	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი 

	2013 წლის სექტემბერი - 2014 წლის 1 სექტემბერი
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	დასახელება
	2013 წელი
	2014 წელი
	სულ

	
	სექტემბერი
	ოქტომბერი
	ნოემბერი
	დეკემბერი
	იანვარი
	თებერვალი
	მარტი
	აპრილი
	მაისი
	ივნისი
	ივლისი
	აგვისტო
	

	სულ გამომუშავება
	785.3
	930.5
	782.8
	889.1
	897.3
	803.4
	882.9
	785.5
	962.5
	975.6
	1043.6
	864.8
	10603.3

	თბოსადგურები
	94.2
	70.0
	253.7
	313.2
	379.4
	315.8
	282.7
	72.0
	0.0
	0.0
	0.0
	79.9
	1860.9

	ჰიდროსადგურები
	691.2
	860.5
	529.0
	575.9
	517.9
	487.6
	600.2
	713.5
	962.5
	975.6
	1043.6
	784.9
	8742.5

	იმპორტი სულ
	0.9
	1.5
	106.4
	150.3
	171.3
	116.3
	103.0
	57.7
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	707.3

	იმპორტი რუსეთიდან
	0.9
	1.5
	106.4
	150.3
	171.3
	116.3
	103.0
	57.7
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	707.3

	იმპორტი თურქეთიდან
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	იმპორტი აზერბაიჯანიდან
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	იმპორტი სომხეთიდან
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	სულ რესურსი
	786.2
	931.9
	889.2
	1039.4
	1068.6
	919.8
	985.9
	843.2
	962.5
	975.6
	1043.6
	864.8
	11310.6

	სასადგურო დანაკარგები და ს/მ
	15.0
	16.2
	22.6
	26.9
	30.0
	25.8
	25.4
	14.3
	13.5
	13.7
	14.6
	15.8
	233.7

	ქსელში მიწოდება
	771.2
	915.7
	866.5
	1012.5
	1038.5
	894.0
	960.5
	828.9
	949.0
	962.0
	1029.0
	849.0
	11076.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ელექტროენერგიის მოხმარება
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2013 წელი
	2014 წელი
	სულ

	
	სექტემბერი
	ოქტომბერი
	ნოემბერი
	დეკემბერი
	იანვარი
	თებერვალი
	მარტი
	აპრილი
	მაისი
	ივნისი
	ივლისი
	აგვისტო
	

	მომხმარებელზე მიწოდება
	729.8
	786.5
	828.3
	967.8
	992.7
	854.6
	918.2
	792.3
	741.2
	747.5
	797.1
	811.6
	9967.746

	აფხაზეთი
	95.6
	98.6
	126.6
	187.5
	213.0
	171.6
	183.9
	129.0
	83.5
	79.3
	84.9
	85.0
	1538.5

	თელასი
	148.3
	148.5
	177.0
	213.2
	208.8
	197.1
	194.7
	152.5
	145.1
	147.3
	157.9
	147.2
	2037.6

	ენერგო-პრო ჯორჯია
	336.1
	365.0
	352.8
	386.2
	382.5
	317.2
	356.4
	332.6
	333.4
	343.6
	373.9
	395.8
	4275.5

	კახეთის ენერგოდისტრიბუცია
	23.6
	24.0
	25.3
	27.0
	26.4
	23.0
	24.0
	22.0
	21.5
	21.5
	24.0
	25.0
	287.3

	პირდაპირი მომხმარებლები
	126.1
	150.4
	146.6
	153.9
	162.1
	145.6
	159.2
	156.2
	157.7
	155.8
	156.4
	158.6
	1828.8

	ექსპორტი სულ
	26.0
	88.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	165.9
	172.0
	186.5
	0.0
	639.3

	ექსპორტი რუსეთში
	26.0
	88.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	66.7
	53.6
	50.1
	0.0
	285.3

	ექსპორტი თურქეთში
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	74.4
	93.6
	111.6
	0.0
	279.6

	ექსპორტი აზერბაიჯანში
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	ექსპორტი სომხეთში
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	24.8
	24.8
	24.8
	0.0
	74.4

	ტრანსპორტირების ხარჯი 
	15.4
	40.4
	38.2
	44.7
	45.8
	39.4
	42.4
	36.6
	41.9
	42.4
	45.4
	37.4
	469.9

	სულ მოხმარება
	760.2
	843.1
	889.2
	1039.4
	1068.6
	919.8
	985.9
	843.2
	796.6
	803.6
	857.1
	864.8
	10671.3

	SeniSvna: jifaueris kuTvnili airturbinuli eleqtrosadguri mTeli wlis ganmavlobaSi marqafSia da warmoadgens garantirebuli simZlavris wyaros.



	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა              

	2013 წლის სექტემბერი - 2014 წლის აგვისტო

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(მლნკვტსთ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	დასახელება
	2013 წელი
	2014 წელი
	სულ

	
	სექტემბერი
	ოქტომბერი
	ნოემბერი
	დეკემბერი
	იანვარი
	თებერვალი
	მარტი
	აპრილი
	მაისი
	ივნისი
	ივლისი
	აგვისტო
	

	სულ გამომუშავება
	785.3
	930.5
	782.8
	889.1
	897.3
	803.4
	882.9
	785.5
	962.5
	975.6
	1043.6
	864.8
	10603.329

	სულ თბოსადგურები
	94.2
	70.0
	253.7
	313.2
	379.4
	315.8
	282.7
	72.0
	0.0
	0.0
	0.0
	79.9
	1860.865

	მტკვარი ენერგეტიკა
	86.9
	70.0
	180.0
	186.0
	186.0
	168.0
	186.0
	72.0
	0.0
	0.0
	0.0
	79.9
	1214.791

	თბილსრესი
	7.2
	0.0
	73.7
	127.2
	193.4
	147.8
	96.7
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	646.074

	ჯიფაუერი
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.000

	სულ ჰიდროსადგურები
	691.2
	860.5
	529.0
	575.9
	517.9
	487.6
	600.2
	713.5
	962.5
	975.6
	1043.6
	784.9
	8742.464

	ენგურჰესი
	324.9
	444.9
	175.0
	227.4
	201.7
	183.8
	200.0
	240.0
	429.1
	498.1
	606.1
	450.0
	3980.966

	ვარდნილჰესი
	62.3
	78.0
	35.0
	42.0
	37.0
	33.0
	35.0
	48.0
	75.0
	75.0
	80.0
	75.0
	675.278

	ხრამჰესი 1
	5.0
	7.0
	17.0
	21.0
	18.0
	15.0
	15.0
	20.0
	20.0
	15.0
	15.0
	15.0
	183.014

	ხრამჰესი 2
	9.8
	11.0
	24.5
	28.5
	22.0
	20.0
	22.0
	30.0
	32.0
	25.0
	23.0
	23.0
	270.771

	შაორჰესი
	2.4
	10.0
	17.5
	19.0
	19.0
	19.0
	10.5
	4.0
	2.5
	4.5
	2.0
	2.0
	112.375

	ძევრულა
	4.5
	13.0
	18.7
	21.7
	21.7
	21.5
	19.0
	9.0
	5.5
	3.5
	3.5
	6.5
	148.084

	ჟინვალჰესი
	32.7
	32.0
	32.0
	34.0
	33.0
	29.7
	32.0
	36.0
	50.0
	52.0
	50.0
	40.0
	453.418

	ვარციხეჰესი
	65.6
	70.0
	53.0
	47.0
	57.0
	60.0
	93.0
	109.0
	103.0
	86.0
	69.0
	47.0
	859.598

	გუმათჰესი
	32.9
	32.0
	17.0
	14.6
	9.5
	11.0
	21.8
	31.5
	37.0
	30.0
	27.0
	20.0
	284.265

	რიონჰესი
	26.3
	26.0
	22.0
	22.0
	19.0
	19.5
	26.5
	23.0
	26.5
	26.5
	26.5
	26.0
	289.765

	ლაჯანურჰესი
	47.1
	47.0
	27.0
	21.0
	15.0
	13.0
	30.0
	40.0
	52.0
	42.0
	38.0
	0.0
	372.072

	ორთაჭალჰესი
	5.2
	7.0
	7.0
	6.0
	5.5
	5.5
	7.5
	9.0
	9.0
	9.0
	7.5
	5.0
	83.160

	საცხენჰესი
	3.2
	0.9
	3.5
	3.7
	0.0
	0.0
	0.0
	1.5
	2.0
	1.5
	1.5
	2.5
	20.367

	ზაჰესი
	9.3
	12.8
	13.5
	10.5
	9.0
	8.2
	16.5
	21.0
	25.0
	20.5
	13.8
	8.0
	168.058

	ჩითახევჰესი
	6.5
	8.0
	8.0
	7.0
	7.0
	7.2
	9.0
	10.5
	11.0
	10.0
	9.5
	8.5
	102.222

	ხადორჰესი
	14.6
	14.0
	8.5
	5.5
	4.3
	3.5
	5.5
	15.0
	18.5
	18.0
	16.0
	12.0
	135.372

	აწჰესი
	6.2
	6.5
	6.0
	5.0
	5.0
	5.0
	9.5
	9.5
	9.5
	7.0
	4.5
	1.0
	74.670

	მცირე ჰესები
	33.0
	40.4
	43.8
	40.0
	34.2
	32.7
	47.4
	56.5
	54.8
	52.0
	50.7
	43.4
	529.009

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა              

	2013 წლის სექტემბერი - 2014 წლის აგვისტო

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(მლნკვტსთ)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2013 წელი
	2014 წელი
	სულ

	
	სექტემბერი
	ოქტომბერი
	ნოემბერი
	დეკემბერი
	იანვარი
	თებერვალი
	მარტი
	აპრილი
	მაისი
	ივნისი
	ივლისი
	აგვისტო
	

	მცირე ჰესები
	33.0
	40.4
	43.8
	40.0
	34.2
	32.7
	47.4
	56.5
	54.8
	52.0
	50.7
	43.4
	529.009

	ალაზანჰესი
	2.58
	2.50
	3.75
	3.35
	3.35
	3.00
	3.40
	3.70
	3.50
	3.40
	3.35
	3.25
	39.133

	ბჟუჟაჰესი
	7.64
	6.50
	6.00
	5.50
	4.50
	4.50
	7.00
	9.30
	9.65
	9.20
	8.20
	7.80
	85.789

	აბჰესი
	0.52
	0.63
	0.61
	0.63
	0.61
	0.57
	0.63
	0.61
	0.63
	0.61
	0.63
	0.61
	7.314

	თეთრიხევჰესი
	1.34
	0.80
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.50
	3.50
	3.00
	2.50
	2.50
	2.50
	31.642

	სიონჰესი
	2.84
	2.50
	3.00
	3.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.50
	1.00
	2.50
	5.00
	5.00
	25.335

	რიცეულაჰესი
	2.63
	3.00
	3.00
	2.50
	2.10
	2.00
	3.00
	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	2.20
	35.427

	ჩალაჰესი (ქინძმარაული)
	0.39
	0.30
	0.36
	0.37
	0.37
	0.27
	0.60
	0.72
	0.67
	0.22
	0.07
	0.04
	4.376

	ჩხორჰესი
	2.20
	1.20
	1.00
	1.00
	0.95
	0.95
	1.60
	2.20
	2.50
	2.40
	2.00
	1.00
	19.003

	დაშბაშჰესი (ქცია)
	0.89
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	10.785

	მაშავერაჰესი
	0.17
	0.25
	0.25
	0.25
	0.30
	0.25
	0.30
	0.30
	0.20
	0.00
	0.00
	0.00
	2.266

	კაბალჰესი
	0.64
	0.65
	0.60
	0.56
	0.53
	0.44
	0.61
	0.72
	0.74
	0.71
	0.72
	0.71
	7.622

	კახარეთიჰესი
	0.72
	0.80
	1.15
	1.10
	1.10
	1.00
	1.30
	1.40
	1.45
	1.45
	1.40
	1.40
	14.265

	მარტყოფჰესი
	0.00
	0.55
	0.60
	0.60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.50
	0.50
	0.40
	0.40
	0.40
	3.950

	ინწობაჰესი
	0.48
	0.50
	0.55
	0.30
	0.27
	0.23
	0.45
	0.75
	0.75
	0.75
	0.70
	0.60
	6.325

	ყაზბეგიჰესი
	0.18
	0.11
	0.12
	0.12
	0.12
	0.11
	0.11
	0.11
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	1.472

	ენერგეტიკი ჰესი
	0.09
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	1.146

	ალგეთაჰესი (შპს ”ჯ,ბ,ჯ”)
	0.00
	0.28
	0.13
	0.12
	0.12
	0.13
	0.14
	0.24
	0.65
	0.65
	0.65
	0.65
	3.744

	კეხვიჰესი
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.00
	0.00
	0.00
	0.000

	მაჭახელა ჰესი
	0.52
	0.67
	0.58
	0.60
	0.52
	0.47
	0.67
	0.58
	0.60
	0.65
	0.45
	0.37
	6.661

	მისაქციელი (ენტო)
	0.66
	0.66
	0.75
	0.85
	0.80
	0.75
	0.90
	0.85
	0.85
	0.80
	0.75
	0.70
	9.324

	სქურ ჰესი
	0.45
	0.33
	0.31
	0.35
	0.32
	0.21
	0.33
	0.45
	0.46
	0.32
	0.35
	0.33
	4.205

	ხერთვისი ჰესი
	0.16
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	1.810

	კინკიშა ჰესი
	0.12
	0.18
	0.18
	0.15
	0.18
	0.16
	0.25
	0.25
	0.25
	0.18
	0.13
	0.10
	2.130

	აჭი ჰესი
	0.49
	0.38
	0.40
	0.30
	0.35
	0.35
	0.50
	0.65
	0.68
	0.45
	0.35
	0.30
	5.200

	იგოეთი ჰესი
	0.00
	0.30
	0.80
	0.75
	0.75
	0.70
	1.00
	1.00
	1.00
	0.95
	0.80
	0.80
	8.850

	სანალია ჰესი
	0.12
	0.37
	0.36
	0.30
	0.30
	0.27
	0.89
	1.30
	1.86
	0.86
	0.45
	0.30
	7.375

	რუსთავი ჰესი
	0.30
	0.31
	0.30
	0.30
	0.30
	0.29
	0.31
	0.29
	0.30
	0.30
	0.29
	0.29
	3.580

	სულორი ჰესი
	0.19
	0.26
	0.16
	0.10
	0.35
	0.30
	0.35
	0.38
	0.36
	0.25
	0.24
	0.21
	3.157

	ოკამი-2007
	0.20
	0.30
	0.70
	0.70
	0.70
	0.80
	0.80
	0.80
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4.999

	ლოპოტაჰესი
	0.30
	0.62
	0.55
	0.35
	0.32
	0.30
	0.80
	0.89
	0.80
	0.76
	0.68
	0.33
	6.700

	ზვარეთიჰესი
	0.08
	0.08
	0.08
	0.07
	0.07
	0.07
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.928

	ფშაველა ჰესი
	0.34
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	1.436

	ტირიფონი ჰესი
	0.43
	0.95
	0.85
	0.75
	0.75
	0.70
	1.20
	2.20
	2.20
	2.20
	2.00
	1.10
	15.328

	მინიჰესი ხადორი
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000

	პანტიანიჰესი
	0.06
	0.22
	0.20
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.20
	0.21
	0.20
	0.20
	0.19
	2.221

	ხადორჰესი-2
	2.98
	2.70
	2.70
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	31.376

	ხანჰესი
	0.11
	0.09
	0.09
	0.11
	0.12
	0.12
	0.14
	0.14
	0.14
	0.13
	0.09
	0.09
	1.345

	რაჭაჰესი
	1.97
	3.50
	3.00
	2.70
	2.70
	2.70
	6.50
	6.50
	6.60
	6.00
	6.00
	3.50
	51.670

	დაგვაჰესი
	0.00
	0.04
	0.04
	0.05
	0.04
	0.05
	0.06
	0.05
	0.04
	0.03
	0.03
	0.02
	0.453

	ალაზანი–2
	0.14
	3.50
	3.40
	3.50
	3.50
	3.30
	3.50
	3.50
	1.15
	1.11
	1.15
	1.15
	28.895

	შილდაჰესი
	0.07
	3.10
	3.00
	2.20
	1.40
	1.30
	3.00
	3.60
	3.70
	3.60
	3.70
	3.10
	31.774


	 
	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა          

	 
	                                     2013 წლის სექტემბერი - 2014 წლის აგვისტო                                                          მლნკვტსთ


	№
	დასახელება
	2013 წელი
	2014 წელი
	სულ

	 
	 
	სექტემბერი
	ოქტომბერი
	ნოემბერი
	დეკემბერი
	იანვარი
	თებერვალი
	მარტი
	აპრილი
	მაისი
	ივნისი
	ივლისი
	აგვისტო
	

	1
	აფხაზეთი
	95.6
	98.6
	126.6
	187.5
	213.00
	171.6
	183.9
	129.0
	83.5
	79.3
	84.9
	85.0
	1538.500

	2
	თელასი
	148.3
	148.5
	177.0
	213.2
	208.80
	197.1
	194.7
	152.5
	145.1
	147.3
	157.9
	147.2
	2037.647

	3
	ენერგო-პრო ჯორჯია
	336.1
	365.0
	352.8
	386.2
	382.45
	317.2
	356.4
	332.6
	333.4
	343.6
	373.9
	395.8
	4275.474

	4
	კახეთის დისტრიბუცია
	23.6
	24.0
	25.3
	27.0
	26.40
	23.0
	24.0
	22.0
	21.5
	21.5
	24.0
	25.0
	287.303

	1
	ჯორჯიან მანგანეზი
	89.7
	107.7
	104.1
	109.9
	117.4
	106.1
	117.4
	115.3
	117.0
	116.0
	115.8
	116.9
	1333.320

	2
	საქართველოს რკინიგზა
	1.4
	1.5
	1.8
	1.9
	1.9
	1.7
	1.7
	1.6
	1.4
	1.3
	1.4
	1.5
	19.076

	3
	”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”
	22.4
	24.1
	23.5
	23.5
	24.7
	21.8
	23.5
	24.0
	24.0
	23.7
	24.2
	24.2
	283.629

	4
	თბილისის სატრ, კომპანია
	4.9
	5.6
	5.7
	6.1
	6.0
	5.5
	5.9
	5.5
	5.4
	5.3
	5.0
	5.0
	65.895

	5
	”სინათლის ქალაქი”
	3.7
	5.0
	5.3
	6.2
	6.1
	5.1
	5.0
	4.3
	3.8
	3.6
	3.7
	4.1
	56.077

	6
	რუსთავის წყალი
	3.9
	4.6
	4.2
	4.3
	4.0
	3.7
	3.8
	3.7
	4.1
	4.1
	4.4
	4.9
	49.661

	7
	ჯეოფერომეტალი
	0.1
	1.9
	2.0
	2.0
	2.0
	1.8
	2.0
	1.8
	2.0
	1.8
	1.9
	2.0
	21.165

	 
	სულ პირდაპირი მომხმ.
	126.127
	150.367
	146.628
	153.950
	162.086
	145.643
	159.213
	156.219
	157.716
	155.831
	156.431
	158.613
	1828.823

	 
	მომხმარებლებზე მიწოდება
	729.825
	786.47
	828.33
	967.850
	992.738
	854.565
	918.171
	792.314
	741.234
	747.549
	797.110
	811.598
	9967.746


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი

	2013 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ელექტროენერგიის მიწოდება
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	30,00
	 
	 
	 
	31,00
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	 

	დასახელება
	2013 წ. სექტემბერი
	2013 წ. ოქტომბერი
	2013 წ. ნოემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	785.332
	26.18
	1030
	1458
	930.483
	30.02
	944
	1703
	782.762
	26.09
	841.59
	1416
	 

	თბოსადგურები
	94.154
	3.14
	320
	320
	70.00
	2.26
	250
	250
	253.725
	8.46
	395
	395
	 

	ჰიდროსადგურები
	691.179
	23.04
	710
	1138
	860.483
	27.76
	694
	1453
	529.036
	17.63
	447
	1021
	 

	იმპორტი სულ
	0.877
	0.03
	0
	0
	1.450
	0.05
	0
	0
	106.409
	3.55
	100
	160
	 

	იმპორტი რუსეთიდან
	0.877
	0.03
	0
	0
	1.450
	0.05
	0
	0
	106.409
	3.55
	100
	160
	

	იმპორტი თურქეთიდან
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	

	იმპორტი აზერბაიჯანიდან
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	

	იმპორტი სომხეთიდან
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	

	სულ რესურსი
	786.209
	26.21
	1030
	1458
	931.933
	30.06
	944
	1703
	889.171
	29.64
	942
	1576
	 

	სასადგურო დანაკარგები და ს/მ
	14.962
	0.50
	29
	35
	16.247
	0.54
	25
	35
	22.630
	0.75
	30
	38
	 

	ქსელში მიწოდება
	771.247
	25.71
	1001
	1422
	915.686
	29.52
	919
	1668
	866.541
	28.88
	912
	1538
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ელექტროენერგიის მოხმარება
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2013 წ. სექტემბერი
	2013 წ. ოქტომბერი
	2013 წ. ნოემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მომხმარებლებზე მიწოდება
	729.825
	24.33
	758
	1311
	786.467
	25.37
	779
	1395
	828.326
	27.61
	871
	1471
	 

	აფხაზეთი
	95.600
	3.19
	125
	230
	98.600
	3.18
	120
	250
	126.600
	4.22
	140
	280
	 

	თელასი
	148.347
	4.94
	125
	265
	148.500
	4.79
	125
	285
	177.000
	5.90
	140
	350
	 

	ენერგო-პრო ჯორჯია
	336.149
	11.20
	305
	585
	365.000
	11.77
	305
	600
	352.798
	11.76
	358
	582
	 

	კახეთის ენერგოდისტრიბუცია
	23.603
	0.79
	23
	45
	24.000
	0.77
	24
	48
	25.300
	0.84
	28
	46
	 

	პირდაპირი მომხმარებლები
	126.127
	4.20
	180
	186
	150.367
	4.85
	205
	212
	146.628
	4.89
	205
	213
	 

	ექსპორტი სულ
	25.999
	0.87
	200
	50
	88.838
	2.87
	100
	150
	0.000
	0.00
	0
	0
	 

	ექსპორტი რუსეთში
	25.999
	0.87
	200
	50
	88.838
	2.87
	100
	200
	0.000
	0.00
	0
	0
	

	ექსპორტი თურქეთში
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	

	ექსპორტი აზერბაიჯანში
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	

	ექსპორტი სომხეთში
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	

	ტრანსპორტირების ხარჯები
	15.423
	0.51
	44
	63
	40.382
	1.30
	41
	74
	38.214
	1.27
	40
	68
	 

	სულ მოხმარება
	760.210
	25.34
	830
	1408
	843.095
	27.20
	844
	1503
	889.171
	29.64
	942
	1576
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა               

	2013 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2013 წ. სექტემბერი
	2013 წ. ოქტომბერი
	2013 წ. ნოემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	785.332
	26.18
	1030
	1458
	930.483
	30.02
	944
	1703
	782.762
	26.09
	842
	1416
	 

	სულ თბოსადგურები
	94.154
	3.14
	320
	320
	70.000
	2.26
	250
	250
	253.725
	8.46
	395
	395
	 

	მტკვარი ენერგეტიკა
	86.910
	2.90
	190
	190
	70.000
	2.26
	250
	250
	180.000
	6.00
	250
	250
	 

	თბილსრესი
	7.244
	0.24
	130
	130
	0.000
	0.00
	0
	0
	73.725
	2.46
	145
	145
	 

	ჯიფაუერი
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	 

	სულ ჰიდროსადგურები
	691.179
	23.04
	710
	1138
	850.483
	27.76
	694
	1453
	529.036
	17.63
	447
	1021
	 

	ენგურჰესი
	324.850
	10.83
	244
	518
	444.858
	14.35
	191
	815
	175.000
	5.83
	91
	396
	 

	ვარდნილჰესი
	62.278
	2.08
	70
	110
	78.000
	2.52
	65
	110
	35.00
	1.17
	0
	120
	 

	ხრამჰესი 1
	5.014
	0.17
	9
	30
	7.000
	0.23
	5
	30
	17.000
	0.57
	5
	50
	 

	ხრამჰესი 2
	9.771
	0.33
	10
	50
	11.000
	0.35
	10
	50
	24.500
	0.82
	10
	40
	 

	შაორჰესი
	2.375
	0.08
	0
	18
	10.000
	0.32
	18
	18
	17.500
	0.58
	20
	20
	 

	ძევრულა
	4.484
	0.15
	0
	15
	13.000
	0.42
	20
	15
	18.700
	0.62
	0
	50
	 

	ჟინვალჰესი
	32.718
	1.09
	30
	50
	32.000
	1.03
	30
	60
	32.000
	1.07
	30
	55
	 

	ვარციხეჰესი
	65.598
	2.19
	91
	91
	70.000
	2.26
	94
	94
	53.000
	1.77
	74
	74
	 

	გუმათჰესი
	32.865
	1.10
	46
	46
	32.000
	1.03
	43
	43
	17.000
	0.57
	24
	24
	 

	რიონჰესი
	26.265
	0.88
	36
	36
	26.000
	0.84
	35
	35
	22.000
	0.73
	31
	31
	 

	ლაჯანურჰესი
	47.072
	1.57
	65
	65
	47.000
	1.52
	63
	63
	27.000
	0.90
	38
	38
	 

	ორთაჭალჰესი
	5.160
	0.17
	7
	7
	7.000
	0.23
	9
	9
	7.000
	0.23
	10
	10
	 

	საცხენჰესი
	3.237
	0.11
	4
	4
	0.930
	0.03
	1
	1
	3.500
	0.12
	5
	5
	 

	ზაჰესი
	9.258
	0.31
	13
	13
	12.800
	0.41
	17
	17
	13.500
	0.45
	19
	19
	 

	ჩითახევჰესი
	6.522
	0.22
	9
	9
	8.000
	0.26
	11
	11
	8.000
	0.27
	11
	11
	 

	ხადორჰესი
	14.572
	0.49
	20
	20
	14.000
	0.45
	19
	19
	8.500
	0.28
	12
	12
	 

	აწჰესი
	6.170
	0.21
	9
	9
	6.500
	0.21
	9
	9
	6.000
	0.20
	8
	8
	 

	მცირე ჰესები
	32.970
	1.10
	46
	46
	45.263
	1.30
	54
	54
	43.836
	1.46
	61
	61
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე სადგურების მონაწილეობა               

	2013 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2013 წ. სექტემბერი
	2013 წ. ოქტომბერი
	2013 წ. ნოემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მცირე ჰესები
	32.970
	1.10
	46
	46
	40,395
	1,30
	54
	54
	43,836
	1,46
	61
	61
	 

	ალაზანჰესი
	2.583
	0.09
	4
	4
	2,500
	0,08
	3
	3
	3,750
	0,13
	5
	5
	 

	ბჟუჟაჰესი
	7.639
	0.25
	11
	11
	6,500
	0,21
	9
	9
	6,000
	0,20
	8
	8
	 

	აბჰესი
	0.521
	0.02
	1
	1
	0,632
	0,020
	1
	1
	0,612
	0,02
	1
	1
	 

	თეთრიხევჰესი
	1.342
	0.04
	2
	2
	0,800
	0,03
	1
	1
	3,000
	0,10
	4
	4
	 

	სიონჰესი
	2.835
	0.09
	4
	4
	2,500
	0,08
	3
	3
	3,000
	0,10
	4
	4
	 

	რიცეულაჰესი
	2.627
	0.09
	4
	4
	3,000
	0,10
	4
	4
	3,000
	0,10
	4
	4
	 

	ჩალაჰესი (ქინძმარაული)
	0.394
	0.013
	0,5
	0,5
	0,298
	0,010
	0,4
	0,4
	0,360
	0,01
	1
	1
	 

	ჩხორჰესი
	2.203
	0.07
	3
	3
	1,200
	0,04
	2
	2
	1,000
	0,03
	1
	1
	 

	დაშბაშჰესი (ქცია)
	0.885
	0.03
	1
	1
	0,900
	0,03
	1
	1
	0,900
	0,03
	1
	1
	 

	მაშავერაჰესი
	0.166
	0.006
	0,2
	0,2
	0,250
	0,01
	0,3
	0,3
	0,250
	0,01
	0,3
	0,3
	 

	კაბალჰესი
	0.637
	0.02
	1
	1
	0,647
	0,02
	1
	1
	0,605
	0,02
	1
	1
	 

	კახარეთიჰესი
	0.715
	0.02
	1
	1
	0,800
	0,03
	1
	1
	1,150
	0,04
	2
	2
	 

	მარტყოფჰესი
	0.000
	0.00
	0
	0
	0,550
	0,02
	1
	1
	0,600
	0,02
	1
	1
	 

	ინწობაჰესი
	0.475
	0.016
	0,7
	0,7
	0,500
	0,02
	1
	1
	0,550
	0,02
	1
	1
	 


	ყაზბეგიჰესი
	0.179
	0.006
	0,2
	0,2
	0,113
	0,004
	0,2
	0,2
	0,121
	0,004
	0,2
	0,2
	 

	ენერგეტიკი ჰესი
	0.092
	0.003
	0,1
	0,1
	0,115
	0,004
	0,2
	0,2
	0,115
	0,004
	0,2
	0,2
	 

	ალგეთაჰესი (შპს ”ჯ,ბ,ჯ”)
	0.000
	0.00
	0
	0
	0,281
	0,01
	0,4
	0,4
	0,130
	0,004
	0,2
	0,2
	 

	კეხვიჰესი
	0.000
	0.0
	0,0
	0,0
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	მაჭახელა ჰესი
	0.522
	0.02
	1
	1
	0,670
	0,02
	1
	1
	0,576
	0,02
	1
	1
	 

	მისაქციელი (ენტო)
	0.662
	0.02
	1
	1
	0,662
	0,02
	1
	1
	0,750
	0,03
	1
	1
	 

	სქურ ჰესი
	0.450
	0.01
	0,6
	0,6
	0,330
	0,01
	0,4
	0,4
	0,310
	0,01
	0,4
	0,4
	 

	ხერთვისი ჰესი
	0.160
	0.005
	0,2
	0,2
	0,150
	0,005
	0,2
	0,2
	0,150
	0,005
	0,2
	0,2
	 

	კინკიშა ჰესი
	0.120
	0.004
	0,2
	0,2
	0,180
	0,006
	0,2
	0,2
	0,180
	0,006
	0,3
	0,3
	 

	აჭი ჰესი
	0.490
	0.02
	0,7
	0,7
	0,380
	0,01
	0,5
	0,5
	0,400
	0,01
	1
	1
	 

	იგოეთი ჰესი
	0.000
	0.00
	0
	0
	0,300
	0,01
	0,5
	0,5
	0,800
	0,03
	1
	1
	 

	სანალიაჰესი

	0.122
	0.00
	0,2
	0,2
	0,372
	0,012
	0,5
	0,5
	0,360
	0,012
	0,5
	0,5
	 

	რუსთავიჰესი
	0,300
	0,01
	0,4
	0,4
	0,310
	0,01
	0,4
	0,4
	0,300
	0,01
	0,4
	0,4
	

	სულორჰესი
	0,193
	0,006
	0,3
	0,0
	0,261
	0,01
	0,4
	0,4
	0,160
	0,01
	0,2
	0,2
	 

	ოკამი-2007
	0,199
	0,01
	0,3
	0,0
	0,300
	0,01
	0,5
	0,5
	0,700
	0,02
	1
	1
	 

	ლოპოტაჰესი
	0,300
	0,01
	0
	0
	0,620
	0,020
	0,8
	0,8
	0,550
	0,02
	0,8
	0,8
	 

	ზვარეთიჰესი
	0,078
	0,003
	0,1
	0,1
	0,080
	0,003
	0,1
	0,1
	0,080
	0,003
	0,1
	0,1
	 

	ფშაველა ჰესი
	0,336
	0,011
	0,5
	0,5
	0,100
	0,003
	0,1
	0,1
	0,100
	0,003
	0,1
	0,1
	 

	ტირიფონი ჰესი
	0,428
	0,014
	0,6
	0,6
	0,950
	0,031
	1,3
	1,3
	0,850
	0,028
	1,2
	1,2
	 

	მინიჰესი ხადორი 1
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	 

	პანტიანიჰესი
	0,056
	0,002
	0,1
	0,1
	0,220
	0,007
	0,30
	0,30
	0,200
	0,007
	0,28
	0,28
	 

	ხადორჰესი-2
	2,976
	0,099
	4,1
	4,1
	2,700
	0,087
	3,63
	3,63
	2,700
	0,090
	3,75
	3,75
	 

	ხანჰესი
	0,106
	0,004
	0,15
	0,15
	0,087
	0,003
	0,12
	0,12
	0,092
	0,003
	0,13
	0,13
	

	რაჭაჰესი
	1,970
	0,07
	3
	3
	3,500
	0,11
	5
	5
	3,000
	0,10
	4
	4
	

	დაგვაჰესი
	0,001
	0,000
	0,0
	0,0
	0,037
	0,001
	0,050
	0,050
	0,036
	0,001
	0,050
	0,050
	

	ალაზანი–2
	0.135
	0,005
	0,19
	0,19
	3,500
	0,113
	4,70
	4,70
	3,400
	0,113
	4,72
	4,72
	

	შილდაჰესი
	0,074
	0,002
	0,10
	0,10
	3,100
	0,100
	4,17
	4,17
	3,000
	0,100
	4,17
	4,17
	 


	 
	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა            

	 
	2013 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
	 

	№
	დასახელება
	2013 წ. სექტემბერი
	2013 წ. ოქტომბერი
	2013 წ. ნოემბერი
	 

	
	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	1
	აფხაზეთი
	95,600
	3,19
	125
	230
	98,600
	3,18
	120
	250
	126,600
	4,22
	140
	280
	 

	2
	თელასი
	148,347
	4,94
	125
	265
	148,500
	4,79
	125
	285
	177,000
	5,90
	140
	350
	 

	3
	ენერგო-პრო ჯორჯია
	336,149
	11,20
	305
	585
	365,000
	11,77
	305
	600
	352,798
	11,76
	358
	582
	 

	4
	კახეთის დისტრიბუცია
	23,603
	0,79
	23
	45
	24,000
	0,77
	24
	48
	25,300
	0,84
	28
	46
	 

	1
	ჯორჯიან მანგანეზი
	89,720
	2,99
	125
	125
	107,700
	3,47
	145
	145
	104,100
	3,47
	145
	145
	 

	2
	საქართველოს რკინიგზა
	1,376
	0,05
	2
	2
	1,500
	0,05
	2
	2
	1,800
	0,06
	3
	3
	 

	3
	”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”
	22,429
	0,75
	31
	31
	24,100
	0,78
	32
	32
	23,500
	0,78
	33
	33
	 

	4
	თბილისის სატრ, კომპანია
	4,895
	0,16
	3
	9
	5,600
	0,18
	3
	10
	5,700
	0,19
	3
	10
	 

	5
	”სინათლის ქალაქი”
	3,681
	0,12
	14
	14
	5,017
	0,16
	14
	14
	5,328
	0,18
	14
	14
	 

	6
	რუსთავის წყალი
	3,911
	0,13
	5
	5
	4,550
	0,15
	6
	6
	4,200
	0,14
	6
	6
	 

	7
	ჯეოფერომეტალი
	0,115
	0,004
	0
	0
	1,900
	0,061
	3
	3
	2,000
	0,067
	3
	3
	 

	 
	სულ პირდაპირი მომხმ.
	126,127
	4,20
	180
	186
	150,367
	4,85
	205
	212
	146,628
	4,89
	205
	213
	 

	 
	მომხმარებლებზე მიწოდება
	729,825
	24,33
	758,27
	1311
	786,467
	25,37
	778,94
	1395
	828,326
	27,61
	871,43
	1471
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი

	2013 წლის დეკემბერი - 2014 წლის თებერვალი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ელექტროენერგიის მიწოდება 
	 
	31,00
	 
	 
	 
	31,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	დასახელება
	2013 წ. დეკემბერი
	2014 წ. იანვარი
	2014 წ. თებერვალი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	889,082
	28,7
	800
	1575
	897,297
	28,9
	879
	1525
	803,447
	28,5
	858
	1468
	 

	თბოსადგურები
	313,200
	10,1
	510
	510
	379,400
	12,2
	510
	600
	315,805
	11,3
	510
	510
	 

	ჰიდროსადგურები
	575,882
	18,6
	370
	1065
	517,897
	16,71
	369
	925
	487,642
	17,21
	348
	958
	 

	იმპორტი სულ
	150,273
	4,85
	150
	200
	171,255
	5,52
	200
	250
	116,318
	4,15
	150
	200
	 

	იმპორტი რუსეთიდან
	150,273
	4,85
	150
	200
	171,255
	5,52
	200
	250
	116,318
	4,15
	150
	200
	

	იმპორტი თურქეთიდან
	0,000
	0,000
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	იმპორტი აზერბაიჯანიდან
	0,000
	0,000
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	იმპორტი სომხეთიდან
	0,000
	0,000
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	სულ რესურსი
	1039,355
	33,5
	1030
	1775
	1068,552
	34,47
	1079
	1775
	919,765
	32,64
	1008
	1668
	 

	სასადგურო დანაკარგები და ს/მ
	26,854
	0,90
	36
	46
	30,015
	1,00
	36
	49
	25,775
	0,86
	35
	44
	 

	ქსელში მიწოდება
	1012,501
	32,63
	994
	1730
	1038,538
	33,47
	1043
	1726
	893,990
	31,79
	972
	1624
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ელექტროენერგიის მოხმარება
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2013 წ. დეკემბერი
	2014 წ. იანვარი
	2014 წ. თებერვალი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მომხმარებლებზე მიწოდება
	967,850
	31,22
	950
	1653
	992,738
	32,02
	997
	1650
	854,565
	30,52
	929
	1553
	 

	აფხაზეთი
	187,500
	6,05
	185
	310
	213,000
	6,87
	200
	337
	171,600
	6,13
	175
	290
	 

	თელასი
	213,200
	6,88
	150
	410
	208,800
	6,74
	160
	400
	197,100
	7,04
	150
	400
	 

	ენერგო-პრო ჯორჯია
	386,200
	12,46
	379
	670
	382,452
	12,34
	390
	640
	317,222
	11,33
	358
	591
	 

	კახეთის ენერგოდისტრიბუცია
	27,000
	0,87
	28
	48
	26,400
	0,85
	28
	47
	23,000
	0,82
	28
	46
	 

	პირდაპირი მომხმარებლები
	153,950
	4,97
	208
	215
	162,086
	5,23
	219
	226
	145,643
	5,20
	218
	226
	 

	ექსპორტი სულ
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	 

	ექსპორტი რუსეთში
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	ექსპორტი თურქეთში
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	ექსპორტი აზერბაიჯანში
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	ექსპორტი სომხეთში
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	ტრანსპორტირების ხარჯები
	44,651
	1,44
	44
	76
	45,800
	1,48
	46
	76
	39,425
	1,41
	43
	72
	 

	სულ მოხმარება
	1039,355
	33,53
	1030
	1775
	1068,552
	34,47
	1079
	1775
	919,765
	32,64
	1008
	1668
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა               

	2013 წლის დეკემბერი - 2014 წლის თებერვალი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2013 წ. დეკემბერი
	2014 წ. იანვარი
	2014 წ. თებერვალი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	889,082
	28,68
	880
	1575
	897,297
	28,95
	879
	1525
	803,447
	28,49
	858
	1468
	 

	სულ თბოსადგურები
	313,200
	10,10
	510
	510
	379,400
	12,24
	510
	600
	315,805
	11,28
	510
	510
	 

	მტკვარი ენერგეტიკა
	186,000
	6,00
	250
	250
	186,000
	6,00
	250
	250
	168,000
	6,00
	250
	250
	 

	თბილსრესი
	127,200
	4,10
	260
	260
	193,400
	6,24
	260
	260
	147,805
	5,28
	260
	260
	 

	ჯიფაუერი
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	90
	0,000
	0,00
	0
	0
	 

	სულ ჰიდროსადგურები
	575,882
	18,58
	370
	1065
	517,897
	16,7
	369
	925
	487,642
	17,21
	348
	958
	 

	ენგურჰესი
	227,400
	7,34
	53
	453
	201,656
	6,51
	74
	376
	183,800
	6,56
	37
	388
	 

	ვარდნილჰესი
	42,000
	1,35
	0
	100
	37,000
	1,19
	0
	120
	33,000
	6,561,18
	0
	120
	 

	ხრამჰესი 1
	21,000
	0,68
	5
	50
	18,000
	0,58
	5
	50
	15,000
	1,180,54
	0
	50
	 

	ხრამჰესი 2
	28,500
	0,92
	10
	80
	22,000
	0,71
	10
	50
	20,000
	0,540,71
	10
	50
	 

	შაორჰესი
	19,000
	0,61
	27
	27
	19,000
	0,61
	27
	27
	19,000
	0,710,68
	27
	27
	 

	ძევრულა
	21,700
	0,70
	0
	60
	21,700
	0,70
	0
	30
	21,500
	0,680,77
	0
	30
	 

	ჟინვალჰესი
	34,000
	1,10
	30
	50
	33,000
	1,06
	30
	50
	29,700
	0,771,06
	30
	50
	 

	ვარციხეჰესი
	47,000
	1,52
	63
	63
	57,000
	1,84
	77
	77
	60,000
	1,062,07
	86
	86
	 

	გუმათჰესი
	14,600
	0,47
	20
	20
	9,500
	0,31
	13
	13
	11,000
	2,070,39
	16
	16
	 

	რიონჰესი
	22,000
	0,71
	30
	30
	19,000
	0,61
	26
	26
	19,500
	0,390,70
	29
	29
	 

	ლაჯანურჰესი
	21,000
	0,68
	28
	28
	15,000
	0,48
	20
	20
	13,000
	0,700,46
	19
	19
	 

	ორთაჭალჰესი
	6,000
	0,19
	8
	8
	5,500
	0,18
	7
	7
	5,500
	0,460,20
	8
	8
	 

	საცხენჰესი
	3,700
	0,12
	5
	5
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,200,00
	0
	0
	 

	ზაჰესი
	10,500
	0,34
	14
	14
	9,000
	0,29
	12
	12
	8,200
	0,000,29
	12
	12
	 

	ჩითახევჰესი
	7,000
	0,23
	9
	9
	7,000
	0,23
	9
	9
	7,200
	0,290,26
	11
	11
	 

	ხადორჰესი
	5,500
	0,18
	7
	7
	4,300
	0,14
	6
	6
	3,500
	0,260,13
	5
	5
	 

	აწჰესი
	5,000
	0,16
	7
	7
	5,000
	0,16
	7
	7
	5,000
	0,130,18
	7
	7
	 

	მცირე ჰესები
	39,982
	1,29
	54
	54
	34,241
	1,10
	46
	46
	32,742
	0,181,17
	49
	49
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა
2013 წლის დეკემბერი - 2014 წლის თებერვალი

	დასახელება
	2013წ. დეკემბერი
	2014წ. იანვარი
	2014წ. თებერვალი

	
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი

	მცირე ჰესები
	39,982
	1,29
	54
	54
	34,241
	1,10
	46
	46
	32,742
	1,17
	49
	49

	ალაზან ჰესი
	3,350
	0,11
	5
	5
	3,350
	0,11
	5
	5
	3,000
	0,11
	4
	4

	ბჟუჟა ჰესი
	5,500
	0,18
	7
	7
	4,500
	0,15
	6
	6
	4,500
	0,16
	7
	7

	აბ ჰესი 
	0,632
	0,02
	1
	1
	0,612
	0,02
	1
	1
	0,571
	0,02
	1
	1

	თეთრიხევი
	3,000
	0,10
	4
	4
	3,000
	0,10
	4
	4
	3,000
	0,11
	4
	4

	სიონ ჰესი
	3,000
	0,10
	4
	4
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0

	რიცეულა ჰესი
	2,500
	0,08
	3
	3
	2,100
	0,07
	3
	3
	2,000
	0,07
	3
	3

	ჩალა ჰესი
	0,372
	0,01
	0,5
	0,5
	0,372
	0,012
	1
	1
	0,269
	0,01
	0,40
	0,40

	ჩხორ ჰესი
	1,000
	0,03
	1
	1
	0,950
	0,03
	1
	1
	0,950
	0,03
	1
	1

	დაშბაშ ჰესი
	0,900
	0,03
	1
	1
	0,900
	0,03
	1
	1
	0,900
	0,03
	1
	1

	მაშავერა ჰესი
	0,250
	0,01
	0,3
	0,3
	0,300
	0,01
	0
	0
	0,250
	0,01
	0,4
	0,4

	კაბალ ჰესი
	0,558
	0,02
	0,8
	0,8
	0,528
	0,02
	0,7
	0,7
	0,437
	0,02
	0,7
	0,7

	კახარეთი ჰესი
	1,100
	0,04
	1
	1
	1,100
	0,04
	1
	1
	1,000
	0,04
	1
	1

	მარტყოფ ჰესი
	0,600
	0,02
	1
	1
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0

	ინწობა ჰესი
	0,300
	0,01
	0
	0
	0,270
	0,01
	0,4
	0,4
	0,230
	0,01
	0
	0

	ყაზბეგი ჰესი
	0,121
	0,004
	0,2
	0,2
	0,121
	0,004
	0,2
	0,2
	0,113
	0,00
	0,2
	0,2

	ენერგეტიკი ჰესი
	0,119
	0,004
	0,2
	0,2
	1,119
	0,004
	0,2
	0,2
	0,115
	0,00
	0,2
	0,2

	ალგეთა ჰესი
	0,115
	0,004
	0,2
	0,2
	0,115
	0,004
	0,2
	0,2
	0,130
	0,00
	0,2
	0,2

	კეხვი ჰესი
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0

	მაჭახელაჰესი
	0,595
	0,02
	1
	1
	0,521
	0,02
	1
	1
	0,470
	0,02
	1
	1

	მისაქციელი
	0,850
	0,03
	1
	1
	0,800
	0,03
	1
	1
	0,750
	0,03
	1
	1

	სქურ ჰესი
	0,350
	0,01
	0,5
	0,5
	0,320
	0,01
	0,4
	0,4
	0,210
	0,01
	0,3
	0,3

	ხერთვისი ჰესი
	0,150
	0,005
	0,2
	0,2
	0,150
	0,005
	0,2
	0,2
	0,150
	0,01
	0,2
	0,2

	კინკიშა ჰესი
	0,150
	0,005
	0,2
	0,2
	0,180
	0,006
	0,2
	0,2
	0,160
	0,01
	0,2
	0,2

	აჭი ჰესი
	0,300
	0,01
	0
	0
	0,350
	0,01
	0
	0
	0,350
	0,01
	1
	1

	იგოეთი ჰესი
	0,750
	0,02
	1
	1
	0,750
	0,02
	1
	1
	0,700
	0,03
	1
	1

	სანალია ჰესი
	0,298
	0,01
	0,4
	0,4
	0,298
	0,01
	0,4
	0,4
	0,269
	0,01
	0,4
	0,4

	რუსთავ ჰესი
	0,300
	0,01

	0,4
	0,4
	0,300
	0,01
	0,4
	0,4
	0,290
	0,01
	0,4
	0,4

	სულორჰესი
	0,103
	0,003
	0,1
	0,1
	0,350
	0,01
	0,5
	0,5
	0,300
	0,01
	0,4
	0,4

	ოკამი–2007
	0,700
	0,02
	1
	1
	0,700
	0,02
	1
	1
	0,800
	0,03
	1
	1

	ლოპოტაჰესი
	0,350
	0,011
	0,5
	0,5
	0,320
	0,010
	0,43
	0,43
	0,300
	0,011
	0,4
	0,4

	ზვარეთი ჰესი
	0,070
	0,002
	0,1
	0,1
	0,070
	0,002
	0,1
	0,1
	0,070
	0,003
	0,1
	0,1

	ფშაველა ჰესი
	0,100
	0,003
	0,1
	0,1
	0,100
	0,003
	0,1
	0,1
	0,100
	0,0
	0,1
	0,1

	ტირიფონი ჰესი
	0,750
	0,024
	1,0
	1,0
	0,750
	0,024
	1,0
	1,0
	0,700
	0,03
	1,0
	1,0

	მინი ჰესი ხადორი–1
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0

	პანტიანი ჰესი
	0,190
	0,006
	0,3
	0,3
	0,185
	0,006
	0,2
	0,2
	0,185
	0,01
	0,3
	0,3

	ხადორჰესი–2
	2,000
	0,065
	2,7
	2,7
	2,000
	0,065
	2,7
	2,7
	2,000
	0,07
	3,0
	3,0

	ხანჰესი
	0,107
	0,003
	0,14
	0,14
	0,116
	0,004
	0,16
	0,16
	0,120
	0,004
	0,18
	0,18

	რაჭაჰესი
	2,700
	0,09
	4
	4
	2,700
	0,09
	4
	4
	2,700
	0,10
	4
	4

	დაგვაჰესი
	0,052
	0,002
	0,070
	0,070
	0,045
	0,001
	0,060
	0,060
	0,054
	0,002
	0,080
	0,080

	ალაზანი–2
	3,500
	0,113
	4,70
	4,70
	3,500
	0,113
	4,70
	4,70
	3,300
	0,118
	4,91
	4,91

	შილდაჰესი
	2,200
	0,071
	2,96
	2,96
	1,400
	0,045
	1,88
	1,88
	1,300
	0,046
	1,93
	1,93


ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა

2013 წლის დეკემბერი - 2014 წლის თებერვალი
	№
	დასახელება
	2013წ. დეკემბერი
	2014წ. იანვარი
	2014წ. თებერვალი

	
	
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)

	
	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი

	1
	აფხაზეთი
	187,500
	6,05
	185
	310
	213,000
	6,87
	200
	337
	171,600
	6,13
	175
	290

	2
	თელასი
	213,200
	6,88
	150
	410
	208,800
	6,74
	160
	400
	197,100
	7,04
	150
	400

	3
	ენერგო–პრო ჯორჯია
	386,200
	12,46
	379
	670
	382,452
	12,34
	390
	640
	317,222
	11,33
	358
	591

	4
	კახეთის დისტრიბუცია
	27,000
	0,87
	28
	48
	26,400
	0,85
	28
	47
	23,000
	0,82
	28
	46

	1
	ჯორჯ.  მანგანეზი
	109,900
	3,55
	148
	148
	117,400
	3,79
	158
	158
	106,100
	3,79
	158
	158

	2
	საქართველოს რკინიგზა
	1,900
	0,06
	3
	3
	1,900
	0,06
	3
	3
	1,700
	0,06
	3
	3

	3
	ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი
	23,500
	0,76
	32
	32
	24,700
	0,80
	33
	33
	21,800
	0,78
	32
	32

	4
	თბილისის სატრ. კომპანია
	6,100
	0,20
	3
	11
	6,000
	0,19
	3
	10
	5,500
	0,20
	3
	11

	5
	„სინათლის ქალაქი“
	6,250
	0,20
	15
	15
	6,136
	0,20
	15
	15
	5,093
	0,18
	14
	14

	6
	„რუსთავის წყალი“
	4,300
	0,14
	6
	6
	4,000
	0,13
	5
	5
	3,700
	0,13
	6
	6

	7
	ჯეოფერომეტალი
	2,000
	0,065
	3
	3
	1,950
	0,063
	3
	3
	1,750
	0,06
	3
	3

	
	სულ  პირდაპირი  მომხმარ.
	153,950
	4,97
	208
	215
	162,086
	5,23
	219
	226
	145,643
	5,20
	218
	226

	
	მომხმარებ. მიწოდება
	967,850
	31,22
	950
	1653
	992,738
	32,02
	997
	1650
	854,565
	30,52
	929
	1553


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი

	2014 წლის მარტი - მაისი
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ელექტროენერგიის მიწოდება 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	დასახელება
	2014 წ. მარტი
	2014 წ. აპრილი
	2014 წ. მაისი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	882,870
	28,48
	866
	1439
	785,524
	26,18
	853
	1397
	962,458
	31,05
	1080
	1622
	 

	თბისადგურები
	282,700
	9,12
	380
	380
	72,000
	2,40
	200
	200
	0,000
	0,00
	0
	0
	 

	ჰიდროსადგურები
	600,170
	19,36
	486
	1059
	713,524
	23,78
	653
	1197
	962,458
	31,05
	1080
	1622
	 

	იმპორტი სულ
	103,025
	3,32
	120
	200
	57,652
	1,92
	80
	100
	0,000
	0,00
	0
	0
	 

	იმპორტი რუსეთიდან
	103,025
	3,32
	120
	200
	57,652
	1,92
	80
	100
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	იმპორტი თურქეთიდან
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	იმპორტი აზერბაიჯანიდან
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	იმპორტი სომხეთიდან
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	სულ რესურსი
	985,895
	31,8
	986
	1639
	843,176
	28,1
	933
	1497
	962,458
	31,05
	1080
	1622
	 

	სასადგურო დანაკარგები და ს/მ
	25,364
	0,85
	30
	38
	14,309
	0,48
	21
	29
	13,474
	0,45
	15
	23
	 

	ქსელში მიწოდება
	960,531
	30,96
	957
	1601
	828,867
	27,63
	912
	1468
	948,984
	30,60
	1065
	1599
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ელექტროენერგიის მოხმარება
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2014 წ. მარტი
	2014 წ. აპრილი
	2014 წ. მაისი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მომხმარებლებზე მიწოდება
	918,171
	29,62
	914
	1530
	792,314
	26,41
	871
	1403
	741,234
	23,91
	808
	1284
	 

	აფხაზეთი
	183,900
	5,93
	170
	320
	129,000
	4,30
	145
	260
	83,500
	2,69
	103
	210
	 

	თელასი
	194,700
	6,28
	140
	340
	152,500
	5,08
	130
	300
	145,100
	4,68
	120
	250
	 

	ენერგო-პრო ჯორჯია
	356,358
	11,50
	363
	602
	332,595
	11,09
	353
	573
	333,418
	10,76
	345
	560
	 

	კახეთის ენერგოდისტრიბუცია
	24,000
	0,77
	25
	45
	22,000
	0,73
	23
	43
	21,500
	0,69
	23
	41
	 

	პირდაპირი მომხმარებლები
	159,213
	5,14
	216
	223
	156,219
	5,21
	220
	227
	157,716
	5,09
	217
	223
	 

	ექსპორტი სულ
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	165,900
	5,35
	210
	245
	 

	ექსპორტი რუსეთში
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	66,700
	2,15
	80
	100
	

	ექსპორტი თურქეთში
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	74,400
	2,40
	100
	100
	

	ექსპორტი აზერბაიჯანში
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	ექსპორტი სომხეთში
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	24,800
	0,80
	30
	45
	

	ტრანსპორტირების ხარჯები
	42,359
	1,37
	42
	71
	36,553
	1,22
	40
	65
	41,850
	1,35
	47
	71
	 

	სულ მოხმარება
	985,895
	31,80
	986
	1639
	843,176
	28,11
	933
	1497
	796,558
	25,70
	870
	1377
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა           

	2014 წლის მარტი - მაისი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2014 წ. მარტი
	2014 წ. აპრილი
	2014 წ. მაისი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	882,870
	28,48
	866
	1439
	785,524
	26,18
	853
	1397
	962,458
	31,05
	1080
	1622
	 

	სულ თბოსადგურები
	282,700
	9,12
	380
	380
	72,000
	2,40
	200
	200
	0,000
	0,00
	0
	0
	 

	მტკვარი ენერგეტიკა
	186,000
	6,00
	250
	250
	72,000
	2,40
	200
	200
	0,000
	0,00
	0
	0
	 

	თბილსრესი
	96,700
	3,12
	130
	130
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	 

	ჯიფაუერი
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	 

	სულ ჰიდროსადგურები
	600,170
	19,36
	486
	1059
	713,524
	23,78
	653
	1197
	962,458
	31,05
	1080
	1622
	 

	ენგურჰესი
	200,000
	6,45
	76
	408
	240,000
	8,00
	75
	399
	429,113
	13,84
	410
	815
	 

	ვარდნილჰესი
	35,000
	1,13
	0
	100
	48,000
	1,60
	0
	100
	75,000
	2,42
	100
	120
	 

	ხრამჰესი 1
	15,000
	0,48
	3
	40
	20,000
	0,67
	5
	50
	20,000
	0,65
	5
	40
	 

	ხრამჰესი 2
	22,000
	0,71
	10
	50
	30,000
	1,00
	10
	85
	32,000
	1,03
	10
	80
	 

	შაორჰესი
	10,500
	0,34
	9
	19
	4,000
	0,13
	19
	19
	2,500
	0,08
	9
	10
	 

	ძევრულა
	19,000
	0,61
	0
	30
	9,000
	0,30
	30
	30
	5,500
	0,18
	14
	14
	 

	ჟინვალჰესი
	32,000
	1,03
	30
	53
	36,000
	1,20
	60
	60
	50,000
	1,61
	63
	75
	 

	ვარციხეჰესი
	93,000
	3,00
	125
	125
	109,000
	3,63
	151
	151
	103,000
	3,32
	138
	138
	 

	გუმათჰესი
	21,800
	0,70
	29
	29
	31,500
	1,05
	44
	44
	37,000
	1,19
	50
	50
	 

	რიონჰესი
	26,500
	0,85
	36
	36
	23,000
	0,77
	32
	32
	26,500
	0,85
	36
	36
	 

	ლაჯანურჰესი
	30,000
	0,97
	40
	40
	40,000
	1,33
	56
	56
	52,000
	1,68
	70
	70
	 

	ორთაჭალჰესი
	7,500
	0,24
	10
	10
	9,000
	0,30
	13
	13
	9,000
	0,29
	12
	12
	 

	საცხენჰესი
	0,000
	0,00
	0
	0
	1,500
	0,05
	2
	2
	2,000
	0,06
	3
	3
	 

	ზაჰესი
	16,500
	0,53
	22
	22
	21,000
	0,70
	29
	29
	25,000
	0,81
	34
	34
	 

	ჩითახევჰესი
	9,000
	0,29
	12
	12
	10,500
	0,35
	15
	15
	11,000
	0,35
	15
	15
	 

	ხადორჰესი
	5,500
	0,18
	7
	7
	15,000
	0,50
	21
	21
	18,500
	0,60
	25
	25
	 

	აწჰესი
	9,500
	0,31
	13
	13
	9,500
	0,32
	13
	13
	9,500
	0,31
	13
	13
	 

	მცირე ჰესები
	47,370
	1,53
	64
	64
	56,524
	1,88
	79
	79
	54,845
	1,77
	74
	74
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა

	2014 წლის მარტი - მაისი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2014 წ. მარტი
	2014 წ. აპრილი
	2014 წ. მაისი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მცირე ჰესები
	47,310
	1,53
	64
	64
	56,474
	1,88
	78
	78
	54,808
	1,77
	74
	74
	 

	ალაზანჰესი
	3.400
	0.11
	5
	5
	3.700
	0.12
	5
	5
	3.500
	0.11
	5
	5
	 

	ბჟუჟაჰესი
	7.000
	0.23
	9
	9
	9.300
	0.31
	13
	13
	9.650
	0.31
	13
	13
	 

	აბჰესი
	0.632
	0.02
	1
	1
	0.612
	0.02
	1
	1
	0.632
	0.02
	1
	1
	 

	თეთიხევჰესი
	3.500
	0.11
	5
	5
	3.500
	0.12
	5
	5
	3.000
	0.10
	4
	4
	 

	სიონჰესი
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.500
	0.02
	1
	1
	1.000
	0.03
	1
	1
	 

	რიცეულაჰესი
	3.000
	0.10
	4
	4
	4.000
	0.13
	6
	6
	4.000
	0.13
	5
	5
	 

	ჩალაჰესი (ქინძმარაული)
	0.595
	0.02
	1
	1
	0.720
	0.02
	1
	1
	0.670
	0.02
	1
	1
	 

	ჩხორჰესი
	1.600
	0.05
	2
	2
	2.200
	0.07
	3
	3
	2.500
	0.08
	3
	3
	 

	დაშბაშჰესი (ქცია)
	0.900
	0.03
	1
	1
	0.900
	0.03
	1
	1
	0.900
	0.03
	1
	1
	 

	მაშავერაჰესი
	0.300
	0.01
	0.4
	0.4
	0.300
	0.01
	0.4
	0.4
	0.200
	0.01
	0.3
	0.3
	 

	კაბალჰესი
	0.612
	0.02
	1
	1
	0.720
	0.02
	1
	1
	0.744
	0.02
	1
	1
	 

	კახარეთიჰესი
	1.300
	0.04
	2
	2
	1.400
	0.05
	2
	2
	1.450
	0.05
	2
	2
	 

	მარტყოფჰესი
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.500
	0.02
	1
	1
	0.500
	0.02
	1
	1
	 

	ინწობაჰესი
	0.450
	0.01
	1
	1
	0.750
	0.03
	1
	1
	0.750
	0.02
	1
	1
	 

	ყაზბეგიჰესი
	0.111
	0.004
	0.1
	0.1
	0.111
	0.004
	0.2
	0.2
	0.121
	0.004
	0.2
	0.2
	 

	ენერგეტიკი ჰესი
	0.119
	0.004
	0.2
	0.2
	0.115
	0.004
	0.2
	0.2
	0.060
	0.002
	0.1
	0.1
	 

	ალგეთაჰესი (შპს ”ჯ,ბ,ჯ”)
	0.137
	0.004
	0.2
	0.2
	0.245
	0.01
	0.3
	0.3
	0.648
	0.02
	1
	1
	 

	კეხვიჰესი
	0.000
	0.00
	0.0
	0.0
	0.000
	0.00
	0.0
	0.0
	0.0000
	0.00
	0.0
	0.0
	 

	მაჭახელა ჰესი
	0.670
	0.02
	1
	1
	0.576
	0.02
	1
	1
	0.595
	0.02
	1
	1
	 

	მისაქციელი (ენტო)
	0.900
	0.03
	1
	1
	0.850
	0.03
	1
	1
	0.850
	0.03
	1
	1
	 

	სქურ ჰესი
	0.325
	0.01
	0.4
	0.4
	0.450
	0.02
	0.6
	0.6
	0.460
	0.01
	1
	1
	 

	ხერთვისი ჰესი
	0.150
	0.005
	0.2
	0.2
	0.150
	0.005
	0.2
	0.2
	0.150
	0.005
	0.2
	0.2
	 

	კინკიშა ჰესი
	0.250
	0.01
	0.3
	0.3
	0.250
	0.01
	0.3
	0.3
	0.250
	0.008
	0.3
	0.3
	 

	აჭი ჰესი
	0.500
	0.02
	1
	1
	0.650
	0.02
	1
	1
	0.680
	0.02
	1
	1
	 

	იგოეთი ჰესი
	1.000
	0.03
	1
	1
	1.000
	0.03
	1
	1
	1.000
	0.03
	1
	1
	 

	სანალია ჰესი
	0.893
	0.03
	1.2
	1.2
	1.296
	0.04
	2
	2
	1.860
	0.06
	3
	3
	 

	რუსთავი ჰესი
	0.310
	0.01
	0.4
	0.4
	0.290
	0.01
	0.4
	0.4
	0.300
	0.01
	0.4
	0.4
	 

	სულორი ჰესი
	0.350
	0.01
	0.5
	0.5
	0.380
	0.01
	1
	1
	0.360
	0.01
	0.5
	0.5
	 

	ოკამი-2007
	0.800
	0.03
	1
	1
	0.800
	0.03
	1
	1
	0.000
	0.00
	0.0
	0.0
	 

	ლოპოტაჰესი
	0.800
	0.03
	1
	1
	0.890
	0.03
	1
	1
	0.800
	0.03
	1
	1
	 

	ზვარეთიჰესი
	0.080
	0.003
	0.1
	0.1
	0.080
	0.003
	0.1
	0.1
	0.080
	0.003
	0.1
	0.1
	 

	ფშაველა ჰესი
	0.100
	0.003
	0.1
	0.1
	0.100
	0.003
	0.1
	0.1
	0.100
	0.003
	0.1
	0.1
	 

	ტირიფონი ჰესი
	1.200
	0.039
	1.6
	1.6
	2.200
	0.073
	3.1
	3.1
	2.200
	0.071
	3.0
	3.0
	 

	მინიჰესი ხადორი
	0.000
	0.000
	0.0
	0.0
	0.000
	0.000
	0.0
	0.0
	0.0000
	0.000
	0.0
	0.0
	 

	პანტიანიჰესი
	0.190
	0.006
	0.3
	0.3
	0.200
	0.007
	0.3
	0.3
	0.210
	0.007
	0.3
	0.3
	 

	ხადორჰესი-2
	2.000
	0.065
	2.7
	2.7
	3.000
	0.100
	4.2
	4.2
	3.000
	0.097
	4.0
	4.0
	 

	ხანჰესი
	0.137
	0.004
	0.18
	0.18
	0.139
	0.005
	0.19
	0.19
	0.138
	0.004
	0.19
	0.19
	

	რაჭაჰესი
	6,500
	0,21
	9
	9
	6,500
	0,22
	9
	9
	6,600
	0,21
	9
	9
	

	დაგვაჰესი
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	ალაზანი–2
	3,500
	0,11
	4,704
	4,704
	3,500
	0,12
	4,861
	4,861
	1,150
	0,04
	1,546
	1,546
	

	შილდაჰესი
	3,000
	0,10
	4,032
	4,032
	3,600
	0,12
	5,000
	5,000
	3,700
	0,12
	4,973
	4,973
	 


	
	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში კომპანიების და პირდაპრი მომხმარებლების მონაწილეობა            

	 
	2014 წლის მარტი - მაისი
	 

	№
	დასახელება
	2014 წ. მარტი
	2014 წ. აპრილი
	2014 წ. მაისი
	 

	
	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	1
	აფხაზეთი
	183,900
	5,93
	170
	320
	129,000
	4,30
	145
	260
	83,500
	2,69
	103
	210
	 

	2
	თელასი
	194,700
	6,28
	140
	340
	152,500
	5,08
	130
	300
	145,100
	4,68
	120
	250
	 

	3
	ენერგო-პრო ჯორჯია
	356,358
	11,50
	363
	602
	332,595
	11,09
	353
	573
	333,418
	10,76
	345
	560
	 

	4
	კახეთის დისტრიბუცია
	24,000
	0,77
	25
	45
	22,000
	0,73
	23
	43
	21,500
	0,69
	23
	41
	 

	1
	ჯორჯიან მანგანეზი
	117,400
	3,79
	158
	158
	115,300
	3,84
	160
	160
	117,000
	3,77
	157
	157
	 

	2
	საქართველოს რკინიგზა
	1,700
	0,05
	2
	2
	1,600
	0,05
	2
	2
	1,400
	0,05
	2
	2
	 

	3
	”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”
	23,500
	0,76
	32
	32
	24,000
	0,80
	33
	33
	24,000
	0,77
	32
	32
	 

	4
	თბილისის სატრ, კომპანია
	5,900
	0,19
	3
	10
	5,500
	0,18
	3
	10
	5,400
	0,17
	3
	9
	 

	5
	”სინათლის ქალაქი”
	4,963
	0,16
	14
	14
	4,319
	0,14
	14
	14
	3,816
	0,12
	14
	14
	 

	6
	რუსთავის წყალი
	3,800
	0,12
	5
	5
	3,700
	0,12
	5
	5
	4,100
	0,13
	6
	6
	 

	7
	ჯეოფერომეტალი
	1,950
	0,063
	3
	3
	1,800
	0,060
	3
	3
	2,000
	0,065
	3
	3
	 

	 
	სულ პირდაპირი მომხმ.
	159,213
	5,14
	216
	223
	156,219
	5,21
	220
	227
	157,716
	5,09
	217
	223
	 

	 
	მომხმარებლებზე მიწოდება
	918,171
	29,62
	914
	1530
	792,314
	26,41
	871
	1403
	741,234
	23,91
	808
	1284
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი

	2014 წლის ივნისი-აგვისტო
	 

	ელექტროენერგიის მიწოდება
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	30,00
	 
	 
	 
	31,00
	 
	 
	 
	31,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2014 წ. ივნისი
	2014 წ. ივლისი
	2014 წ. აგვისტო
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	975,615
	32,52
	1128
	1702
	1043,636
	33,67
	1140
	1736
	864,822
	27,90
	902
	1430
	 

	თბოსადგურები
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	79,881
	2,58
	200
	200
	 

	ჰიდროსადგურები
	975,615
	32,52
	1128
	1702
	1043,636
	33,67
	1140
	1736
	784,941
	25,32
	702
	1230
	 

	იმპორტი სულ
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	 

	იმპორტი რუსეთიდან
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	იმპორტი თურქეთიდან
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	იმპორტი აზერბაიჯანიდან
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	იმპორტი სომხეთიდან
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	სულ რესურსი
	975,615
	32,52
	1128
	1702
	1043,636
	33,67
	1140
	1736
	864,822
	27,90
	902
	1430
	 

	სასადგურო დანაკარგები და ს/მ
	13,659
	0,46
	16
	24
	14,611
	0,49
	16
	24
	15,782
	0,53
	22
	29
	 

	ქსელში მიწოდება
	961,956
	32,07
	1112
	1679
	1029,025
	33,18
	1124
	1711
	849,040
	27,37
	880
	1401
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ელექტროენერგიის მოხმარება
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2014 წ. ივნისი
	2014 წ. ივლისი
	2014 წ. აგვისტო
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მომხმარებლებზე მიწოდება
	747,549
	24,92
	833
	1310
	797,110
	25,71
	835
	1331
	811,598
	26,18
	841
	1339
	 

	აფხაზეთი
	79,300
	2,64
	90
	180
	84,900
	2,74
	90
	185
	85,000
	2,74
	90
	185
	 

	თელასი
	147,300
	4,91
	130
	265
	157,900
	5,09
	130
	280
	147,200
	4,75
	110
	265
	 

	ენერგო-პრო ჯორჯია
	343,618
	11,45
	369
	595
	373,879
	12,06
	374
	600
	395,785
	12,77
	398
	620
	 

	კახეთის ენერგოდისტრიბუცია
	21,500
	0,72
	23
	42
	24,000
	0,77
	25
	45
	25,000
	0,81
	25
	46
	 

	პირდაპირი მომხმარებლები
	155,831
	5,19
	221
	228
	156,431
	5,05
	216
	221
	158,613
	5,12
	218
	223
	 

	ექსპორტი სულ
	171,985
	5,73
	230
	295
	186,535
	6,02
	240
	305
	0,000
	0,00
	0
	0
	 

	ექსპორტი რუსეთში
	53,585
	1,79
	70
	120
	50,135
	1,62
	60
	110
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	ექსპორტი თურქეთში
	93,600
	3,12
	130
	130
	111,600
	3,60
	150
	150
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	ექსპორტი აზერბაიჯანში
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	ექსპორტი სომხეთში
	24,800
	0,83
	30
	45
	24,800
	0,80
	30
	45
	0,000
	0,00
	0
	0
	

	ტრანსპორტირების ხარჯები
	42,422
	1,41
	49
	74
	45,380
	1,46
	50
	75
	37,443
	1,21
	39
	62
	 

	სულ მოხმარება
	803,630
	26,79
	898
	1407
	857,101
	27,65
	900
	1431
	864,822
	27,90
	902
	1430
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა            

	2014 წლის ივნისი - აგვისტო
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2014 წ. ივნისი
	2014 წ. ივლისი
	2014 წ. აგვისტო
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	975,615
	32,52
	1128
	1702
	1043,636
	33,67
	1140
	1736
	864,822
	27,90
	902
	1430
	 

	სულ თბოსადგურები
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	3.00
	0
	0
	79,881
	2,58
	200
	200
	 

	მტკვარი ენერგეტიკა
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	79,881
	2,58
	200
	200
	 

	თბილსრესი
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	 

	ჯიფაუერი
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	0.000
	0.00
	0
	0
	 

	სულ ჰიდროსადგურები
	975,615
	32.52
	1128
	1702
	1043.636
	33.67
	1140
	1736
	784,941
	25,32
	702
	1230
	 

	ენგურჰესი
	498,139
	16,60
	506
	963
	606,150
	19,55
	599
	1061
	450.000
	14.52
	313
	705
	 

	ვარდნილჰესი
	75.000
	2.50
	100
	120
	80.000
	2.58
	100
	130
	75.000
	2.42
	100
	120
	 

	ხრამჰესი 1
	15,000
	0.50
	5
	50
	15,000
	0,48
	5
	50
	15,000
	0.48
	5
	50
	 

	ხრამჰესი 2
	25,000
	0.83
	10
	50
	23,000
	0.74
	10
	55
	23,000
	0.74
	10
	50
	 

	შაორჰესი
	4.500
	0.15
	10
	10
	2.000
	0.06
	3
	3
	2.000
	0.06
	3
	3
	 

	ძევრულა
	3.500
	0.12
	14
	14
	3.500
	0.11
	7
	7
	6.500
	0.21
	6
	6
	 

	ჟინვალჰესი
	52.000
	1.73
	63
	75
	50.000
	1.61
	62
	75
	40.000
	1.29
	32
	64
	 

	ვარციხეჰესი
	86.000
	2.87
	119
	119
	69.000
	2.23
	93
	93
	47.000
	1.52
	63
	63
	 

	გუმათჰესი
	30.000
	1.00
	42
	42
	27.000
	0.87
	36
	36
	20.000
	0.65
	27
	27
	 

	რიონჰესი
	26.500
	0.88
	37
	37
	26.500
	0.85
	36
	36
	26.000
	0.84
	35
	35
	 

	ლაჯანურჰესი
	42.000
	1.40
	58
	58
	38.000
	1.23
	51
	51
	0.000
	0.00
	0
	0
	 

	ორთაჭალჰესი
	9.000
	0.30
	13
	13
	7.500
	0.24
	10
	10
	5.000
	0.16
	7
	7
	 

	საცხენჰესი
	1.500
	0.05
	2
	2
	1.500
	0.05
	2
	2
	2.500
	0.08
	3
	3
	 

	ზაჰესი
	20.500
	0.68
	28
	28
	13.800
	0.45
	19
	19
	8.000
	0.26
	11
	11
	 

	ჩითახევჰესი
	10.000
	0.33
	14
	14
	9.500
	0.31
	13
	13
	8.500
	0.27
	11
	11
	 

	ხადორჰესი
	18.000
	0.60
	25
	25
	16.000
	0.52
	22
	22
	12.000
	0.39
	16
	16
	 

	აწჰესი
	7.000
	0.23
	10
	10
	4.500
	0.15
	6
	6
	1.000
	0.03
	1
	1
	 

	მცირე ჰესები
	51,976
	1.73
	72
	72
	50,686
	1,64
	68
	68
	43,441
	1,40
	58
	58
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა

	2014 წლის ივნისი - აგვისტო
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2014 წ. ივნისი
	2014 წ. ივლისი
	2014 წ. აგვისტო
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მცირე ჰესები
	51,976
	1,73
	72
	72
	50,686
	1,64
	68
	68
	43,441
	1,40
	58
	58
	 

	ალაზანჰესი
	3,400
	0,11
	5
	5
	3,350
	0,11
	5
	5
	3,250
	0,10
	4
	4
	 

	ბჟუჟაჰესი
	9,200
	0,31
	13
	13
	8,200
	0,26
	11
	11
	7,800
	0,25
	10
	10
	 

	აბჰესი
	0,612
	0,02
	1
	1
	0,632
	0,02
	1
	1
	0,612
	0,02
	1
	1
	 

	თეთიხევჰესი
	2,500
	0,08
	3
	3
	2,500
	0,08
	3
	3
	2,500
	0,08
	3
	3
	 

	სიონჰესი
	2,500
	0,08
	3
	3
	5,000
	0,16
	7
	7
	5,000
	0,16
	7
	7
	 

	რიცეულაჰესი
	4,000
	0,13
	6
	6
	3,000
	0,10
	4
	4
	2,200
	0,07
	3
	3
	 

	ჩალაჰესი (ქინძმარაული)
	0,216
	0,01
	0,3
	0,3
	0,074
	0,002
	0,1
	0,1
	0,036
	0,001
	0,05
	0,05
	 

	ჩხორჰესი
	2,400
	0,08
	3
	3
	2,000
	0,06
	3
	3
	1,000
	0,03
	1
	1
	 

	დაშბაშჰესი (ქცია)
	0,900
	0,03
	1
	1
	0,900
	0,03
	1
	1
	0,900
	0,03
	1
	1
	 

	მაშავერაჰესი
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0
	 

	კაბალჰესი
	0,706
	0,02
	1
	1
	0,722
	0,02
	1
	1
	0,707
	0,02
	1
	1
	 

	კახარეთიჰესი
	1,450
	0,05
	2
	2
	1,400
	0,05
	2
	2
	1,400
	0,05
	2
	2
	 

	მარტყოფჰესი
	0,400
	0,01
	1
	1
	0,400
	0,01
	1
	1
	0,400
	0,01
	1
	1
	 

	ინწობაჰესი
	0,750
	0,03
	1
	1
	0,700
	0,02
	1
	1
	0,600
	0,02
	1
	1
	 

	ყაზბეგიჰესი
	0,121
	0,004
	0,2
	0,2
	0,121
	0,004
	0,2
	0,2
	0,121
	0,004
	0,2
	0,2
	 

	ენერგეტიკი ჰესი
	0,058
	0,002
	0,1
	0,1
	0,060
	0,002
	0,1
	0,1
	0,060
	0,002
	0,1
	0,1
	 

	ალგეთაჰესი (შპს ”ჯ,ბ,ჯ”)
	0,648
	0,02
	1
	1
	0,648
	0,02
	1
	1
	0,648
	0,02
	1
	1
	 

	კეხვიჰესი
	0,000
	0,00
	0
	0
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0
	 

	მაჭახელა ჰესი
	0,648
	0,02
	1
	1
	0,446
	0,01
	1
	1
	0,372
	0,01
	1
	1
	 

	მისაქციელი (ენტო)
	0,800
	0,03
	1
	1
	0,750
	0,02
	1
	1
	0,700
	0,02
	1
	1
	 

	სქურ ჰესი
	0,320
	0,01
	0,4
	0,4
	0,350
	0,01
	0
	0
	0,330
	0,01
	0,4
	0,4
	 

	ხერთვისი ჰესი
	0,150
	0,005
	0,2
	0,2
	0,150
	0,005
	0,2
	0,2
	0,150
	0,005
	0,2
	0,2
	 

	კინკიშა ჰესი
	0,180
	0,006
	0,3
	0,3
	0,130
	0,004
	0,2
	0,2
	0,100
	0,003
	0,1
	0,1
	 

	აჭი ჰესი
	0,450
	0,02
	1
	1
	0,350
	0,01
	0
	0
	0,300
	0,01
	0
	0
	 

	იგოეთი ჰესი
	0,950
	0,03
	1
	1
	0,800
	0,03
	1
	1
	0,800
	0,03
	1
	1
	 

	სანალია ჰესი
	0,864
	0,03
	1
	1
	0,446
	0,01
	0,6
	0,6
	0,298
	0,01
	0,4
	0,4
	 

	რუსთავი ჰესი
	0,300
	0,01
	0
	0
	0,290
	0,01
	0,4
	0,4
	0,290
	0,01
	0,4
	0,4
	 

	სულორი ჰესი
	0,250
	0,01
	0,3
	0,3
	0,240
	0,01
	0,3
	0,3
	0,210
	0,01
	0,3
	0,3
	 

	ოკამი-2007
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0
	 

	ლოპოტაჰესი
	0,760
	0,03
	1
	1
	0,680
	0,02
	1
	1
	0,330
	0,01
	0
	0
	 

	ზვარეთიჰესი
	0,080
	0,003
	0,1
	0,1
	0,080
	0,003
	0,1
	0,1
	0,080
	0,003
	0,1
	0,1
	 

	ფშაველა ჰესი
	0,100
	0,003
	0,1
	0,1
	0,100
	0,003
	0,1
	0,1
	0,100
	0,003
	0,1
	0,1
	 

	ტირიფონი ჰესი
	2,200
	0,073
	3,1
	3,1
	2,000
	0,065
	2,7
	2,7
	1,100
	0,035
	1,5
	1,5
	 

	მინიჰესი ხადორი
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	 

	პანტიანიჰესი
	0,200
	0,007
	0,3
	0,3
	0,195
	0,006
	0,3
	0,3
	0,190
	0,006
	0,3
	0,3
	 

	ხადორჰესი-2
	3,000
	0,100
	4,2
	4,2
	3,000
	0,097
	4,0
	4,0
	3,000
	0,097
	4,0
	4,0
	 

	ხანჰესი
	0,125
	0,004
	0,17
	0,17
	0,092
	0,003
	0,12
	0,12
	0,086
	0,003
	0,12
	0,12
	

	რაჭაჰესი
	6,000
	0,20
	8
	8
	6,000
	0,19
	8
	8
	3,500
	0,11
	5
	5
	

	დაგვაჰესი
	0,029
	0,00
	0,04
	0,04
	0,030
	0,00
	0,04
	0,04
	0,022
	0,00
	0,03
	0,03
	

	ალაზანი–2
	1,110
	0,037
	1,542
	1,542
	1,150
	0,037
	1,546
	1,546
	1,150
	0,037
	1,546
	1,546
	

	შილდაჰესი
	3,600
	0,120
	5,000
	5,000
	3,700
	0,119
	4,973
	4,973
	3,100
	0,100
	4,167
	4,167
	 


	 
	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში კომპანიების და პირდაპრი მომხმარებლების მონაწილეობა            

	 
	2014 წლის ივნისი  - აგვისტო
	 

	№
	დასახელება
	2014 წ. ივნისი
	2014 წ. ივლისი
	2014 წ. აგვისტო
	 

	
	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	1
	აფხაზეთი
	79,300
	2,64
	90
	180
	84,900
	2,74
	90
	185
	85,000
	2,74
	90
	185
	 

	2
	თელასი
	147,300
	4,91
	130
	265
	157,900
	5,09
	130
	280
	147,200
	4,75
	110
	265
	 

	3
	ენერგო-პრო ჯორჯია
	343,618
	11,45
	369
	595
	373,879
	12,06
	374
	600
	395,785
	12,77
	398
	620
	 

	4
	კახეთის დისტრიბუცია
	21,500
	0,72
	23
	42
	24,000
	0,77
	25
	45
	25,000
	0,81
	25
	46
	 

	1
	ჯორჯიან მანგანეზი
	116,000
	3,87
	161
	161
	115,800
	3,7
	156
	156
	116,900
	3,77
	157
	157
	 

	2
	საქართველოს რკინიგზა
	1,300
	0,04
	2
	2
	1,400
	0,05
	2
	2
	1,500
	0,05
	2
	2
	 

	3
	”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”
	23,700
	0,79
	33
	33
	24,200
	0,78
	33
	33
	24,200
	0,78
	33
	33
	 

	4
	თბილისის სატრ, კომპანია
	5,300
	0,18
	3
	10
	5,000
	0,16
	3
	9
	5,000
	0,16
	3
	9
	 

	5
	”სინათლის ქალაქი”
	3,631
	0,12
	14
	14
	3,731
	0,12
	14
	14
	4,113
	0,13
	14
	14
	 

	6
	რუსთავის წყალი
	4,100
	0,14
	6
	6
	4,400
	0,14
	6
	6
	4,900
	0,16
	7
	7
	 

	7
	ჯეოფერომეტალი
	1,800
	0,060
	3
	3
	1,900
	0,061
	3
	3
	2,000
	0,065
	3
	3
	 

	 
	სულ პირდაპირი მომხმ.
	155,831
	5,19
	221
	228
	156,431
	5,05
	216
	221
	158,613
	5,12
	218
	223
	 

	 
	მომხმარებლებზე მიწოდება
	747,549
	24,92
	833,03
	1310
	797,110
	25,71
	834,62
	1331
	811,598
	26,18
	841,04
	1339
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