	ელექტროენერგიის მიწოდება
	30
	31
	30
	31
	31
	28
	31
	30
	31
	30,00
	31
	(მლნკვტსთ)31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	დასახელება
	2015 წელი
	სულ

	
	იანვარი
	თებერვ.
	მარტი
	აპრილი
	მაისი
	ივნისი
	ივლისი
	აგვისტო
	სექტემბ.
	ოქტომბ.
	ნოემბერი
	დეკემბ.
	

	სულ გამომუშავება
	885.4
	847.2
	925.7
	843.7
	1031.1
	1026.9
	1033.8
	930.8
	768.9
	870.6
	901.4
	990.5
	11056.1

	თბოსადგურები
	295.7
	345.8
	330.3
	74.0
	0.0
	0.0
	0.0
	84.3
	180.0
	254.5
	308.6
	381.8
	2255.0

	ჰიდროსადგურები
	589.6
	501.5
	595.4
	769.7
	1031.1
	1026.9
	1033.8
	846.6
	588.9
	616.1
	592.8
	608.7
	8801.1

	იმპორტი სულ
	166.1
	63.1
	79.7
	81.0
	0.0
	0.0
	0.0
	37.2
	126.0
	97.3
	89.9
	155.7
	896.0

	იმპორტი რუსეთიდან
	114.8
	63.1
	62.4
	81.0
	0.0
	0.0
	0.0
	37.2
	126.0
	97.3
	89.9
	155.7
	827.5

	იმპორტი თურქეთიდან
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	იმპორტი აზერბაიჯანიდან
	51.2
	0.0
	17.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	68.5

	იმპორტი სომხეთიდან
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	სულ რესურსი
	1051.4
	910.4
	1005.4
	924.7
	1031.1
	1026.9
	1033.8
	968.0
	894.9
	967.9
	991.2
	1146.2
	11952.1

	სასადგურო დანაკარგები და ს/მ
	26.6
	28.0
	27.9
	15.2
	14.4
	14.4
	14.5
	16.9
	19.0
	23.9
	26.8
	31.4
	259.1

	ქსელში მიწოდება
	1024.8
	882.3
	977.5
	909.5
	1016.7
	1012.6
	1019.3
	951.1
	875.9
	944.0
	964.4
	1114.8
	11693.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ელექტროენერგიის მოხმარება
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2015 წელი
	სულ

	
	იანვარი
	თებერვ.
	მარტი
	აპრილი
	მაისი
	ივნისი
	ივლისი
	აგვისტო
	სექტემბ.
	ოქტომბ.
	ნოემბერი
	დეკემბ.
	

	მომხმარებელზე მიწოდება
	1004.7
	864.5
	929.8
	810.4
	766.2
	765.0
	843.8
	881.2
	811.5
	875.7
	896.1
	1065.6
	10514.6

	აფხაზეთი
	219.0
	181.6
	189.0
	140.0
	94.0
	83.5
	93.5
	98.5
	92.4
	135.5
	148.5
	225.0
	1700.5

	თელასი
	235.0
	207.0
	209.0
	173.4
	170.9
	176.5
	193.4
	191.7
	172.0
	171.5
	192.9
	241.0
	2334.4

	ენერგო-პრო ჯორჯია
	400.0
	344.3
	380.0
	352.2
	354.2
	356.7
	396.0
	430.8
	395.4
	409.6
	402.3
	438.9
	4660.5

	კახეთის ენერგოდისტრიბუცია
	29.9
	25.7
	27.0
	24.5
	24.9
	25.5
	29.5
	29.8
	27.5
	29.0
	28.8
	30.4
	332.5

	პირდაპირი მომხმარებლები
	120.8
	105.8
	124.8
	120.4
	122.2
	122.9
	131.4
	130.4
	124.1
	130.1
	123.5
	130.4
	1486.6

	ექსპორტი სულ
	0.01
	0.001
	28.5
	59.0
	205.7
	202.9
	130.6
	28.0
	25.8
	26.6
	25.8
	0.0
	732.8

	ექსპორტი რუსეთში
	0.01
	0.0
	0.0
	0.0
	37.2
	36.0
	37.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	110.4

	ექსპორტი თურქეთში
	0.0
	0.001
	28.5
	59.0
	168.5
	166.9
	93.4
	28.0
	25.8
	26.6
	25.8
	0.0
	622.4

	ექსპორტი აზერბაიჯანში
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	ექსპორტი სომხეთში
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	ტრანსპორტირების ხარჯი 
	20.1
	17.9
	19.2
	40.1
	44.8
	44.7
	45.0
	41.9
	38.6
	41.6
	42.5
	49.2
	445.6

	სულ მოხმარება
	1051.4
	910.4
	976.9
	865.7
	825.5
	824.0
	903.3
	940.0
	869.1
	941.3
	965.4
	1146.2
	11219.3

	SeniSvna: jifaueris kuTvnili airturbinuli eleqtrosadguri mTeli wlis ganmavlobaSi marqafSia da warmoadgens garantirebuli simZlavris wyaros.



	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი               

	2015 წლის იანვარი - 2015 წლის დეკემბერი

	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო  ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2015 წელი
	(მლნკვტსთ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	დასახელება
	2015 წელი
	სულ

	
	იანვარი
	თებერვ.
	მარტი
	აპრილი
	მაისი
	ივნისი
	ივლისი
	აგვისტო
	სექტემბ.
	ოქტომბ.
	ნოემბერი
	დეკემბ.
	

	სულ გამომუშავება
	885.4
	847.2
	925.7
	843.7
	1031.1
	1026.9
	1033.8
	930.8
	768.9
	870.6
	901.4
	990.5
	11056.1

	სულ თბოსადგურები
	295.7
	345.8
	330.3
	74.0
	0.0
	0.0
	0.0
	84.3
	180.0
	254.5
	308.6
	381.8
	2255.0

	მტკვარი ენერგეტიკა
	181.7
	161.9
	164.0
	68.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	180.0
	186.0
	180.0
	186.0
	1307.6

	თბილსრესი
	112.9
	183.9
	156.0
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	84.3
	0.0
	68.5
	128.6
	195.8
	936.0

	ჯიფაუერი
	1.1
	0.0
	10.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	11.4

	სულ ჰიდროსადგურები
	589.6
	501.5
	595.4
	769.7
	1031.1
	1026.9
	1033.8
	846.6
	588.9
	616.1
	592.8
	608.7
	8801.1

	ენგურჰესი
	192.7
	153.5
	175.7
	219.4
	431.1
	455.0
	503.6
	430.2
	220.0
	200.0
	180.0
	209.5
	3370.7

	ვარდნილჰესი
	41.0
	34.9
	37.0
	45.0
	77.0
	82.0
	90.0
	75.0
	37.0
	35.0
	32.0
	40.0
	625.9

	ხრამჰესი 1
	20.3
	20.2
	20.0
	18.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	20.0
	20.0
	29.0
	31.0
	226.4

	ხრამჰესი 2
	26.9
	25.5
	30.0
	30.0
	32.0
	20.0
	19.0
	19.0
	30.0
	30.0
	37.0
	40.0
	339.4

	შაორჰესი
	21.4
	16.3
	13.5
	9.0
	0.0
	0.0
	2.0
	2.0
	4.5
	12.0
	19.0
	19.0
	118.7

	ძევრულა
	21.9
	18.4
	28.5
	10.0
	0.0
	0.0
	3.5
	6.5
	7.5
	14.0
	18.0
	19.0
	147.4

	ჟინვალჰესი
	37.8
	40.8
	41.5
	34.0
	27.4
	35.0
	51.0
	37.4
	29.6
	28.0
	27.0
	28.0
	417.5

	ვარციხეჰესი
	62.7
	44.2
	60.0
	108.0
	105.0
	87.0
	67.0
	45.0
	45.0
	61.0
	50.0
	50.0
	784.9

	გუმათჰესი
	19.9
	16.1
	21.5
	33.7
	40.0
	35.7
	33.0
	21.0
	18.5
	18.0
	15.5
	14.5
	287.4

	რიონჰესი
	26.0
	23.6
	28.0
	22.9
	26.7
	26.4
	26.0
	26.0
	25.5
	24.0
	23.0
	22.0
	300.1

	ლაჯანურჰესი
	21.3
	17.4
	28.0
	38.0
	50.0
	44.0
	40.0
	18.0
	12.5
	26.8
	26.5
	19.0
	341.5

	ორთაჭალჰესი
	4.7
	5.5
	7.5
	8.0
	9.5
	9.0
	7.4
	6.0
	6.0
	6.7
	6.6
	5.0
	82.0

	საცხენჰესი
	0.0
	0.0
	0.0
	2.2
	2.0
	1.5
	1.5
	2.0
	2.0
	1.5
	2.0
	2.0
	16.7

	ზაჰესი
	12.2
	12.6
	18.0
	21.0
	25.0
	24.0
	13.5
	10.0
	9.0
	10.0
	9.0
	9.0
	173.3

	ჩითახევჰესი
	5.4
	4.8
	7.5
	9.5
	10.0
	10.5
	10.0
	9.0
	7.7
	8.0
	8.0
	7.0
	97.4

	ხადორჰესი
	4.7
	4.3
	5.5
	13.0
	18.5
	18.0
	16.0
	10.7
	8.0
	10.5
	9.0
	3.0
	121.2

	აწჰესი
	6.0
	5.1
	6.0
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	3.0
	2.9
	5.0
	5.0
	5.0
	60.0

	ლარსიჰესი
	4.4
	3.5
	4.3
	7.2
	14.5
	14.0
	14.5
	14.5
	11.3
	9.1
	6.9
	5.8
	110.0

	ფარავანიჰესი
	27.1
	25.9
	28.5
	62.6
	64.7
	62.6
	39.4
	29.8
	27.4
	28.3
	27.4
	24.6
	448.3

	მცირე ჰესები
	33.1
	28.7
	34.5
	72.7
	80.2
	84.7
	78.9
	69.5
	64.6
	68.2
	61.9
	55.3
	732.2


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა              

	                                                             2015 წლის იანვარი - 2015 წლის დეკემბერი                                               (მლნკვტსთ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	დასახელება
	2015 წელი
	სულ

	
	იანვარი
	თებერვ.
	მარტი
	აპრილი
	მაისი
	ივნისი
	ივლისი
	აგვისტო
	სექტემბერი
	ოქტომბერი
	ნოემბერი
	დეკემბერი
	

	მცირე ჰესები
	33.1
	28.7
	34.5
	72.7
	80.2
	84.7
	78.9
	69.5
	64.6
	68.2
	61.9
	55.3
	732.2

	ალაზანჰესი
	3.20
	2.93
	1.01
	3.70
	3.70
	3.50
	3.35
	3.25
	3.30
	3.60
	3.75
	3.35
	38.63

	ბჟუჟაჰესი
	3.39
	2.64
	3.73
	9.30
	9.65
	9.20
	8.20
	7.80
	6.50
	6.50
	6.00
	5.50
	78.41

	აბჰესი
	0.58
	0.53
	0.77
	0.61
	0.52
	0.50
	0.52
	0.52
	0.61
	0.63
	0.61
	0.63
	7.05

	თეთრიხევჰესი
	0.00
	0.00
	0.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	18.00

	სიონჰესი
	0.54
	0.07
	0.00
	1.80
	1.50
	2.80
	3.50
	3.70
	2.00
	2.00
	1.85
	1.80
	21.56

	რიცეულაჰესი
	0.11
	0.04
	0.09
	4.00
	4.00
	4.00
	3.00
	2.20
	2.30
	3.00
	3.00
	2.50
	28.24

	ჩალაჰესი (ქინძმარაული)
	0.54
	0.48
	0.82
	0.79
	0.82
	0.29
	0.22
	0.14
	0.22
	0.30
	0.29
	0.22
	5.12

	ჩხორჰესი
	1.21
	1.06
	1.64
	2.00
	2.50
	2.00
	2.00
	1.80
	1.00
	1.20
	1.00
	1.00
	18.41

	დაშბაშჰესი (ქცია)
	0.76
	0.72
	0.53
	0.90
	0.93
	0.90
	0.93
	0.93
	0.90
	0.93
	0.90
	0.93
	10.26

	მაშავერაჰესი
	0.32
	0.27
	0.32
	0.34
	0.15
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15
	0.35
	0.34
	0.35
	2.60

	კაბალჰესი
	0.40
	0.40
	0.34
	0.56
	0.52
	0.47
	0.68
	0.74
	0.72
	0.73
	0.70
	0.71
	6.97

	კახარეთიჰესი
	0.38
	0.55
	0.76
	1.40
	1.45
	1.45
	1.40
	1.40
	1.25
	1.20
	1.15
	1.10
	13.49

	მარტყოფჰესი
	0.00
	0.00
	0.00
	0.57
	0.60
	0.50
	0.45
	0.60
	0.50
	0.55
	0.50
	0.50
	4.77

	ინწობაჰესი
	0.30
	0.25
	0.55
	0.75
	0.75
	0.75
	0.70
	0.60
	0.45
	0.50
	0.55
	0.30
	6.44

	ყაზბეგიჰესი-2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.12
	0.12
	0.11
	0.11
	0.11
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	1.05

	ენერგეტიკი ჰესი
	0.11
	0.10
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	1.39

	ალგეთაჰესი (შპს ”ჯ,ბ,ჯ”)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.25
	0.65
	0.65
	0.65
	0.28
	0.28
	0.13
	0.12
	0.12
	3.12

	კეხვიჰესი
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	მაჭახელა ჰესი
	0.71
	0.61
	0.70
	0.58
	0.60
	0.50
	0.52
	0.37
	0.43
	0.52
	0.50
	0.45
	6.49

	მისაქციელი (ენტო)
	1.17
	0.56
	0.00
	1.30
	0.60
	1.00
	0.80
	0.60
	0.65
	1.10
	1.25
	1.20
	10.24

	სქურ ჰესი
	0.39
	0.41
	0.50
	0.45
	0.50
	0.40
	0.45
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.30
	4.99

	ხერთვისი ჰესი
	0.09
	0.08
	0.10
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	1.62

	კინკიშა ჰესი
	0.27
	0.19
	0.22
	0.25
	0.25
	0.19
	0.20
	0.15
	0.18
	0.19
	0.20
	0.15
	2.44

	აჭი ჰესი
	0.58
	0.44
	0.53
	0.65
	0.68
	0.45
	0.35
	0.30
	0.30
	0.38
	0.40
	0.30
	5.35

	იგოეთი ჰესი
	0.35
	0.52
	0.46
	1.00
	1.00
	0.95
	0.80
	0.80
	0.85
	0.83
	0.80
	0.75
	9.11

	სანალია ჰესი
	0.29
	0.16
	0.28
	1.08
	1.44
	1.44
	0.43
	0.37
	0.43
	0.43
	0.36
	0.30
	7.02

	რუსთავი ჰესი
	0.26
	0.27
	0.31
	0.26
	0.28
	0.30
	0.30
	0.29
	0.32
	0.31
	0.30
	0.29
	3.48

	სულორი ჰესი
	0.25
	0.19
	0.24
	0.38
	0.35
	0.27
	0.18
	0.13
	0.12
	0.18
	0.20
	0.21
	2.73

	ოკამი-2007
	0.67
	0.53
	0.62
	0.80
	0.80
	0.80
	0.40
	0.40
	0.50
	0.70
	0.80
	0.80
	7.82

	ლოპოტაჰესი
	0.25
	0.37
	0.63
	1.17
	1.22
	1.17
	0.97
	0.71
	0.51
	0.61
	0.41
	0.25
	8.26

	ზვარეთიჰესი
	0.11
	0.11
	0.14
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.07
	1.07

	ფშაველა ჰესი
	0.26
	0.19
	0.15
	0.30
	1.40
	1.30
	1.40
	1.40
	1.30
	1.40
	1.30
	1.40
	11.80

	ტირიფონი ჰესი
	0.00
	0.00
	0.00
	2.20
	2.20
	2.20
	2.00
	1.10
	0.85
	0.95
	0.85
	0.75
	13.10

	პანტიანიჰესი
	0.14
	0.12
	0.15
	0.20
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.21
	0.22
	0.21
	2.34

	ხადორჰესი-2
	1.22
	1.14
	1.71
	3.40
	3.50
	3.20
	3.20
	3.20
	3.00
	3.00
	1.50
	1.50
	29.56

	ხანჰესი
	0.15
	0.14
	0.07
	0.14
	0.14
	0.13
	0.12
	0.09
	0.12
	0.12
	0.13
	0.13
	1.45

	რაჭაჰესი
	2.63
	2.80
	4.66
	6.80
	8.18
	7.92
	8.18
	8.18
	6.80
	6.70
	6.00
	6.00
	74.86

	დაგვაჰესი
	0.01
	0.00
	0.00
	0.04
	0.04
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.04
	0.05
	0.05
	0.35

	ალაზანი–2
	2.94
	2.24
	0.75
	3.30
	4.46
	4.32
	4.46
	4.46
	2.80
	3.00
	2.90
	3.00
	38.64

	შილდაჰესი
	1.08
	0.91
	1.18
	3.60
	3.70
	3.60
	3.70
	3.10
	2.80
	3.10
	3.00
	2.20
	31.97

	ბახვიჰესი–3
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5.76
	5.21
	3.35
	2.64
	3.72
	2.64
	2.11
	25.42

	არაგვიჰესი
	3.19
	2.80
	2.96
	4.06
	5.79
	5.58
	5.79
	5.79
	4.97
	4.06
	3.25
	2.64
	50.87

	ახმეტაჰესი
	3.18
	2.74
	5.04
	6.00
	6.00
	6.00
	4.50
	1.50
	5.00
	5.00
	5.00
	4.20
	54.16

	კაზრეთიჰესი
	0.17
	0.48
	0.88
	1.40
	1.40
	1.40
	0.80
	0.80
	1.00
	1.20
	1.20
	1.20
	11.94

	ყაზბეგიჰესი
	0.95
	0.70
	0.63
	2.50
	3.80
	4.70
	4.70
	4.70
	4.70
	4.50
	4.00
	2.50
	38.38

	ფშაველაჰესი (შპს"სტორი ფაუერი)
	0.00
	0.01
	0.90
	1.37
	1.45
	1.40
	1.12
	0.60
	1.01
	1.45
	1.01
	0.97
	11.30


	 
	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა          

	 
	                                     2015 წლის იანვარი - 2015 წლის დეკემბერი                                                          მლნკვტსთ


	№
	დასახელება
	2015 წელი
	სულ

	
	
	იანვარი
	თებერვალი
	მარტი
	აპრილი
	მაისი
	ივნისი
	ივლისი
	აგვისტო
	სექტემბ.
	ოქტომბ.
	ნოემბერი
	დეკემბ.
	

	1
	აფხაზეთი
	219.0
	181.6
	189.0
	140.0
	94.0
	83.5
	93.5
	98.5
	92.4
	135.5
	148.5
	225.0
	1700.5

	2
	თელასი
	235.0
	207.0
	209.0
	173.4
	170.9
	176.5
	193.4
	191.7
	172.0
	171.5
	192.9
	241.0
	2334.4

	3
	ენერგო-პრო ჯორჯია
	400.0
	344.3
	380.0
	352.2
	354.2
	356.7
	396.0
	430.8
	395.4
	409.6
	402.3
	438.9
	4660.5

	4
	კახეთის დისტრიბუცია
	29.9
	25.7
	27.0
	24.5
	24.9
	25.5
	29.5
	29.8
	27.5
	29.0
	28.8
	30.4
	332.5

	1
	შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“
	93.9
	81.9
	97.0
	92.2
	93.0
	92.1
	97.9
	95.3
	90.1
	95.8
	90.2
	96.3
	1115.8

	2
	შპს „საქართველოს რკინიგზა“
	1.2
	1.1
	1.6
	1.4
	1.3
	1.3
	1.6
	1.6
	1.4
	1.5
	1.8
	1.9
	17.6

	3
	შპს ”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
	22.2
	20.0
	21.5
	21.5
	22.5
	22.5
	23.0
	23.0
	22.5
	22.5
	21.0
	21.5
	263.7

	4
	შპს „რუსთავის წყალი“
	3.5
	2.9
	4.0
	3.8
	3.9
	4.1
	4.4
	4.5
	4.3
	4.3
	4.0
	4.0
	47.7

	5
	შპს „ჯეოფერომეტალი“
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	6
	შპს "გარდაბნის თბოსადგური"
	0.0
	0.0
	0.7
	1.4
	1.5
	2.9
	4.5
	6.0
	5.8
	6.0
	6.5
	6.7
	41.9

	 
	სულ პირდაპირი მომხმ.
	120.8
	105.8
	124.8
	120.4
	122.2
	122.9
	131.4
	130.4
	124.1
	130.1
	123.5
	130.4
	1486.6

	 
	მომხმარებლებზე მიწოდება
	1004.7
	864.5
	929.8
	810.4
	766.2
	765.0
	843.8
	881.2
	811.5
	875.7
	896.1
	1065.6
	10514.6


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი

	2015 წლის იანვარი - მარტი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ელექტროენერგიის მიწოდება
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	30,00
	 
	 
	 
	31,00
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	 

	დასახელება
	2015 წ. იანვარი
	2015 წ. თებერვალი
	2015 წ. მარტი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	885.4
	28.6
	877
	1565
	847.2
	30.3
	935
	1676
	925.7
	29.9
	983
	1621
	 

	თბისადგურები
	295.7
	9.5
	363
	368
	345.8
	12.3
	504
	504
	330.3
	10.7
	486
	487
	 

	ჰიდროსადგურები
	589.6
	19.0
	514
	1197
	501.5
	17.9
	431
	1172
	595.4
	19.2
	497
	1134
	 

	იმპორტი სულ
	166.1
	5.4
	197
	253
	63.1
	2.3
	100
	50
	79.7
	2.6
	85
	98
	 

	იმპორტი რუსეთიდან
	114.8
	3.7
	121
	94
	63.1
	2.3
	100
	50
	62.4
	2.0
	85
	98
	

	იმპორტი თურქეთიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	იმპორტი აზერბაიჯანიდან
	51.2
	1.7
	76
	159
	0.0
	0.0
	0
	0
	17.3
	0.6
	0
	0
	

	იმპორტი სომხეთიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	სულ რესურსი
	1051.4
	33.9
	1074
	1818
	910.4
	32.5
	1035
	1726
	1005.4
	32.4
	1068
	1719
	 

	სასადგურო დანაკარგები და ს/მ
	26.6
	0.9
	29
	39
	28.0
	1.0
	36
	47
	27.9
	0.9
	36
	45
	 

	ქსელში მიწოდება
	1024.8
	33.1
	1045
	1779
	882.3
	31.5
	999
	1680
	977.5
	31.5
	1032
	1674
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ელექტროენერგიის მოხმარება
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2015 წ. იანვარი
	2015 წ. თებერვალი
	2015 წ. მარტი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მომხმარებლებზე მიწოდება
	1004.7
	32.4
	999
	1700
	864.5
	30.9
	954
	1605
	929.8
	30.0
	943
	1557
	 

	აფხაზეთი
	219.0
	7.1
	260
	342
	181.6
	6.5
	230
	340
	189.0
	6.1
	225
	306
	 

	თელასი
	235.0
	7.6
	180
	435
	207.0
	7.4
	170
	400
	209.0
	6.7
	156
	383
	 

	ენერგო-პრო ჯორჯია
	400.0
	12.9
	373
	705
	344.3
	12.3
	367
	660
	380.0
	12.3
	370
	650
	 

	კახეთის ენერგოდისტრიბუცია
	29.9
	1.0
	24
	56
	25.7
	0.9
	30
	48
	27.0
	0.9
	24
	50
	 

	პირდაპირი მომხმარებლები
	120.8
	3.9
	162
	162
	105.8
	3.8
	157
	157
	124.8
	4.0
	168
	168
	 

	ექსპორტი სულ
	0.01
	0.0002
	0
	0
	0.001
	0.00004
	0
	0
	28.5
	0.9
	43
	43
	 

	ექსპორტი რუსეთში
	0.01
	0.0002
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ექსპორტი თურქეთში
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.001
	0.00004
	0
	0
	28.5
	0.9
	43
	43
	

	ექსპორტი აზერბაიჯანში
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ექსპორტი სომხეთში
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ტრანსპორტირების ხარჯები
	20.1
	0.6
	46
	78
	17.9
	0.6
	44
	74
	19.2
	0.6
	45
	74
	 

	სულ მოხმარება
	1051.4
	33.9
	1074
	1818
	910.4
	32.5
	1035
	1726
	976.9
	31.5
	1025
	1676
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა               

	2015 წლის იანვარი - მარტი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2015 წ. იანვარი
	2015 წ. თებერვალი
	2015 წ. მარტი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ. დ/ღ
	მინიმ.
	მაქსიმ.
	თვე
	საშ. დ/ღ
	მინიმ.
	მაქსიმ.
	თვე
	საშ. დ/ღ
	მინიმ.
	მაქსიმ.
	 

	სულ გამომუშავება
	885.4
	28.6
	877
	1565
	847.2
	30.3
	935
	1676
	925.7
	29.9
	983
	1621
	 

	სულ თბოსადგურები
	295.7
	9.5
	363
	368
	345.8
	12.3
	504
	504
	330.3
	10.7
	486
	487
	 

	მტკვარი ენერგეტიკა
	181.7
	5.9
	231
	236
	161.9
	5.8
	240
	240
	164.0
	5.3
	227
	228
	 

	თბილსრესი
	112.9
	3.6
	132
	132
	183.9
	6.6
	264
	264
	156.0
	5.0
	259
	259
	 

	ჯიფაუერი
	1.1
	0.04
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	10.3
	0.3
	0
	0
	 

	სულ ჰიდროსადგურები
	589.6
	19.0
	514
	1197
	501.5
	17.9
	431
	1172
	595.4
	19.2
	497
	1134
	 

	ენგურჰესი
	192.7
	6.2
	87
	501
	153.5
	5.5
	38
	494
	175.7
	5.7
	60
	579
	 

	ვარდნილჰესი
	41.0
	1.3
	0
	98
	34.9
	1.2
	0
	131
	37.0
	1.2
	0
	30
	 

	ხრამჰესი 1
	20.3
	0.7
	14
	80
	20.2
	0.7
	10
	57
	20.0
	0.6
	9
	38
	 

	ხრამჰესი 2
	26.9
	0.9
	12
	85
	25.5
	0.9
	12
	82
	30.0
	1.0
	12
	67
	 

	შაორჰესი
	21.4
	0.7
	30
	30
	16.3
	0.6
	20
	20
	13.5
	0.4
	20
	20
	 

	ძევრულა
	21.9
	0.7
	33
	33
	18.4
	0.7
	33
	33
	28.5
	0.9
	50
	50
	 

	ჟინვალჰესი
	37.8
	1.2
	32
	64
	40.8
	1.5
	32
	70
	41.5
	1.3
	31
	62
	 

	ვარციხეჰესი
	62.7
	2.0
	84
	84
	44.2
	1.6
	66
	66
	60.0
	1.9
	70
	57
	 

	გუმათჰესი
	19.9
	0.6
	27
	27
	16.1
	0.6
	24
	24
	21.5
	0.7
	22
	23
	 

	რიონჰესი
	26.0
	0.8
	35
	35
	23.6
	0.8
	35
	35
	28.0
	0.9
	38
	38
	 

	ლაჯანურჰესი
	21.3
	0.7
	29
	29
	17.4
	0.6
	26
	26
	28.0
	0.9
	35
	20
	 

	ორთაჭალჰესი
	4.7
	0.2
	6
	6
	5.5
	0.2
	8
	8
	7.5
	0.2
	10
	10
	 

	საცხენჰესი
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	ზაჰესი
	12.2
	0.4
	16
	16
	12.6
	0.5
	19
	19
	18.0
	0.6
	24
	24
	 

	ჩითახევჰესი
	5.4
	0.2
	7
	7
	4.8
	0.2
	7
	7
	7.5
	0.2
	10
	10
	 

	ხადორჰესი
	4.7
	0.2
	6
	6
	4.3
	0.2
	6
	6
	5.5
	0.2
	7
	7
	 

	აწჰესი
	6.0
	0.2
	8
	8
	5.1
	0.2
	8
	8
	6.0
	0.2
	8
	8
	 

	ლარსიჰესი
	4.4
	0.1
	6
	6
	3.5
	0.1
	5
	5
	4.3
	0.1
	6
	6
	 

	ფარავანიჰესი
	27.1
	0.87
	36
	36
	25.9
	0.9
	39
	39
	28.5
	0.9
	38
	38
	

	მცირე ჰესები
	33.1
	1.1
	45
	45
	28.7
	1.0
	43
	43
	34.5
	1.1
	46
	46
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე სადგურების მონაწილეობა               2015 წლის იანვარი - მარტი

	დასახელება
	2015 წ. იანვარი
	2015 წ. თებერვალი
	2015 წ. მარტი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მცირე ჰესები
	33.1
	1.1
	45
	45
	28.7
	1.0
	43
	43
	34.5
	1.1
	46
	46
	

	ალაზანჰესი
	3.20
	0.10
	4.3
	4.3
	2.93
	0.10
	4.4
	4.4
	1.01
	0.03
	1.4
	1.4
	

	ბჟუჟაჰესი
	3.39
	0.11
	4.6
	4.6
	2.64
	0.09
	3.9
	3.9
	3.73
	0.12
	5.0
	5.0
	

	აბჰესი
	0.58
	0.02
	0.8
	0.8
	0.53
	0.02
	0.8
	0.8
	0.77
	0.02
	1.0
	1.0
	

	თეთრიხევჰესი
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	სიონჰესი
	0.54
	0.02
	0.7
	0.7
	0.07
	0.003
	0.1
	0.1
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	რიცეულაჰესი
	0.11
	0.003
	0.1
	0.1
	0.04
	0.001
	0.1
	0.1
	0.09
	0.00
	0.1
	0.1
	

	ჩალაჰესი (ქინძმარაული)
	0.54
	0.02
	0.7
	0.7
	0.48
	0.02
	0.7
	0.7
	0.82
	0.03
	1.1
	1.1
	

	ჩხორჰესი
	1.21
	0.04
	1.6
	1.6
	1.06
	0.04
	1.6
	1.6
	1.64
	0.05
	2.2
	2.2
	

	დაშბაშჰესი (ქცია)
	0.76
	0.02
	1.0
	1.0
	0.72
	0.03
	1.1
	1.1
	0.53
	0.02
	0.7
	0.7
	

	მაშავერაჰესი
	0.32
	0.01
	0.4
	0.4
	0.27
	0.01
	0.4
	0.4
	0.32
	0.01
	0.4
	0.4
	

	კაბალჰესი
	0.40
	0.01
	0.5
	0.5
	0.40
	0.01
	0.6
	0.6
	0.34
	0.01
	0.5
	0.5
	

	კახარეთიჰესი
	0.38
	0.01
	0.5
	0.5
	0.55
	0.02
	0.8
	0.8
	0.76
	0.02
	1.0
	1.0
	

	მარტყოფჰესი
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	ინწობაჰესი
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	0.25
	0.01
	0.4
	0.4
	0.55
	0.02
	0.7
	0.7
	

	ყაზბეგიჰესი-2
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	ენერგეტიკი ჰესი
	0.11
	0.004
	0.1
	0.1
	0.10
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	

	ალგეთაჰესი (შპს ”ჯ,ბ,ჯ”)
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	კეხვიჰესი
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	მაჭახელა ჰესი
	0.71
	0.02
	0.9
	0.9
	0.61
	0.02
	0.9
	0.9
	0.70
	0.02
	0.9
	0.9
	

	მისაქციელი (ენტო)
	1.17
	0.04
	1.6
	1.6
	0.56
	0.02
	0.8
	0.8
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	სქურ ჰესი
	0.39
	0.01
	0.5
	0.5
	0.41
	0.01
	0.6
	0.6
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7
	

	ხერთვისი ჰესი
	0.09
	0.003
	0.1
	0.1
	0.08
	0.003
	0.1
	0.1
	0.10
	0.003
	0.1
	0.1
	

	კინკიშა ჰესი
	0.27
	0.01
	0.4
	0.4
	0.19
	0.01
	0.3
	0.3
	0.22
	0.01
	0.3
	0.3
	

	აჭი ჰესი
	0.58
	0.02
	0.8
	0.8
	0.44
	0.02
	0.7
	0.7
	0.53
	0.02
	0.7
	0.7
	

	იგოეთი ჰესი
	0.35
	0.01
	0.5
	0.5
	0.52
	0.02
	0.8
	0.8
	0.46
	0.01
	0.6
	0.6
	

	სანალიაჰესი
	0.29
	0.01
	0.4
	0.4
	0.16
	0.01
	0.2
	0.2
	0.28
	0.01
	0.4
	0.4
	

	რუსთავიჰესი
	0.26
	0.01
	0.4
	0.4
	0.27
	0.01
	0.4
	0.4
	0.31
	0.01
	0.4
	0.4
	

	სულორჰესი
	0.25
	0.01
	0.3
	0.3
	0.19
	0.01
	0.3
	0.3
	0.24
	0.01
	0.3
	0.3
	

	ოკამი-2007
	0.67
	0.02
	0.9
	0.9
	0.53
	0.02
	0.8
	0.8
	0.62
	0.02
	0.8
	0.8
	

	ლოპოტაჰესი
	0.25
	0.01
	0.3
	0.3
	0.37
	0.01
	0.6
	0.6
	0.63
	0.02
	0.8
	0.8
	

	ზვარეთიჰესი
	0.11
	0.004
	0.1
	0.1
	0.11
	0.004
	0.2
	0.2
	0.14
	0.005
	0.2
	0.2
	

	ფშაველა ჰესი
	0.26
	0.01
	0.4
	0.4
	0.19
	0.01
	0.3
	0.3
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	


	ტირიფონი ჰესი
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	პანტიანიჰესი
	0.14
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.00
	0.2
	0.2
	0.15
	0.00
	0.2
	0.2
	

	ხადორჰესი-2
	1.22
	0.04
	1.6
	1.6
	1.14
	0.04
	1.7
	1.7
	1.71
	0.06
	2.3
	2.3
	

	ხანჰესი
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	0.14
	0.005
	0.2
	0.2
	0.07
	0.002
	0.1
	0.1
	

	რაჭაჰესი
	2.63
	0.08
	3.5
	3.5
	2.80
	0.10
	4.2
	4.2
	4.66
	0.15
	6.3
	6.3
	

	დაგვაჰესი
	0.01
	0.0002
	0.01
	0.01
	0.003
	0.0001
	0.004
	0.004
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	ალაზანი–2
	2.94
	0.09
	4.0
	4.0
	2.24
	0.08
	3.3
	3.3
	0.75
	0.02
	1.0
	1.0
	

	შილდაჰესი
	1.08
	0.03
	1.5
	1.5
	0.91
	0.03
	1.3
	1.3
	1.18
	0.04
	1.6
	1.6
	

	ბახვიჰესი–3
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	არაგვიჰესი
	3.19
	0.10
	4.3
	4.3
	2.80
	0.10
	4.2
	4.2
	2.96
	0.10
	4.0
	4.0
	

	ახმეტაჰესი
	3.18
	0.10
	4.3
	4.3
	2.74
	0.10
	4.1
	4.1
	5.04
	0.16
	6.8
	6.8
	

	კაზრეთიჰესი
	0.17
	0.01
	0.2
	0.2
	0.48
	0.02
	0.7
	0.7
	0.88
	0.03
	1.2
	1.2
	

	ყაზბეგიჰესი
	0.95
	0.03
	1.3
	1.3
	0.70
	0.02
	1.0
	1.0
	0.63
	0.02
	0.8
	0.8
	

	ფშაველაჰესი (შპს"სტორი ფაუერი)
	0
	0
	0
	0
	0.01
	0.0005
	0.02
	0.02
	0.90
	0.03
	1.2
	1.2
	


	
	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში კომპანიების და პირდაპრი მომხმარებლების მონაწილეობა            

	 
	2015 წლის იანვარი - მარტი
	 

	№
	დასახელება
	2015 წ. იანვარი
	2015 წ. თებერვალი
	2015 წ. მარტი
	 

	
	
	ენერგია(მლნკვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	1
	აფხაზეთი
	219.0
	7.1
	260
	342
	181.6
	6.5
	230
	340
	189.0
	6.1
	225
	306
	 

	2
	თელასი
	235.0
	7.6
	180
	435
	207.0
	7.4
	170
	400
	209.0
	6.7
	156
	383
	 

	3
	ენერგო-პრო ჯორჯია
	400.0
	12.9
	373
	705
	344.3
	12.3
	367
	660
	380.0
	12.3
	370
	650
	 

	4
	კახეთის დისტრიბუცია
	29.9
	1.0
	24
	56
	25.7
	0.9
	30
	48
	27.0
	0.9
	24
	50
	 

	1
	შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“
	93.9
	3.0
	126
	126
	81.9
	2.9
	122
	122
	97.0
	3.1
	130
	130
	 

	2
	შპს „საქართველოს რკინიგზა“
	1.2
	0.0
	2
	2
	1.1
	0.0
	2
	2
	1.6
	0.1
	2
	2
	 

	3
	შპს”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”
	22.2
	0.7
	30
	30
	20.0
	0.7
	30
	30
	21.5
	0.7
	29
	29
	 

	4
	შპს „რუსთავის წყალი“
	3.5
	0.1
	5
	5
	2.9
	0.1
	4
	4
	4.0
	0.1
	5
	5
	 

	5
	შპს „ჯეოფერომეტალი“
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	6
	შპს "გარდაბნის თბოსადგური"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.7
	0.0
	1
	1
	

	 
	სულ პირდაპირი მომხმ.
	120.8
	3.9
	162
	162
	105.8
	3.8
	157
	157
	124.8
	4.0
	168
	168
	 

	 
	მომხმარებლებზე მიწოდება
	1004.7
	32.4
	999
	1700
	864.5
	30.9
	954
	1605
	929.8
	30.0
	943
	1557
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი

	2015 წლის აპრილი - ივნისი
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ელექტროენერგიის მიწოდება 
	 
	31,00
	 
	 
	 
	31,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	დასახელება
	2015 წ. აპრილი
	2015 წ. მაისი
	2015 წ. ივნისი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	843.7
	28.1
	978
	1655
	1031.1
	33.3
	1151
	1678
	1026.9
	34.2
	1182
	1749
	 

	თბისადგურები
	74.0
	2.5
	330
	330
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.00
	0
	0
	 

	ჰიდროსადგურები
	769.7
	25.7
	648
	1325
	1031.1
	33.3
	1151
	1678
	1026.9
	34.2
	1182
	1749
	 

	იმპორტი სულ
	81.0
	2.7
	50
	50
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.00
	0
	0
	 

	იმპორტი რუსეთიდან
	81.0
	2.7
	50
	50
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	იმპორტი თურქეთიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	იმპორტი აზერბაიჯანიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	იმპორტი სომხეთიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	სულ რესურსი
	924.7
	30.8
	1028
	1705
	1031.1
	33.3
	1151
	1678
	1026.9
	34.2
	1182
	1749
	 

	სასადგურო დანაკარგები და ს/მ
	15.2
	0.5
	29
	38
	14.4
	0.5
	16
	23
	14.4
	0.5
	17
	24
	 

	ქსელში მიწოდება
	909.5
	30.3
	999
	1667
	1016.7
	32.8
	1135
	1654
	1012.6
	33.8
	1165
	1724
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ელექტროენერგიის მოხმარება
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2015 წ. აპრილი
	2015 წ. მაისი
	2015 წ. ივნისი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მომხმარებლებზე მიწოდება
	810.4
	27.0
	873
	1511
	766.2
	24.7
	809
	1305
	765.0
	25.5
	832
	1366
	 

	აფხაზეთი
	140.0
	4.7
	140
	325
	94.0
	3.0
	105
	210
	83.5
	2.8
	100
	200
	 

	თელასი
	173.4
	5.8
	168
	340
	170.9
	5.5
	146
	292
	176.5
	5.9
	148
	330
	 

	ენერგო-პრო ჯორჯია
	352.2
	11.7
	370
	633
	354.2
	11.4
	367
	595
	356.7
	11.9
	383
	620
	 

	კახეთის ენერგოდისტრიბუცია
	24.5
	0.8
	28
	46
	24.9
	0.8
	27
	44
	25.5
	0.8
	30
	46
	 

	პირდაპირი მომხმარებლები
	120.4
	4.0
	167
	167
	122.2
	3.9
	164
	164
	122.9
	4.1
	171
	171
	 

	ექსპორტი სულ
	59.0
	2.0
	82
	82
	205.7
	6.6
	276
	276
	202.9
	6.8
	282
	282
	 

	ექსპორტი რუსეთში
	0.0
	0.0
	0
	0
	37.2
	1.2
	50
	50
	36.0
	1.2
	50
	50
	

	ექსპორტი თურქეთში
	59.0
	2.0
	82
	82
	168.5
	5.4
	226
	226
	166.9
	5.6
	232
	232
	

	ექსპორტი აზერბაიჯანში
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ექსპორტი სომხეთში
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ტრანსპორტირების ხარჯები
	40.1
	1.3
	44
	73
	44.8
	1.4
	50
	73
	44.7
	1.5
	51
	76
	 

	სულ მოხმარება
	865.7
	28.9
	946
	1623
	825.5
	26.6
	875
	1402
	824.0
	27.5
	900
	1467
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა               

	2015 წლის აპრილი - ივნისი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2015 წ. აპრილი
	2015 წ. მაისი
	2015 წ. ივნისი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	843.7
	28.1
	978
	1655
	1031.1
	33.3
	1151
	1678
	1026.9
	34.2
	1182
	1749
	 

	სულ თბოსადგურები
	74.0
	2.5
	330
	330
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.00
	0
	0
	 

	მტკვარი ენერგეტიკა
	68.0
	2.3
	200
	200
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	თბილსრესი
	6.0
	0.2
	130
	130
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	ჯიფაუერი
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	სულ ჰიდროსადგურები
	769.7
	25.7
	648
	1325
	1031.1
	33.3
	1151
	1678
	1026.9
	34.2
	1182
	1749
	 

	ენგურჰესი
	219.4
	7.3
	42
	438
	431.1
	13.9
	409
	796
	455.0
	15.2
	461
	856
	 

	ვარდნილჰესი
	45.0
	1.5
	0
	120
	77.0
	2.5
	60
	120
	82.0
	2.7
	60
	120
	 

	ხრამჰესი 1
	18.0
	0.6
	5
	40
	12.0
	0.4
	5
	30
	12.0
	0.4
	5
	30
	 

	ხრამჰესი 2
	30.0
	1.0
	10
	55
	32.0
	1.0
	10
	55
	20.0
	0.7
	10
	80
	 

	შაორჰესი
	9.0
	0.3
	0
	20
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	ძევრულა
	10.0
	0.3
	0
	30
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	ჟინვალჰესი
	34.0
	1.1
	30
	60
	27.4
	0.9
	60
	70
	35.0
	1.2
	58
	75
	 

	ვარციხეჰესი
	108.0
	3.6
	150
	150
	105.0
	3.4
	141
	141
	87.0
	2.9
	121
	121
	 

	გუმათჰესი
	33.7
	1.1
	47
	47
	40.0
	1.3
	54
	54
	35.7
	1.2
	50
	50
	 

	რიონჰესი
	22.9
	0.8
	32
	32
	26.7
	0.9
	36
	36
	26.4
	0.9
	37
	37
	 

	ლაჯანურჰესი
	38.0
	1.3
	53
	53
	50.0
	1.6
	67
	67
	44.0
	1.5
	61
	61
	 

	ორთაჭალჰესი
	8.0
	0.3
	11
	11
	9.5
	0.3
	13
	13
	9.0
	0.3
	13
	13
	 

	საცხენჰესი
	2.2
	0.1
	3
	3
	2.0
	0.1
	3
	3
	1.5
	0.1
	2
	2
	 

	ზაჰესი
	21.0
	0.7
	29
	29
	25.0
	0.8
	34
	34
	24.0
	0.8
	33
	33
	 

	ჩითახევჰესი
	9.5
	0.3
	13
	13
	10.0
	0.3
	13
	13
	10.5
	0.4
	15
	15
	 

	ხადორჰესი
	13.0
	0.4
	18
	18
	18.5
	0.6
	25
	25
	18.0
	0.6
	25
	25
	 

	აწჰესი
	5.5
	0.2
	8
	8
	5.5
	0.2
	7
	7
	5.5
	0.2
	8
	8
	 

	ლარსიჰესი
	7.2
	0.2
	10
	10
	14.5
	0.5
	19
	19
	14.0
	0.5
	19
	19
	 

	ფარავანიჰესი
	62.6
	2.1
	87
	87
	64.7
	2.1
	87
	87
	62.6
	2.1
	87
	87
	

	მცირე ჰესები
	72.7
	2.4
	101
	101
	80.2
	2.6
	108
	108
	84.7
	2.8
	118
	118
	 


ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა 2015 წლის აპრილი - ივნისი
	დასახელება
	2015 წ. აპრილი
	2015 წ. მაისი
	2015 წ. ივნისი

	
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი

	მცირე ჰესები
	72.7
	2.4
	101
	101
	80.2
	2.6
	108
	108
	84.7
	2.8
	118
	118

	ალაზან ჰესი
	3.70
	0.12
	5.1
	5.1
	3.70
	0.12
	5.0
	5.0
	3.50
	0.12
	4.9
	4.9

	ბჟუჟა ჰესი
	9.30
	0.31
	12.9
	12.9
	9.65
	0.31
	13.0
	13.0
	9.20
	0.31
	12.8
	12.8

	აბ ჰესი 
	0.61
	0.02
	0.9
	0.9
	0.52
	0.02
	0.7
	0.7
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7

	თეთრიხევი
	2.00
	0.07
	2.8
	2.8
	2.00
	0.06
	2.7
	2.7
	2.00
	0.07
	2.8
	2.8

	სიონ ჰესი
	1.80
	0.06
	2.5
	2.5
	1.50
	0.05
	2.0
	2.0
	2.80
	0.09
	3.9
	3.9

	რიცეულა ჰესი
	4.00
	0.13
	5.6
	5.6
	4.00
	0.13
	5.4
	5.4
	4.00
	0.13
	5.6
	5.6

	ჩალა ჰესი
	0.79
	0.03
	1.1
	1.1
	0.82
	0.03
	1.1
	1.1
	0.29
	0.01
	0.4
	0.4

	ჩხორ ჰესი
	2.00
	0.07
	2.8
	2.8
	2.50
	0.08
	3.4
	3.4
	2.00
	0.07
	2.8
	2.8

	დაშბაშ ჰესი
	0.90
	0.03
	1.3
	1.3
	0.93
	0.03
	1.3
	1.3
	0.90
	0.03
	1.3
	1.3

	მაშავერა ჰესი
	0.34
	0.01
	0.5
	0.5
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0

	კაბალ ჰესი
	0.56
	0.02
	0.8
	0.8
	0.52
	0.02
	0.7
	0.7
	0.47
	0.02
	0.7
	0.7

	კახარეთი ჰესი
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9
	1.45
	0.05
	1.9
	1.9
	1.45
	0.05
	2.0
	2.0

	მარტყოფ ჰესი
	0.57
	0.02
	0.8
	0.8
	0.60
	0.02
	0.81
	0.81
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7

	ინწობა ჰესი
	0.75
	0.03
	1.0
	1.0
	0.75
	0.02
	1.0
	1.0
	0.75
	0.03
	1.0
	1.0

	ყაზბეგი ჰესი-2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.00
	0.2
	0.2
	0.11
	0.004
	0.2
	0.2

	ენერგეტიკი ჰესი
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2

	ალგეთა ჰესი
	0.25
	0.01
	0.3
	0.3
	0.65
	0.02
	0.9
	0.9
	0.65
	0.02
	0.9
	0.9

	კეხვი ჰესი
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0

	მაჭახელაჰესი
	0.58
	0.02
	0.8
	0.8
	0.60
	0.02
	0.8
	0.8
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7

	მისაქციელი
	1.30
	0.04
	1.8
	1.8
	0.60
	0.02
	0.8
	0.8
	1.00
	0.03
	1.4
	1.4

	სქურ ჰესი
	0.45
	0.02
	0.6
	0.6
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7
	0.40
	0.01
	0.6
	0.6

	ხერთვისი ჰესი
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	0.15
	0.01
	0.2
	0.2

	კინკიშა ჰესი
	0.25
	0.01
	0.3
	0.3
	0.25
	0.01
	0.3
	0.3
	0.19
	0.006
	0.3
	0.3

	აჭი ჰესი
	0.65
	0.02
	0.9
	0.9
	0.68
	0.02
	0.9
	0.9
	0.45
	0.02
	0.6
	0.6

	იგოეთი ჰესი
	1.00
	0.03
	1.4
	1.4
	1.00
	0.03
	1.3
	1.3
	0.95
	0.03
	1.3
	1.3

	სანალია ჰესი
	1.08
	0.04
	1.5
	1.5
	1.44
	0.05
	1.9
	1.9
	1.44
	0.05
	2.0
	2.0

	რუსთავ ჰესი
	0.26
	0.01
	0.4
	0.4
	0.28
	0.01
	0.4
	0.4
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4

	სულორჰესი
	0.38
	0.01
	0.5
	0.5
	0.35
	0.01
	0.5
	0.5
	0.27
	0.01
	0.4
	0.4

	ოკამი–2007
	0.80
	0.03
	1.1
	1.1
	0.80
	0.03
	1.1
	1.1
	0.80
	0.03
	1.1
	1.1

	ლოპოტაჰესი
	1.17
	0.04
	1.6
	1.6
	1.22
	0.04
	1.6
	1.6
	1.17
	0.04
	1.6
	1.6

	ზვარეთი ჰესი
	0.08
	0.003
	0.1
	0.1
	0.08
	0.003
	0.1
	0.1
	0.08
	0.003
	0.1
	0.1

	ფშაველა ჰესი
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9
	1.30
	0.04
	1.8
	1.8

	ტირიფონი ჰესი
	2.20
	0.07
	3.1
	3.1
	2.20
	0.07
	3.0
	3.0
	2.20
	0.07
	3.1
	3.1

	პანტიანი ჰესი
	0.20
	0.01
	0.3
	0.3
	0.22
	0.01
	0.3
	0.3
	0.22
	0.01
	0.3
	0.3

	ხადორჰესი–2
	3.40
	0.11
	4.7
	4.7
	3.50
	0.11
	4.7
	4.7
	3.20
	0.11
	4.4
	4.4

	ხანჰესი
	0.14
	0.005
	0.2
	0.2
	0.14
	0.004
	0.2
	0.2
	0.13
	0.004
	0.2
	0.2

	რაჭაჰესი
	6.80
	0.23
	9.4
	9.4
	8.18
	0.26
	11.0
	11.0
	7.92
	0.26
	11.0
	11.0

	დაგვაჰესი
	0.04
	0.001
	0.1
	0.1
	0.04
	0.001
	0.1
	0.1
	0.03
	0.001
	0.04
	0.04

	ალაზანი–2
	3.30
	0.11
	4.6
	4.6
	4.46
	0.14
	6.0
	6.0
	4.32
	0.14
	6.0
	6.0

	შილდაჰესი
	3.60
	0.12
	5.0
	5.0
	3.70
	0.12
	5.0
	5.0
	3.60
	0.12
	5.0
	5.0

	ბახვიჰესი–3
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	5.76
	0.19
	8.0
	8.0

	არაგვიჰესი
	4.06
	0.14
	5.6
	5.6
	5.79
	0.19
	7.8
	7.8
	5.58
	0.19
	7.8
	7.8

	ახმეტაჰესი
	6.00
	0.20
	8.3
	8.3
	6.00
	0.19
	8.1
	8.1
	6.00
	0.20
	8.3
	8.3

	კაზრეთიჰესი
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9

	ყაზბეგიჰესი
	2.50
	0.08
	3.5
	3.5
	3.80
	0.12
	5.1
	5.1
	4.70
	0.16
	6.5
	6.5

	ფშაველაჰესი (შპს"სტორი ფაუერი)
	1.37
	0.05
	1.9
	1.9
	1.45
	0.05
	1.9
	1.9
	1.4
	0.05
	1.9
	1.9


ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა

2015 წლის აპრილი -  ივნისი
	№
	დასახელება
	2015 წ. აპრილი
	2015 წ. მაისი
	2015 წ. ივნისი

	
	
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია(მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)

	
	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმუმი
	მაქსიმუმი
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ.
	მაქსიმ.

	1
	აფხაზეთი
	140.0
	4.7
	140
	325
	94.0
	3.0
	105
	210
	83.5
	2.8
	100
	200

	2
	თელასი
	173.4
	5.8
	168
	340
	170.9
	5.5
	146
	292
	176.5
	5.9
	148
	330

	3
	ენერგო–პრო ჯორჯია
	352.2
	11.7
	370
	633
	354.2
	11.4
	367
	595
	356.7
	11.9
	383
	620

	4
	კახეთის დისტრიბუცია
	24.5
	0.8
	28
	46
	24.9
	0.8
	27
	44
	25.5
	0.8
	30
	46

	1
	შპს „ჯორჯიან  მანგანეზი“
	92.2
	3.1
	128
	128
	93.0
	3.0
	125
	125
	92.1
	3.1
	128
	128

	2
	შპს „საქართველოს რკინიგზა“
	1.4
	0.05
	2
	2
	1.3
	0.04
	2
	2
	1.3
	0.04
	2
	2

	3
	შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი
	21.5
	0.7
	30
	30
	22.5
	0.7
	30
	30
	22.5
	0.8
	31
	31

	4
	შპს „რუსთავის წყალი“
	3.8
	0.1
	5
	5
	3.9
	0.1
	5
	5
	4.1
	0.1
	6
	6

	5
	შპს „ჯეოფერომეტალი“
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0

	6
	შპს "გარდაბნის თბოსადგური"
	1.4
	0.05
	2
	2
	1.5
	0.05
	2
	2
	2.9
	0.1
	4
	4

	
	სულ  პირდაპირი  მომხმარ.
	120.4
	4.0
	167
	167
	122.2
	3.9
	164
	164
	122.9
	4.1
	171
	171

	
	მომხმარებ. მიწოდება
	810.4
	27.0
	873
	1511
	766.2
	24.7
	809
	1305
	765.0
	25.5
	832
	1366


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი

	2015 წლის ივლისი - სექტემბერი
	 

	ელექტროენერგიის მიწოდება 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	დასახელება
	2015 წ. ივლისი
	2015 წ. აგვისტო
	2015 წ. სექტემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	1033.8
	33.3
	1091
	1681
	930.8
	30.0
	936
	1557
	768.9
	25.6
	737
	1519
	 

	თბისადგურები
	0.0
	0.0
	0
	0
	84.3
	2.7
	130
	130
	180.0
	6.0
	250
	250
	 

	ჰიდროსადგურები
	1033.8
	33.3
	1091
	1681
	846.6
	27.3
	806
	1427
	588.9
	19.6
	487
	1269
	 

	იმპორტი სულ
	0.0
	0.0
	0
	0
	37.2
	1.2
	50
	50
	126.0
	4.2
	200
	50
	 

	იმპორტი რუსეთიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	37.2
	1.2
	50
	50
	126.0
	4.2
	200
	50
	

	იმპორტი თურქეთიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	იმპორტი აზერბაიჯანიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	იმპორტი სომხეთიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	სულ რესურსი
	1033.8
	33.3
	1091
	1681
	968.0
	31.2
	986
	1607
	894.9
	29.8
	937
	1569
	 

	სასადგურო დანაკარგები და ს/მ
	14.5
	0.5
	15
	24
	16.9
	0.5
	19
	28
	19.0
	0.6
	22
	33
	 

	ქსელში მიწოდება
	1019.3
	32.9
	1076
	1658
	951.1
	30.7
	967
	1579
	875.9
	29.2
	916
	1536
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ელექტროენერგიის მოხმარება
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	დასახელება
	2015 წ. ივლისი
	2015 წ. აგვისტო
	2015 წ. სექტემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მომხმარებლებზე მიწოდება
	843.8
	27.2
	853
	1409
	881.2
	28.4
	886
	1472
	811.5
	27.0
	839
	1432
	 

	აფხაზეთი
	93.5
	3.0
	75
	214
	98.5
	3.2
	90
	225
	92.4
	3.1
	125
	230
	 

	თელასი
	193.4
	6.2
	156
	322
	191.7
	6.2
	136
	322
	172.0
	5.7
	146
	282
	 

	ენერგო-პრო ჯორჯია
	396.0
	12.8
	412
	647
	430.8
	13.9
	452
	700
	395.4
	13.2
	366
	698
	 

	კახეთის ენერგოდისტრიბუცია
	29.5
	1.0
	33
	50
	29.8
	1.0
	33
	50
	27.5
	0.9
	30
	50
	 

	პირდაპირი მომხმარებლები
	131.4
	4.2
	177
	177
	130.4
	4.2
	175
	175
	124.1
	4.1
	172
	172
	 

	ექსპორტი სულ
	130.6
	4.2
	176
	176
	28.0
	0.9
	38
	38
	25.8
	0.9
	36
	36
	 

	ექსპორტი რუსეთში
	37.2
	1.2
	50
	50
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ექსპორტი თურქეთში
	93.4
	3.0
	126
	126
	28.0
	0.9
	38
	38
	25.8
	0.9
	36
	36
	

	ექსპორტი აზერბაიჯანში
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ექსპორტი სომხეთში
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ტრანსპორტირების ხარჯები
	45.0
	1.5
	47
	73
	41.9
	1.4
	43
	70
	38.6
	1.3
	40
	68
	 

	სულ მოხმარება
	903.3
	29.1
	915
	1506
	940.0
	30.3
	948
	1569
	869.1
	29.0
	902
	1533
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა           

	2015 წლის ივლისი - სექტემბერი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2015 წ. ივლისი
	2015 წ. აგვისტო
	2015 წ. სექტემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	1033.8
	33.3
	1091
	1681
	930.8
	30.0
	936
	1557
	768.9
	25.6
	737
	1519
	 

	სულ თბოსადგურები
	0.0
	0.0
	0
	0
	84.3
	2.7
	130
	130
	180.0
	6.0
	250
	250
	 

	მტკვარი ენერგეტიკა
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	180.0
	6.0
	250
	250
	 

	თბილსრესი
	0.0
	0.0
	0
	0
	84.3
	2.7
	130
	130
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	ჯიფაუერი
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	სულ ჰიდროსადგურები
	1033.8
	33.3
	1091
	1681
	846.6
	27.3
	806
	1427
	588.9
	19.6
	487
	1269
	 

	ენგურჰესი
	503.6
	16.2
	480
	916
	430.2
	13.9
	324
	785
	220.0
	7.3
	108
	600
	 

	ვარდნილჰესი
	90.0
	2.9
	80
	120
	75.0
	2.4
	80
	120
	37.0
	1.2
	0
	120
	 

	ხრამჰესი 1
	12.0
	0.4
	5
	30
	12.0
	0.4
	5
	30
	20.0
	0.7
	5
	50
	 

	ხრამჰესი 2
	19.0
	0.6
	10
	55
	19.0
	0.6
	10
	55
	30.0
	1.0
	10
	80
	 

	შაორჰესი
	2.0
	0.1
	3
	3
	2.0
	0.1
	0
	4
	4.5
	0.2
	0
	9
	 

	ძევრულა
	3.5
	0.1
	5
	5
	6.5
	0.2
	0
	13
	7.5
	0.3
	0
	16
	 

	ჟინვალჰესი
	51.0
	1.6
	60
	78
	37.4
	1.2
	31
	64
	29.6
	1.0
	31
	60
	 

	ვარციხეჰესი
	67.0
	2.2
	78
	90
	45.0
	1.5
	60
	60
	45.0
	1.5
	63
	63
	 

	გუმათჰესი
	33.0
	1.1
	44
	44
	21.0
	0.7
	28
	28
	18.5
	0.6
	26
	26
	 

	რიონჰესი
	26.0
	0.8
	35
	35
	26.0
	0.8
	35
	35
	25.5
	0.9
	35
	35
	 

	ლაჯანურჰესი
	40.0
	1.3
	40
	54
	18.0
	0.6
	24
	24
	12.5
	0.4
	17
	17
	 

	ორთაჭალჰესი
	7.4
	0.2
	10
	10
	6.0
	0.2
	8
	8
	6.0
	0.2
	8
	8
	 

	საცხენჰესი
	1.5
	0.0
	2
	2
	2.0
	0.1
	3
	3
	2.0
	0.1
	3
	3
	 

	ზაჰესი
	13.5
	0.4
	18
	18
	10.0
	0.3
	13
	13
	9.0
	0.3
	13
	13
	 

	ჩითახევჰესი
	10.0
	0.3
	13
	13
	9.0
	0.3
	12
	12
	7.7
	0.3
	11
	11
	 

	ხადორჰესი
	16.0
	0.5
	22
	22
	10.7
	0.3
	14
	14
	8.0
	0.3
	11
	11
	 

	აწჰესი
	5.5
	0.2
	7
	7
	3.0
	0.1
	4
	4
	2.9
	0.1
	4
	4
	 

	ლარსიჰესი
	14.5
	0.5
	19
	19
	14.5
	0.5
	19
	19
	11.3
	0.4
	16
	16
	 

	ფარავანიჰესი
	39.4
	1.3
	53
	53
	29.8
	1.0
	40
	40
	27.4
	0.9
	38
	38
	

	მცირე ჰესები
	78.9
	2.5
	106
	106
	69.5
	2.2
	93
	93
	64.6
	2.2
	90
	90
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა 2015 წლის ივლისი - სექტემბერი

	 

	დასახელება
	2015 წ. ივლისი
	2015 წ. აგვისტო
	2015 წ. სექტემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მცირე ჰესები
	78.9
	2.5
	106
	106
	69.5
	2.2
	93
	93
	64.6
	2.2
	90
	90
	 

	ალაზანჰესი
	3.35
	0.11
	4.5
	4.5
	3.25
	0.10
	4.4
	4.4
	3.30
	0.11
	4.6
	4.6
	 

	ბჟუჟაჰესი
	8.20
	0.26
	11.0
	11.0
	7.80
	0.25
	10.5
	10.5
	6.50
	0.22
	9.0
	9.0
	 

	აბჰესი
	0.52
	0.02
	0.7
	0.7
	0.52
	0.02
	0.7
	0.7
	0.61
	0.02
	0.9
	0.9
	 

	თეთრიხევჰესი
	2.00
	0.06
	2.7
	2.7
	2.00
	0.06
	2.7
	2.7
	2.00
	0.07
	2.8
	2.8
	 

	სიონჰესი
	3.50
	0.11
	4.7
	4.7
	3.70
	0.12
	5.0
	5.0
	2.00
	0.07
	2.8
	2.8
	 

	რიცეულაჰესი
	3.00
	0.10
	4.0
	4.0
	2.20
	0.07
	3.0
	3.0
	2.30
	0.08
	3.2
	3.2
	 

	ჩალაჰესი (ქინძმარაული)
	0.22
	0.01
	0.3
	0.3
	0.14
	0.00
	0.2
	0.2
	0.22
	0.01
	0.3
	0.3
	 

	ჩხორჰესი
	2.00
	0.06
	2.7
	2.7
	1.80
	0.06
	2.4
	2.4
	1.00
	0.03
	1.4
	1.4
	 

	დაშბაშჰესი (ქცია)
	0.93
	0.03
	1.3
	1.3
	0.93
	0.03
	1.3
	1.3
	0.90
	0.03
	1.3
	1.3
	 

	მაშავერაჰესი
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.15
	0.01
	0.2
	0.2
	 

	კაბალჰესი
	0.68
	0.02
	0.9
	0.9
	0.74
	0.02
	1.0
	1.0
	0.72
	0.02
	1.0
	1.0
	 

	კახარეთიჰესი
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9
	1.25
	0.04
	1.7
	1.7
	 

	მარტყოფჰესი
	0.45
	0.01
	0.6
	0.6
	0.60
	0.02
	0.8
	0.8
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7
	 

	ინწობაჰესი
	0.70
	0.02
	0.9
	0.9
	0.60
	0.02
	0.8
	0.8
	0.45
	0.02
	0.6
	0.6
	 

	ყაზბეგიჰესი-2
	0.11
	0.004
	0.1
	0.1
	0.11
	0.004
	0.1
	0.1
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	 

	ენერგეტიკი ჰესი
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	 

	ალგეთაჰესი (შპს ”ჯ,ბ,ჯ”)
	0.65
	0.02
	0.9
	0.9
	0.28
	0.01
	0.4
	0.4
	0.28
	0.01
	0.4
	0.4
	 

	კეხვიჰესი
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	 

	მაჭახელა ჰესი
	0.52
	0.02
	0.7
	0.7
	0.37
	0.01
	0.5
	0.5
	0.43
	0.01
	0.6
	0.6
	 

	მისაქციელი (ენტო)
	0.80
	0.03
	1.1
	1.1
	0.60
	0.02
	0.8
	0.8
	0.65
	0.02
	0.9
	0.9
	 

	სქურ ჰესი
	0.45
	0.01
	0.6
	0.6
	0.40
	0.01
	0.5
	0.5
	0.40
	0.01
	0.6
	0.6
	 

	ხერთვისი ჰესი
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	0.15
	0.01
	0.2
	0.2
	 

	კინკიშა ჰესი
	0.20
	0.01
	0.3
	0.3
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	0.18
	0.01
	0.3
	0.3
	 

	აჭი ჰესი
	0.35
	0.01
	0.5
	0.5
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	 

	იგოეთი ჰესი
	0.80
	0.03
	1.08
	1.08
	0.80
	0.03
	1.1
	1.1
	0.85
	0.03
	1.2
	1.2
	 

	სანალია ჰესი
	0.43
	0.01
	0.6
	0.6
	0.37
	0.01
	0.5
	0.5
	0.43
	0.01
	0.6
	0.6
	 

	რუსთავი ჰესი
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	0.29
	0.01
	0.4
	0.4
	0.32
	0.01
	0.4
	0.4
	 

	სულორი ჰესი
	0.18
	0.01
	0.2
	0.2
	0.13
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	 

	ოკამი-2007
	0.40
	0.01
	0.5
	0.5
	0.40
	0.01
	0.5
	0.5
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7
	 

	ლოპოტაჰესი
	0.97
	0.03
	1.3
	1.3
	0.71
	0.02
	1.0
	1.0
	0.51
	0.02
	0.7
	0.7
	 

	ზვარეთიჰესი
	0.08
	0.003
	0.1
	0.1
	0.08
	0.003
	0.1
	0.1
	0.08
	0.003
	0.1
	0.1
	 

	ფშაველა ჰესი
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9
	1.30
	0.04
	1.8
	1.8
	 

	ტირიფონი ჰესი
	2.00
	0.06
	2.7
	2.7
	1.10
	0.04
	1.5
	1.5
	0.85
	0.03
	1.2
	1.2
	 

	პანტიანიჰესი
	0.22
	0.01
	0.3
	0.3
	0.22
	0.01
	0.3
	0.3
	0.22
	0.01
	0.3
	0.3
	 

	ხადორჰესი-2
	3.20
	0.10
	4.3
	4.3
	3.20
	0.10
	4.3
	4.3
	3.00
	0.10
	4.2
	4.2
	 

	ხანჰესი
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.09
	0.003
	0.1
	0.1
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	

	რაჭაჰესი
	8.18
	0.26
	11.0
	11.0
	8.18
	0.26
	11.0
	11.0
	6.80
	0.23
	9.4
	9.4
	

	დაგვაჰესი
	0.03
	0.001
	0.04
	0.04
	0.03
	0.001
	0.04
	0.04
	0.03
	0.001
	0.04
	0.04
	

	ალაზანი–2
	4.46
	0.14
	6.0
	6.0
	4.46
	0.14
	6.0
	6.0
	2.80
	0.09
	3.9
	3.9
	

	შილდაჰესი
	3.70
	0.12
	5.0
	5.0
	3.10
	0.10
	4.2
	4.2
	2.80
	0.09
	3.9
	3.9
	 

	ბახვიჰესი–3
	5.21
	0.17
	7.0
	7.0
	3.35
	0.11
	4.5
	4.5
	2.64
	0.09
	3.7
	3.7
	

	არაგვიჰესი
	5.79
	0.19
	7.8
	7.8
	5.79
	0.19
	7.8
	7.8
	4.97
	0.17
	6.9
	6.9
	

	ახმეტაჰესი
	4.50
	0.15
	6.0
	6.0
	1.50
	0.05
	2.0
	2.0
	5.00
	0.17
	6.9
	6.9
	

	კაზრეთიჰესი
	0.80
	0.03
	1.1
	1.1
	0.80
	0.03
	1.1
	1.1
	1.00
	0.03
	1.4
	1.4
	

	ყაზბეგიჰესი
	4.70
	0.15
	6.32
	6.32
	4.70
	0.15
	6.3
	6.3
	4.70
	0.16
	6.5
	6.5
	

	ფშაველაჰესი (შპს"სტორი ფაუერი)
	1.12
	0.04
	1.5
	1.5
	0.6
	0.02
	0.8
	0.8
	1.01
	0.03
	1.4
	1.4
	


	
	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში კომპანიების და პირდაპრი მომხმარებლების მონაწილეობა            

	 
	2015 წლის ივლისი - სექტემბერი
	 

	№
	დასახელება
	2015 წ. ივლისი
	2015 წ. აგვისტო
	2015 წ. სექტემბერი
	 

	
	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	1
	აფხაზეთი
	93.5
	3.0
	75
	214
	98.5
	3.2
	90
	225
	92.4
	3.1
	125
	230
	 

	2
	თელასი
	193.4
	6.2
	156
	322
	191.7
	6.2
	136
	322
	172.0
	5.7
	146
	282
	 

	3
	ენერგო-პრო ჯორჯია
	396.0
	12.8
	412
	647
	430.8
	13.9
	452
	700
	395.4
	13.2
	366
	698
	 

	4
	კახეთის დისტრიბუცია
	29.5
	1.0
	33
	50
	29.8
	1.0
	33
	50
	27.5
	0.9
	30
	50
	 

	1
	შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“
	97.9
	3.2
	132
	132
	95.3
	3.1
	128
	128
	90.1
	3.0
	125
	125
	 

	2
	შპს „საქართველოს რკინიგზა“
	1.6
	0.05
	2
	2
	1.6
	0.05
	2
	2
	1.4
	0.05
	2
	2
	 

	3
	”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”
	23.0
	0.7
	31
	31
	23.0
	0.7
	31
	31
	22.5
	0.8
	31
	31
	 

	4
	შპს „რუსთავის წყალი“
	4.4
	0.1
	6
	6
	4.5
	0.1
	6
	6
	4.3
	0.1
	6
	6
	 

	5
	შპს „ჯეოფერომეტალი“
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	6
	შპს "გარდაბნის თბოსადგური"
	4.5
	0.1
	6
	6
	6.0
	0.2
	8
	8
	5.8
	0.2
	8
	8
	

	 
	სულ პირდაპირი მომხმ.
	131.4
	4.2
	177
	177
	130.4
	4.2
	175
	175
	124.1
	4.1
	172
	172
	 

	 
	მომხმარებლებზე მიწოდება
	843.8
	27.2
	853
	1409
	881.2
	28.4
	886
	1472
	811.5
	27.0
	839
	1432
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი

	2015 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
	 

	ელექტროენერგიის მიწოდება
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2015 წ. ოქტომბერი
	2015 წ. ნოემბერი
	2015 წ. დეკემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	870.6
	28.1
	886
	1564
	901.4
	30.0
	952
	1705
	990.5
	32.0
	930
	1815
	 

	თბისადგურები
	254.5
	8.2
	380
	380
	308.6
	10.3
	510
	510
	381.8
	12.3
	522
	522
	 

	ჰიდროსადგურები
	616.1
	19.9
	506
	1184
	592.8
	19.8
	442
	1195
	608.7
	19.6
	408
	1293
	 

	იმპორტი სულ
	97.3
	3.1
	150
	50
	89.9
	3.0
	100
	50
	155.7
	5.0
	180
	100
	 

	იმპორტი რუსეთიდან
	97.3
	3.1
	150
	50
	89.9
	3.0
	100
	50
	155.7
	5.0
	180
	100
	

	იმპორტი თურქეთიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	იმპორტი აზერბაიჯანიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	იმპორტი სომხეთიდან
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	სულ რესურსი
	967.9
	31.2
	1036
	1614
	991.2
	33.0
	1052
	1755
	1146.2
	37.0
	1110
	1915
	 

	სასადგურო დანაკარგები და ს/მ
	23.9
	0.8
	30
	39
	26.8
	0.9
	37
	47
	31.4
	1.0
	37
	49
	 

	ქსელში მიწოდება
	944.0
	30.5
	1006
	1575
	964.4
	32.1
	1015
	1708
	1114.8
	36.0
	1073
	1865
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	ელექტროენერგიის მოხმარება
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	დასახელება
	2015 წ. ოქტომბერი
	2015 წ. ნოემბერი
	2015 წ. დეკემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მომხმარებლებზე მიწოდება
	875.7
	28.2
	926
	1470
	896.1
	29.9
	935
	1597
	1065.6
	34.4
	1025
	1783
	 

	აფხაზეთი
	135.5
	4.4
	145
	275
	148.5
	5.0
	140
	300
	225.0
	7.3
	200
	350
	 

	თელასი
	171.5
	5.5
	146
	303
	192.9
	6.4
	166
	383
	241.0
	7.8
	186
	444
	 

	ენერგო-პრო ჯორჯია
	409.6
	13.2
	428
	666
	402.3
	13.4
	425
	691
	438.9
	14.2
	431
	762
	 

	კახეთის ენერგოდისტრიბუცია
	29.0
	0.9
	32
	51
	28.8
	1.0
	32
	51
	30.4
	1.0
	33
	52
	 

	პირდაპირი მომხმარებლები
	130.1
	4.2
	175
	175
	123.5
	4.1
	172
	172
	130.4
	4.2
	175
	175
	 

	ექსპორტი სულ
	26.6
	0.9
	36
	36
	25.8
	0.9
	36
	36
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	ექსპორტი რუსეთში
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ექსპორტი თურქეთში
	26.6
	0.9
	36
	36
	25.8
	0.9
	36
	36
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ექსპორტი აზერბაიჯანში
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ექსპორტი სომხეთში
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	ტრანსპორტირების ხარჯები
	41.6
	1.3
	44
	69
	42.5
	1.4
	45
	75
	49.2
	1.6
	47
	82
	 

	სულ მოხმარება
	941.3
	30.4
	1000
	1578
	965.4
	32.2
	1016
	1719
	1146.2
	37.0
	1110
	1915
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა            

	2015 წლის ოქტომბერი - დეკემბერი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დასახელება
	2015 წ. ოქტომბერი
	2015 წ. ნოემბერი
	2015 წ. დეკემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	სულ გამომუშავება
	870.6
	28.1
	886
	1564
	901.4
	30.0
	952
	1705
	990.5
	32.0
	930
	1815
	 

	სულ თბოსადგურები
	254.5
	8.2
	380
	380
	308.6
	10.3
	510
	510
	381.8
	12.3
	522
	522
	 

	მტკვარი ენერგეტიკა
	186.0
	6.0
	250
	250
	180.0
	6.0
	250
	250
	186.0
	6.0
	250
	250
	 

	თბილსრესი
	68.5
	2.2
	130
	130
	128.6
	4.3
	260
	260
	195.8
	6.3
	272
	272
	 

	ჯიფაუერი
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	სულ ჰიდროსადგურები
	616.1
	19.9
	506
	1184
	592.8
	19.8
	442
	1195
	608.7
	19.6
	408
	1293
	 

	ენგურჰესი
	200.0
	6.5
	87
	474
	180.0
	6.0
	47
	486
	209.5
	6.8
	53
	573
	 

	ვარდნილჰესი
	35.0
	1.1
	0
	80
	32.0
	1.1
	0
	80
	40.0
	1.3
	0
	120
	 

	ხრამჰესი 1
	20.0
	0.6
	5
	50
	29.0
	1.0
	5
	60
	31.0
	1.0
	5
	80
	 

	ხრამჰესი 2
	30.0
	1.0
	10
	80
	37.0
	1.2
	10
	80
	40.0
	1.3
	10
	80
	 

	შაორჰესი
	12.0
	0.4
	0
	32
	19.0
	0.6
	0
	32
	19.0
	0.6
	9
	32
	 

	ძევრულა
	14.0
	0.5
	0
	37
	18.0
	0.6
	0
	50
	19.0
	0.6
	0
	50
	 

	ჟინვალჰესი
	28.0
	0.9
	32
	59
	27.0
	0.9
	32
	59
	28.0
	0.9
	32
	59
	 

	ვარციხეჰესი
	61.0
	2.0
	82
	82
	50.0
	1.7
	69
	69
	50.0
	1.6
	67
	67
	 

	გუმათჰესი
	18.0
	0.6
	24
	24
	15.5
	0.5
	22
	22
	14.5
	0.5
	19
	19
	 

	რიონჰესი
	24.0
	0.8
	32
	32
	23.0
	0.8
	32
	32
	22.0
	0.7
	30
	30
	 

	ლაჯანურჰესი
	26.8
	0.9
	36
	36
	26.5
	0.9
	37
	37
	19.0
	0.6
	26
	26
	 

	ორთაჭალჰესი
	6.7
	0.2
	9
	9
	6.6
	0.2
	9
	9
	5.0
	0.2
	7
	7
	 

	საცხენჰესი
	1.5
	0.05
	2
	2
	2.0
	0.1
	3
	3
	2.0
	0.1
	3
	3
	 

	ზაჰესი
	10.0
	0.3
	13
	13
	9.0
	0.3
	13
	13
	9.0
	0.3
	12
	12
	 

	ჩითახევჰესი
	8.0
	0.3
	11
	11
	8.0
	0.3
	11
	11
	7.0
	0.2
	9
	9
	 

	ხადორჰესი
	10.5
	0.3
	14
	14
	9.0
	0.3
	13
	13
	3.0
	0.1
	4
	4
	 

	აწჰესი
	5.0
	0.2
	7
	7
	5.0
	0.2
	7
	7
	5.0
	0.2
	7
	7
	 

	ლარსიჰესი
	9.1
	0.3
	12
	12
	6.9
	0.2
	10
	10
	5.8
	0.2
	8
	8
	 

	ფარავანიჰესი
	28.3
	0.9
	38
	38
	27.4
	0.9
	38
	38
	24.6
	0.8
	33
	33
	

	მცირე ჰესები
	68.2
	2.2
	92
	92
	61.9
	2.1
	86
	86
	55.3
	1.8
	74
	74
	 


	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა

	2015 წლის ოქტომბერი - დეკემბერი
	 

	დასახელება
	2015 წ. ოქტომბერი
	2015 წ. ნოემბერი
	2015 წ. დეკემბერი
	 

	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	მცირე ჰესები
	68.2
	2.2
	92
	92
	61.9
	2.1
	86
	86
	55.3
	1.8
	74
	74
	

	ალაზანჰესი
	3.60
	0.12
	4.8
	4.8
	3.75
	0.13
	5.2
	5.2
	3.35
	0.11
	4.5
	4.5
	

	ბჟუჟაჰესი
	6.50
	0.21
	8.7
	8.7
	6.00
	0.20
	8.3
	8.3
	5.50
	0.18
	7.4
	7.4
	

	აბჰესი
	0.63
	0.02
	0.9
	0.9
	0.61
	0.02
	0.9
	0.9
	0.63
	0.02
	0.9
	0.9
	

	თეთიხევჰესი
	2.00
	0.06
	2.7
	2.7
	2.00
	0.07
	2.8
	2.8
	2.00
	0.06
	2.7
	2.7
	

	სიონჰესი
	2.00
	0.06
	2.7
	2.7
	1.85
	0.06
	2.6
	2.6
	1.80
	0.06
	2.4
	2.4
	

	რიცეულაჰესი
	3.00
	0.10
	4.0
	4.0
	3.00
	0.10
	4.2
	4.2
	2.50
	0.08
	3.4
	3.4
	

	ჩალაჰესი (ქინძმარაული)
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	0.29
	0.01
	0.4
	0.4
	0.22
	0.01
	0.3
	0.3
	

	ჩხორჰესი
	1.20
	0.04
	1.6
	1.6
	1.00
	0.03
	1.4
	1.4
	1.00
	0.03
	1.3
	1.3
	

	დაშბაშჰესი (ქცია)
	0.93
	0.03
	1.3
	1.3
	0.90
	0.03
	1.3
	1.3
	0.93
	0.03
	1.3
	1.3
	

	მაშავერაჰესი
	0.35
	0.01
	0.5
	0.5
	0.34
	0.01
	0.5
	0.5
	0.35
	0.01
	0.5
	0.5
	

	კაბალჰესი
	0.73
	0.02
	1.0
	1.0
	0.70
	0.02
	1.0
	1.0
	0.71
	0.02
	1.0
	1.0
	

	კახარეთიჰესი
	1.20
	0.04
	1.6
	1.6
	1.15
	0.04
	1.6
	1.6
	1.10
	0.04
	1.5
	1.5
	

	მარტყოფჰესი
	0.55
	0.02
	0.7
	0.7
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7
	

	ინწობაჰესი
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7
	0.55
	0.02
	0.8
	0.8
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	

	ყაზბეგიჰესი-2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	

	ენერგეტიკი ჰესი
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	

	ალგეთაჰესი (შპს ”ჯ,ბ,ჯ”)
	0.13
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	

	კეხვიჰესი
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
	

	მაჭახელა ჰესი
	0.52
	0.02
	0.7
	0.7
	0.50
	0.02
	0.7
	0.7
	0.45
	0.01
	0.6
	0.6
	

	მისაქციელი (ენტო)
	1.10
	0.04
	1.5
	1.5
	1.25
	0.04
	1.7
	1.7
	1.20
	0.04
	1.6
	1.6
	

	სქურ ჰესი
	0.40
	0.01
	0.5
	0.5
	0.40
	0.01
	0.6
	0.6
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	

	ხერთვისი ჰესი
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	0.15
	0.01
	0.2
	0.2
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	

	კინკიშა ჰესი
	0.19
	0.01
	0.3
	0.3
	0.20
	0.01
	0.3
	0.3
	0.15
	0.005
	0.2
	0.2
	

	აჭი ჰესი
	0.38
	0.01
	0.5
	0.5
	0.40
	0.01
	0.6
	0.6
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	

	იგოეთი ჰესი
	0.83
	0.03
	1.1
	1.1
	0.80
	0.03
	1.1
	1.1
	0.75
	0.02
	1.0
	1.0
	

	სანალია ჰესი
	0.43
	0.01
	0.6
	0.6
	0.36
	0.01
	0.5
	0.5
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	

	რუსთავი ჰესი
	0.31
	0.01
	0.4
	0.4
	0.30
	0.01
	0.4
	0.4
	0.29
	0.01
	0.4
	0.4
	

	სულორი ჰესი
	0.18
	0.01
	0.2
	0.2
	0.20
	0.01
	0.3
	0.3
	0.21
	0.01
	0.3
	0.3
	

	ოკამი-2007
	0.70
	0.02
	0.9
	0.9
	0.80
	0.03
	1.1
	1.1
	0.80
	0.03
	1.1
	1.1
	

	ლოპოტაჰესი
	0.61
	0.02
	0.8
	0.8
	0.41
	0.01
	0.6
	0.6
	0.25
	0.01
	0.3
	0.3
	

	ზვარეთიჰესი
	0.08
	0.003
	0.1
	0.1
	0.08
	0.003
	0.1
	0.1
	0.07
	0.002
	0.1
	0.1
	

	ფშაველა ჰესი
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9
	1.30
	0.04
	1.8
	1.8
	1.40
	0.05
	1.9
	1.9
	

	ტირიფონი ჰესი
	0.95
	0.03
	1.3
	1.3
	0.85
	0.03
	1.2
	1.2
	0.75
	0.02
	1.0
	1.0
	

	პანტიანიჰესი
	0.21
	0.01
	0.3
	0.3
	0.22
	0.01
	0.3
	0.3
	0.21
	0.01
	0.3
	0.3
	

	ხადორჰესი-2
	3.00
	0.10
	4.0
	4.0
	1.50
	0.05
	2.1
	2.1
	1.50
	0.05
	2.0
	2.0
	

	ხანჰესი
	0.12
	0.004
	0.2
	0.2
	0.13
	0.004
	0.2
	0.2
	0.13
	0.004
	0.2
	0.2
	

	რაჭაჰესი
	6.70
	0.22
	9.0
	9.0
	6.00
	0.20
	8.3
	8.3
	6.00
	0.19
	8.1
	8.1
	

	დაგვაჰესი
	0.04
	0.001
	0.1
	0.1
	0.05
	0.002
	0.1
	0.1
	0.05
	0.002
	0.1
	0.1
	

	ალაზანი–2
	3.00
	0.10
	4.0
	4.0
	2.90
	0.10
	4.0
	4.0
	3.00
	0.10
	4.0
	4.0
	

	შილდაჰესი
	3.10
	0.10
	4.2
	4.2
	3.00
	0.10
	4.2
	4.2
	2.20
	0.07
	3.0
	3.0
	

	ბახვიჰესი–3
	3.72
	0.12
	5.0
	5.0
	2.64
	0.09
	3.7
	3.7
	2.11
	0.07
	2.8
	2.8
	

	არაგვიჰესი
	4.06
	0.13
	5.5
	5.5
	3.25
	0.11
	4.5
	4.5
	2.64
	0.09
	3.5
	3.5
	

	ახმეტაჰესი
	5.00
	0.16
	6.7
	6.7
	5.00
	0.17
	6.9
	6.9
	4.20
	0.14
	5.6
	5.6
	

	კაზრეთიჰესი
	1.20
	0.04
	1.6
	1.6
	1.20
	0.04
	1.7
	1.7
	1.20
	0.04
	1.6
	1.6
	

	ყაზბეგიჰესი
	4.50
	0.15
	6.0
	6.0
	4.00
	0.13
	5.6
	5.6
	2.50
	0.08
	3.4
	3.4
	

	ფშაველაჰესი (შპს"სტორი ფაუერი)
	1.45
	0.05
	1.9
	1.9
	1.01
	0.03
	1.4
	1.4
	0.97
	0.03
	1.3
	1.3
	

	 
	ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში კომპანიების და პირდაპრი მომხმარებლების მონაწილეობა            

	 
	2015 წლის ოქტომბერი  - დეკემბერი
	 

	№
	დასახელება
	2015 წ. ოქტომბერი
	2015 წ. ნოემბერი
	2015 წ. დეკემბერი
	 

	
	
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	ენერგია (მლნ კვტსთ)
	სიმძლავრე (მვტ)
	 

	
	
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	თვე
	საშ დ/ღ
	მინიმ
	მაქსიმ
	 

	1
	აფხაზეთი
	135.5
	4.4
	145
	275
	148.5
	5.0
	140
	300
	225.0
	7.3
	200
	350
	 

	2
	თელასი
	171.5
	5.5
	146
	303
	192.9
	6.4
	166
	383
	241.0
	7.8
	186
	444
	 

	3
	ენერგო-პრო ჯორჯია
	409.6
	13.2
	428
	666
	402.3
	13.4
	425
	691
	438.9
	14.2
	431
	762
	 

	4
	კახეთის დისტრიბუცია
	29.0
	0.9
	32
	51
	28.8
	1.0
	32
	51
	30.4
	1.0
	33
	52
	 

	1
	შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“
	95.8
	3.1
	129
	129
	90.2
	3.0
	125
	125
	96.3
	3.1
	129
	129
	 

	2
	შპს „საქართველოს რკინიგზა“
	1.5
	0.05
	2
	2
	1.8
	0.1
	3
	3
	1.9
	0.1
	3
	3
	 

	3
	”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”
	22.5
	0.7
	30
	30
	21.0
	0.7
	29
	29
	21.5
	0.7
	29
	29
	 

	4
	შპს „რუსთავის წყალი“
	4.3
	0.1
	6
	6
	4.0
	0.1
	6
	6
	4.0
	0.1
	5
	5
	 

	5
	შპს „ჯეოფერომეტალი“
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0
	0
	 

	6
	შპს "გარდაბნის თბოსადგური"
	6.0
	0.2
	8
	8
	6.5
	0.2
	9
	9
	6.7
	0.2
	9
	9
	

	 
	სულ პირდაპირი მომხმ.
	130.1
	4.2
	175
	175
	123.5
	4.1
	172
	172
	130.4
	4.2
	175
	175
	 

	 
	მომხმარებლებზე მიწოდება
	875.7
	28.2
	926
	1470
	896.1
	29.9
	935
	1597
	1065.6
	34.4
	1025
	1783
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