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	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11037
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	კორსეტის მორგება და კორექცია (კარკასული კორსეტი კრო-23)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP8
	ლურსმანი 4მმ
	 
	გ
	42

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	60

	 
	MP29
	ქსოვილი კორსეტის
	 
	კვ.დმ.
	186

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	3,5

	 
	MP53
	პლანშეტი კორსეტის
	 
	ც
	1

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	18

	 
	MP57
	ბლოჩკთვალა 1401
	 
	ც
	18

	 
	MP60
	სალტე 0020 AH
	 
	ც
	7

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11036
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	კორსეტის მორგება და კორექცია (ლენინგრადის ელასტიური კორსეტი კრო-14)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	65

	 
	MP29
	ქსოვილი კორსეტის
	 
	კვ.დმ.
	196

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	6,7

	 
	MP53
	პლანშეტი კორსეტის
	 
	ც
	10

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	4

	 
	MP57
	ბლოჩკთვალა 1401
	 
	ც
	40

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	2

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	2

	 
	MP75
	რეზინა პროთეზის
	 
	გ/მ
	0,32

	 
	MP92
	დექსტრინი
	 
	კგ
	0,03

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11038
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	კორსეტის მორგება და კორექცია (მხრის დამჭერი ელასტიური კორსეტი კრო-100)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	35

	 
	MP29
	ქსოვილი კორსეტის
	 
	კვ.დმ.
	54

	 
	MP45
	პლანშეტი ბანდაჟის
	 
	ც
	16

	 
	MP46
	ბლოჩკთვალა
	 
	ც
	8

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	4

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	0,5

	 
	MP92
	დექსტრინი
	 
	კგ
	0,03

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11040
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	კორსეტის მორგება და კორექცია (რადიკულიტის კორსეტი (ქამარი) ტყავის

	 
	კრო-34)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	20

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	22

	 
	MP53
	პლანშეტი კორსეტის
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	2

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	2

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	10

	 
	MP86
	ძაფი 0-00
	 
	გ.მ.
	10

	 
	MP92
	დექსტრინი
	 
	კგ
	0,05

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11039
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	კორსეტის მორგება და კორექცია (ხერხემლის კორსეტი ტყავის კრო-19)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP9
	ლურსმანი 3მმ
	 
	კგ
	0,05

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	20

	 
	MP29
	ქსოვილი კორსეტის
	 
	კვ.დმ.
	5,2

	 
	MP44
	სპილენძის მოქლონი 1056
	 
	გ
	50

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	56

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	54,8

	 
	MP57
	ბლოჩკთვალა 1401
	 
	ც
	22

	 
	MP60
	სალტე 0020 AH
	 
	ც
	7

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	2

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	2

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	10

	 
	MP92
	დექსტრინი
	 
	კგ
	0,05

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11052
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ბანდაჟ-კორსეტი ბნ3-09)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	60

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	10

	 
	MP45
	პლანშეტი ბანდაჟის
	 
	ც
	7

	 
	MP46
	ბლოჩკთვალა
	 
	ც
	24

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,02

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	1,6

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	2,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	132

	 
	MP76
	რეზინა ბანდაჟის 80მმ
	 
	მ
	1,6

	 
	MP78
	რეზინა ბანდაჟის 20-25მმ
	 
	მ
	0,32

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11049
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ბანდაჟი თირკმლის დაწევისა

	 
	და დაავადების დროს ბნ3-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	45

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	7

	 
	MP45
	პლანშეტი ბანდაჟის
	 
	ც
	5

	 
	MP46
	ბლოჩკთვალა
	 
	ც
	24

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	110

	 
	MP76
	რეზინა ბანდაჟის 80მმ
	 
	მ
	0,6

	 
	MP77
	რეზინა ბანდაჟის 50მმ
	 
	მ
	0,3

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11046
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ბანდაჟი მშობიარობამდე

	 
	სარჩულით ბნ2-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	65

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	6

	 
	MP45
	პლანშეტი ბანდაჟის
	 
	ც
	2

	 
	MP46
	ბლოჩკთვალა
	 
	ც
	24

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	101

	 
	MP76
	რეზინა ბანდაჟის 80მმ
	 
	მ
	0,54

	 
	MP77
	რეზინა ბანდაჟის 50მმ
	 
	მ
	0,14

	 
	MP78
	რეზინა ბანდაჟის 20-25მმ
	 
	მ
	0,32

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11047
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ბანდაჟი მშობიარობამდე

	 
	უსარჩულო ბნ2-03)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	55

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	6

	 
	MP45
	პლანშეტი ბანდაჟის
	 
	ც
	2

	 
	MP46
	ბლოჩკთვალა
	 
	ც
	28

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	46

	 
	MP76
	რეზინა ბანდაჟის 80მმ
	 
	მ
	0,48

	 
	MP78
	რეზინა ბანდაჟის 20-25მმ
	 
	მ
	0,32

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11048
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ბანდაჟი მშობიარობის

	 
	შემდგომი ბნ2-04)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	55

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	8

	 
	MP45
	პლანშეტი ბანდაჟის
	 
	ც
	5

	 
	MP46
	ბლოჩკთვალა
	 
	ც
	22

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	2

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	110

	 
	MP76
	რეზინა ბანდაჟის 80მმ
	 
	მ
	0,16

	 
	MP78
	რეზინა ბანდაჟის 20-25მმ
	 
	მ
	0,32

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11050
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ბანდაჟი ოპერაციის

	 
	შემდგომი: თიაქარი, მუცლის ღრუს ორგანოების დაწევა ბნ3-02)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	40

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	6

	 
	MP45
	პლანშეტი ბანდაჟის
	 
	ც
	5

	 
	MP46
	ბლოჩკთვალა
	 
	ც
	26

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	92

	 
	MP76
	რეზინა ბანდაჟის 80მმ
	 
	მ
	0,72

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11051
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ბანდაჟი ქალის, მცირე

	 
	მენჯის ორგანოების დაწევის და საშვილოსნოს გამოვარდნის დროს ბნ3-07,ბნ3-23)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	50

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	14

	 
	MP46
	ბლოჩკთვალა
	 
	ც
	6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	95

	 
	MP76
	რეზინა ბანდაჟის 80მმ
	 
	მ
	0,28

	 
	MP78
	რეზინა ბანდაჟის 20-25მმ
	 
	მ
	0,32

	 
	MP97
	მუშამბა
	 
	კვ.დმ.
	4

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11056
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (დამჭიმი თასმა ჩვილი

	 
	ბავშვისთვის დთ)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	20

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	10,8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	11,5

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	1

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	14

	 
	MP92
	დექსტრინი
	 
	კგ
	0,04

	 
	MP308
	ბალთა ლითონის
	 
	ც.
	8

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11176
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (დიდი თითის ორთეზი დ.თ.ო.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	10

	 
	MP352
	მორეზინებული ქსოვილი
	 
	კვ.დმ.
	10

	 
	MP356
	ფხრიწია შესაკრავი (ველკრო)
	 
	მ
	0,3

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11178
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (თაბაშირის საფიქციო ქოში

	 
	თ.ს.ქ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	20

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,06

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	1,6

	 
	MP131
	მიკროპოლის რეზინა
	 
	კვ.დმ.
	4,2

	 
	MP352
	მორეზინებული ქსოვილი
	 
	კვ.დმ.
	12

	 
	MP356
	ფხრიწია შესაკრავი (ველკრო)
	 
	მ
	0,7

	 
	MP358
	ბალთა 25
	 
	ც.
	2

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11043
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (თიაქრის კომბინირებული

	 
	ორმხრივი ზამბარიანი ბანდაჟი, მამაკაცის ბნ1-08)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	16

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	18

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	7

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	2

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	4

	 
	MP72
	პელოტი 510
	 
	ც
	2

	 
	MP79
	ქეჩა
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	12

	 
	MP84
	ზამბარა ბანდაჟის
	 
	ც
	2

	 
	MP92
	დექსტრინი
	 
	კგ
	0,03

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11169
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (კისრის საფიქსაციო კორსეტი

	 
	N1 კდ-1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP133
	წებო "BISOHKIT"
	 
	გ
	35

	 
	MP135
	ფეხსაცმლის შესაკრავი ველკრო
	 
	კგ
	0,01

	 
	MP203
	პლასტიზოტი 617S7-12
	 
	კვ.მ.
	0,1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11170
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (კისრის საფიქსაციო კორსეტი

	 
	N2 კდ-2)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP133
	წებო "BISOHKIT"
	 
	გ
	35

	 
	MP135
	ფეხსაცმლის შესაკრავი ველკრო
	 
	კგ
	0,01

	 
	MP203
	პლასტიზოტი 617S7-12
	 
	კვ.მ.
	0,14

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11173
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (კოჭ-წვივის სახსრის ორთეზი

	 
	პლანშეტით კ.წ.ს.ო.პ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	20

	 
	MP57
	ბლოჩკთვალა 1401
	 
	ც
	12

	 
	MP352
	მორეზინებული ქსოვილი
	 
	კვ.დმ.
	18

	 
	MP353
	ხელოვნური ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	5,5

	 
	MP354
	პლანშეტი 130x12
	 
	ც.
	2

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11174
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (კოჭ-წვივის სახსრის ორთეზი

	 
	უპლანშეტოდ კ.წ.ს.ო.უ.პ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	30

	 
	MP352
	მორეზინებული ქსოვილი
	 
	კვ.დმ.
	21

	 
	MP353
	ხელოვნური ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	0,7

	 
	MP356
	ფხრიწია შესაკრავი (ველკრო)
	 
	მ
	0,4

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11177
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (მუხლის სახსრის ორთეზი

	 
	მ.ს.ო.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	40

	 
	MP77
	რეზინა ბანდაჟის 50მმ
	 
	მ
	2

	 
	MP352
	მორეზინებული ქსოვილი
	 
	კვ.დმ.
	32

	 
	MP353
	ხელოვნური ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	10

	 
	MP356
	ფხრიწია შესაკრავი (ველკრო)
	 
	მ
	0,5

	 
	MP357
	ლითონის სახსარი
	 
	ც.
	2

	 
	MP358
	ბალთა 25
	 
	ც.
	2

	 
	MP359
	რეზინის პელოტი
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11053
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ნახევარკორსეტი ქალის

	 
	ბნ3-21)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	50

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	8

	 
	MP45
	პლანშეტი ბანდაჟის
	 
	ც
	7

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	2,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	138

	 
	MP76
	რეზინა ბანდაჟის 80მმ
	 
	მ
	0,32

	 
	MP78
	რეზინა ბანდაჟის 20-25მმ
	 
	მ
	0,32

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11045
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ორმხრივი თიაქრის

	 
	ბანდაჟი ელასტიური ქამრით, მამაკაცის ბნ1-12)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	10

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	5

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	2

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	4

	 
	MP72
	პელოტი 510
	 
	ც
	2

	 
	MP75
	რეზინა პროთეზის
	 
	გ/მ
	1

	 
	MP78
	რეზინა ბანდაჟის 20-25მმ
	 
	მ
	1

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	12

	 
	MP86
	ძაფი 0-00
	 
	გ.მ.
	2

	 
	MP92
	დექსტრინი
	 
	კგ
	0,05

	 
	MP307
	სარქველი კუსტარული
	 
	ც.
	2

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11041
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (საზარდულის თიაქრის

	 
	ცალმხრივი ზამბარიანი ბანდაჟი ბნ1-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	15

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	12

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	2,5

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	1

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	2

	 
	MP72
	პელოტი 510
	 
	ც
	1

	 
	MP79
	ქეჩა
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	6

	 
	MP84
	ზამბარა ბანდაჟის
	 
	ც
	1

	 
	MP92
	დექსტრინი
	 
	კგ
	0,03

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11042
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (საზარდულის თიაქრის

	 
	ორმხრივი ზამბარიანი ბანდაჟი ბნ1-05)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	18

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	15

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	5

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	2

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	3

	 
	MP72
	პელოტი 510
	 
	ც
	2

	 
	MP79
	ქეჩა
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	10

	 
	MP84
	ზამბარა ბანდაჟის
	 
	ც
	2

	 
	MP92
	დექსტრინი
	 
	კგ
	0,03

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11055
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (სუსპენზორი განიერი

	 
	რეზინით პი-03)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	10

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	4

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	26

	 
	MP75
	რეზინა პროთეზის
	 
	გ/მ
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11054
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (სუსპენზორი ქსოვილის

	 
	ქამრით პი-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	25

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	4

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	28

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11175
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (სხივ-მაჯის სახსრის ორთეზი

	 
	ს.მ.ო.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	5

	 
	MP352
	მორეზინებული ქსოვილი
	 
	კვ.დმ.
	14

	 
	MP356
	ფხრიწია შესაკრავი (ველკრო)
	 
	მ
	0,65

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11171
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ფრეიკის ბალიში ფბ-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	20

	 
	MP43
	ღილი
	 
	ც
	2

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	1,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	125

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11044
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (ცალმხრივი თიაქრის

	 
	ბანდაჟი ელასტიური ქამრით, მამაკაცის ბნ1-11)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	16

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3

	 
	MP60
	სალტე 0020 AH
	 
	ც
	1

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	2

	 
	MP72
	პელოტი 510
	 
	ც
	1

	 
	MP75
	რეზინა პროთეზის
	 
	გ/მ
	1

	 
	MP78
	რეზინა ბანდაჟის 20-25მმ
	 
	მ
	0,5

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	6

	 
	MP86
	ძაფი 0-00
	 
	გ.მ.
	2

	 
	MP92
	დექსტრინი
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP307
	სარქველი კუსტარული
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11172
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული მოწყობილობის მორგება და კორექცია (წვივ-ტერფის ორთეზი წ.ტ.ო.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP20
	ძაფი N40
	 
	გ.მ.
	50

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	2

	 
	MP57
	ბლოჩკთვალა 1401
	 
	ც
	22

	 
	MP352
	მორეზინებული ქსოვილი
	 
	კვ.დმ.
	28

	 
	MP353
	ხელოვნური ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	7,5

	 
	MP354
	პლანშეტი 130x12
	 
	ც.
	2

	 
	MP355
	პლანშეტი 260x12
	 
	ც.
	2

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11157
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (გერმანული ტიპის პროთეზზე

	 
	ტერფის გამოცვლა პფ-02)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP329
	ტერფი 1S66-K, 1S67-K, 1H38-K
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11158
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (გერმანული ტიპის პროთეზზე

	 
	ადაპტერის გამოცვლა პფ-ად)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP173
	ადაპტერი ტერფის 2 R8; 2R10
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11057
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	15,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,1

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	12,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,5

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11058
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ3)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	15,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,1

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	12,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,5

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11059
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ4)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	18

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	14,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,4

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11060
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ5)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	12,3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	9,9

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,3

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11061
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ6)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	15,9

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,2

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	12,8

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	16,3

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11062
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ7)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	17,3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	13,9

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	17

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11063
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ8)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	18,9

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	15,3

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	17,9

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11064
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ9)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	20,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	16,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	18,8

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11065
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ10)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	22,4

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	18,1

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	19,5

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11066
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ11)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	24,1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4,8

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	19,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	19,4

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11067
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ12)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	26,1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	5,2

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	21,1

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	22,1

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11068
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ13)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	25,9

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	5,2

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	20,9

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	20,8

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11069
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ14)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	18

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	14,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	17,5

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11070
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ15)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	20,1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	16,2

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	20,2

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11071
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ16)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	15,3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	12,4

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	19,2

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11072
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ18)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	17,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	14,1

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	19,1

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11073
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ19)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	17,2

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,4

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	13,9

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	18,7

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11074
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ20)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	17,8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	14,4

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	17,6

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11075
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 02-კ21)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	14

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	9

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	10

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	7,1

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11076
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 03-კ1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	9,8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	5,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	4,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,6

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11077
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 03-კ3)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	9,8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	5,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	4,8

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	16,6

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11078
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 03-კ4)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	9,7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	4,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	14,1

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11079
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 03-კ5)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	10,2

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	4,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,6

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11080
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 03-კ6)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	9,9

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	5,7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	5,4

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,5

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11081
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მამაკაცის 03-კ7)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	10,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	5,6

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	17

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11082
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	14,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,9

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	11,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	12

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11083
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ3)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	14,9

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,9

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	12,1

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	14,9

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11084
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ4)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	17,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	14,14

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	16,2

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11085
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ5)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	15,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,1

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	12,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	14

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11086
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ6)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	16,3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	13,1

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,4

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11087
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ7)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	16,3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	13,1

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,4

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11088
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ8)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	17,4

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	14

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	16,2

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11089
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ9)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	19

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,8

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	15,3

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	18

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11090
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ10)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	20,3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4,1

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	16,3

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	18

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11091
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ11)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	21,7

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4,3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	17,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	19

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11092
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ12)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	24,9

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4,9

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	20,1

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	19,3

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11093
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ13)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	25,4

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	5,1

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	20,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	19,2

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11094
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ14)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	16,9

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	13,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	14,1

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11095
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ15)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	19,4

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,8

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	15,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	18,7

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11096
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ16)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	15

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	12,1

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	18,3

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11097
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ18)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	16,8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	13,6

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	16

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11098
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 02-კ19)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	17,9

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	14,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	11,5

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11099
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 03-კ1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	7,6

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	4,4

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	12

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11100
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 03-კ4)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	8,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4,7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	3,9

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	14

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11101
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 03-კ5)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	7,6

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	4,4

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	12

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11102
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 03-კ6)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	8,4

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4,9

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	3,6

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11103
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 03-კ7)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	8,9

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	5,3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	3,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,6

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11104
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 04-კ1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	6,7

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,1

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	3,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	12

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11105
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 04-კ3)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	7,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	3

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	12,2

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11106
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 04-კ5)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	6,3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,1

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	3,3

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	11,5

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11107
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 04-კ6)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	7,2

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	3,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	14,7

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11108
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ქალის 04-კ7)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	8,2

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	4,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	14,7

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11109
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	11,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	9,3

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	9,6

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11110
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ3)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	11,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	9,3

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	10

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11111
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ4)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	14,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,9

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	11,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	12,3

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11112
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ6)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	13,1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	10,6

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	13,2

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11113
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ7)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	14,3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,8

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	11,6

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	13,7

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11114
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ8)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	15,8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,2

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	12,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	14,5

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11115
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ9)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	17,4

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	14

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11116
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ10)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	18,6

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	15

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	15,8

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11117
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ12)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	23,1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	4,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	18,6

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	12,3

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11118
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ14)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	17

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,4

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	13,7

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	12,3

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11119
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ15)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	17,6

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	14,2

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	16,4

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11120
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ18)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	16,1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,2

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	13

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	13,8

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11121
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 02-კ19)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	16,1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,2

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	13

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	12,8

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11122
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 03-კ1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	6,2

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,8

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	2,9

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	9,2

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11123
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 03-კ3)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	6,2

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,8

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	2,9

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	9,8

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11124
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 03-კ4)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	7,4

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	3,3

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	11,5

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11125
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 03-კ6)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	7,1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	4

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	11,8

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11126
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	მოზარდის 03-კ7)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	7,4

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3,9

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	4

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	11,8

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11127
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	სკოლის მოსწავლის 02-კ1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	10,3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,1

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	8,3

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	8,3

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11128
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	სკოლის მოსწავლის 02-კ3)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	10,3

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,1

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	8,3

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	9

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11129
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	სკოლის მოსწავლის 02-კ4)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	13,1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	10,6

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	9,9

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11130
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	სკოლის მოსწავლის 02-კ6)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	12,6

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	10,2

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	10,5

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11131
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	სკოლის მოსწავლის 02-კ7)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	13,8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	11,2

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	11,1

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11132
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	სკოლის მოსწავლის 02-კ8)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	15

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	3

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	12,1

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	11,7

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11133
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	სკოლის მოსწავლის 02-კ18)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	13,8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,7

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	11,2

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	11,8

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11134
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	სკოლის მოსწავლის 02-კ19)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	13,4

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	10,9

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	10,1

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11135
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ჩვილი ბავშვის 02-კ3)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	7,1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	1,4

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	5,8

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	6,7

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11136
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ჩვილი ბავშვის 02-კ6)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	1,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	6,5

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	7,8

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11137
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ჩვილი ბავშვის 02-კ18)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	9,8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	1,9

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	8

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	7,9

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11138
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (რთული ორთოპედიული ფეხსაცმელი

	 
	ჩვილი ბავშვის 02-კ19)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	9,8

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	1,9

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	8

	 
	MP130
	ხისტი ტყავი
	 
	კვ.დმ.
	7,7

	 
	MP209
	დამხ.მას.კომპ.რთული ორთოპედ. ფეხსაცმლის
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11159
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z46.7
	ორთოპედიული ფეხსაცმლის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზის სადების

	 
	გამოცვლა პფ3-4)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	8

	 
	MP133
	წებო "BISOHKIT"
	 
	გ
	40

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP200
	პედილი 617 S3H6
	 
	კვ.მ.
	0,3

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11017
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი ამოსახსვრისას

	 
	პფ8-12)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	40

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	25

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	55

	 
	MP59
	კვანძი 10
	 
	ც
	1

	 
	MP60
	სალტე 0020 AH
	 
	ც
	4

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	3

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	3

	 
	MP73
	შალითა B-3
	 
	ც
	2

	 
	MP94
	წინდა 99 B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP112
	ტერფი 9012 -15 511 8011 795 9032 9042 9052
	 
	ც
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11025
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი გერმ.მასალა პფ-6)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	20

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP172
	ტერფი 1 S66; 1 S67; 1H38
	 
	ც
	1

	 
	MP173
	ადაპტერი ტერფის 2 R8; 2R10
	 
	ც
	1

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP182
	ადაპტერი გრძელი მილით 2R3
	 
	ც
	1

	 
	MP183
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R21
	 
	ც
	1

	 
	MP184
	მოდული მუხლის სახსარი 3R42, 3R17, 3R15, 3R22, 3R20
	 
	ც
	1

	 
	MP185
	ადაპტერი მუხლისთვის 4R22
	 
	ც
	1

	 
	MP186
	ხის ადაპტერი 5R1=2;
	 
	ც
	1

	 
	MP187
	კოსამეტ. პენოპლასტის გარსაცმი 3R24
	 
	ც
	1

	 
	MP188
	რეზინის სარქველი 21Y40
	 
	ც
	1

	 
	MP189
	ვაკუუმის მილი 21Y77
	 
	ც
	1

	 
	MP190
	პერლონის წინდა 99B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	15

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,9

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	600

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP310
	დაკრონი მაუდი 616G6
	 
	კვ.მ.
	0,5

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11152
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი გრძელ ტაკვზე

	 
	პფ6-2)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	30

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP172
	ტერფი 1 S66; 1 S67; 1H38
	 
	ც
	1

	 
	MP173
	ადაპტერი ტერფის 2 R8; 2R10
	 
	ც
	1

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP182
	ადაპტერი გრძელი მილით 2R3
	 
	ც
	1

	 
	MP183
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R21
	 
	ც
	1

	 
	MP185
	ადაპტერი მუხლისთვის 4R22
	 
	ც
	1

	 
	MP187
	კოსამეტ. პენოპლასტის გარსაცმი 3R24
	 
	ც
	1

	 
	MP188
	რეზინის სარქველი 21Y40
	 
	ც
	1

	 
	MP189
	ვაკუუმის მილი 21Y77
	 
	ც
	1

	 
	MP190
	პერლონის წინდა 99B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	15

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	1,4

	 
	MP200
	პედილი 617 S3H6
	 
	კვ.მ.
	0,5

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP203
	პლასტიზოტი 617S7-12
	 
	კვ.მ.
	0,1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	1000

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP310
	დაკრონი მაუდი 616G6
	 
	კვ.მ.
	0,5

	 
	MP335
	მუხლის მოდული 3R21, 3R23
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11156
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი ლამინაციით

	 
	პფ6-35 ლამ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	20

	 
	MP42
	ვაკუუმის სარქველი 7003
	 
	ც
	1

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	25

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	1

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP94
	წინდა 99 B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP98
	პარალონი 10-20 მმ (სისქე)
	 
	კვ.დმ.
	20

	 
	MP112
	ტერფი 9012 -15 511 8011 795 9032 9042 9052
	 
	ც
	1

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP188
	რეზინის სარქველი 21Y40
	 
	ც
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	15

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,1

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,9

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	600

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP310
	დაკრონი მაუდი 616G6
	 
	კვ.მ.
	0,5

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11013
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი ლითონის მიმღებით

	 
	პფ6-35ლით)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP22
	დამხმარე 650
	 
	ც
	1

	 
	MP25
	როლიკი 7060
	 
	ც
	1

	 
	MP36
	კვანძი 16 M, 16 F
	 
	ც
	1

	 
	MP37
	მილტუჩა 251
	 
	ც
	4

	 
	MP42
	ვაკუუმის სარქველი 7003
	 
	ც
	1

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	25

	 
	MP60
	სალტე 0020 AH
	 
	ც
	1

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP65
	მიმღები 716151004
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	4

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP70
	ვერტლუგა 756
	 
	ც
	1

	 
	MP73
	შალითა B-3
	 
	ც
	2

	 
	MP94
	წინდა 99 B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP98
	პარალონი 10-20 მმ (სისქე)
	 
	კვ.დმ.
	20

	 
	MP109
	მომხვეჭი 660
	 
	ც
	1

	 
	MP112
	ტერფი 9012 -15 511 8011 795 9032 9042 9052
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11016
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი ლითონის მიმღებითა

	 
	და მუხლის სახსრის ავტომატური ფიქსაციით პფ6-37ლით)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP3
	ბლაჩოკი 590
	 
	ც
	1

	 
	MP24
	ქამარი 759
	 
	ც
	1

	 
	MP31
	კვანძი 7 P L
	 
	კომპ
	1

	 
	MP37
	მილტუჩა 251
	 
	ც
	3

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	25

	 
	MP60
	სალტე 0020 AH
	 
	ც
	1

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP65
	მიმღები 716151004
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	4

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP70
	ვერტლუგა 756
	 
	ც
	1

	 
	MP73
	შალითა B-3
	 
	ც
	2

	 
	MP94
	წინდა 99 B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP98
	პარალონი 10-20 მმ (სისქე)
	 
	კვ.დმ.
	20

	 
	MP112
	ტერფი 9012 -15 511 8011 795 9032 9042 9052
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11014
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი საყრდენი ტაკვით

	 
	პფ6-36)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP3
	ბლაჩოკი 590
	 
	ც
	1

	 
	MP15
	სარქველი 628
	 
	ც
	2

	 
	MP19
	ნასტროჩკა 631
	 
	ც
	1

	 
	MP22
	დამხმარე 650
	 
	ც
	1

	 
	MP24
	ქამარი 759
	 
	ც
	1

	 
	MP28
	საჯდომი 120
	 
	ც
	1

	 
	MP35
	კვანძი 23
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	31,2

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	20

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	32

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	6

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	3

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP70
	ვერტლუგა 756
	 
	ც
	1

	 
	MP73
	შალითა B-3
	 
	ც
	2

	 
	MP93
	წინდა 99 B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP112
	ტერფი 9012 -15 511 8011 795 9032 9042 9052
	 
	ც
	1

	 
	MP118
	სალტე 012 002 006
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11154
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი სილიკონის ლაინერის

	 
	კვანძებით პფ-6 სილ.ლაინ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	20

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP173
	ადაპტერი ტერფის 2 R8; 2R10
	 
	ც
	1

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP182
	ადაპტერი გრძელი მილით 2R3
	 
	ც
	1

	 
	MP183
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R21
	 
	ც
	1

	 
	MP184
	მოდული მუხლის სახსარი 3R42, 3R17, 3R15, 3R22, 3R20
	 
	ც
	1

	 
	MP185
	ადაპტერი მუხლისთვის 4R22
	 
	ც
	1

	 
	MP186
	ხის ადაპტერი 5R1=2;
	 
	ც
	1

	 
	MP187
	კოსამეტ. პენოპლასტის გარსაცმი 3R24
	 
	ც
	1

	 
	MP188
	რეზინის სარქველი 21Y40
	 
	ც
	1

	 
	MP189
	ვაკუუმის მილი 21Y77
	 
	ც
	1

	 
	MP190
	პერლონის წინდა 99B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	15

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,9

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	600

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP310
	დაკრონი მაუდი 616G6
	 
	კვ.მ.
	0,5

	 
	MP323
	აეროზოლი 640F18
	 
	ფლაკონი
	1

	 
	MP324
	დერმა სილიკონის საწმენდი 453H10
	 
	ფლაკონი
	2

	 
	MP329
	ტერფი 1S66-K, 1S67-K, 1H38-K
	 
	ც.
	1

	 
	MP330
	სილ.გელ-ლაინ,სილ-ლაინ,ტექ.გელ-ლაინ.6Y70,6Y40,6Y60
	ც.
	1

	 
	MP334
	საკეტი 6A30
	 
	ც.
	1

	 
	MP340
	ჩიხოლი 451F4=20
	 
	ც.
	2

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11153
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი ტიტანის კვანძებით

	 
	პფ6-ტიტ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	20

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP186
	ხის ადაპტერი 5R1=2;
	 
	ც
	1

	 
	MP187
	კოსამეტ. პენოპლასტის გარსაცმი 3R24
	 
	ც
	1

	 
	MP188
	რეზინის სარქველი 21Y40
	 
	ც
	1

	 
	MP189
	ვაკუუმის მილი 21Y77
	 
	ც
	1

	 
	MP190
	პერლონის წინდა 99B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	15

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,9

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	600

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP310
	დაკრონი მაუდი 616G6
	 
	კვ.მ.
	0,5

	 
	MP329
	ტერფი 1S66-K, 1S67-K, 1H38-K
	 
	ც.
	1

	 
	MP333
	ადაპტერი ტერფის 2R31
	 
	ც.
	1

	 
	MP336
	ადაპტერი გრძელი მილით 2R38
	 
	ც.
	1

	 
	MP337
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R52
	 
	ც.
	1

	 
	MP338
	მოდული მუხლის სახსარი 3R33
	 
	ც.
	1

	 
	MP339
	ადაპტერი მუხლის  4R55
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11155
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი ტიტანისა და

	 
	სილიკონის ლაინერის კვანძებით პფ-6 ტიტ.სილ.ლაინ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	20

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP186
	ხის ადაპტერი 5R1=2;
	 
	ც
	1

	 
	MP187
	კოსამეტ. პენოპლასტის გარსაცმი 3R24
	 
	ც
	1

	 
	MP188
	რეზინის სარქველი 21Y40
	 
	ც
	1

	 
	MP189
	ვაკუუმის მილი 21Y77
	 
	ც
	1

	 
	MP190
	პერლონის წინდა 99B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	15

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,9

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	600

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP310
	დაკრონი მაუდი 616G6
	 
	კვ.მ.
	0,5

	 
	MP323
	აეროზოლი 640F18
	 
	ფლაკონი
	1

	 
	MP324
	დერმა სილიკონის საწმენდი 453H10
	 
	ფლაკონი
	2

	 
	MP329
	ტერფი 1S66-K, 1S67-K, 1H38-K
	 
	ც.
	1

	 
	MP330
	სილ.გელ-ლაინ,სილ-ლაინ,ტექ.გელ-ლაინ.6Y70,6Y40,6Y60
	ც.
	1

	 
	MP333
	ადაპტერი ტერფის 2R31
	 
	ც.
	1

	 
	MP334
	საკეტი 6A30
	 
	ც.
	1

	 
	MP336
	ადაპტერი გრძელი მილით 2R38
	 
	ც.
	1

	 
	MP337
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R52
	 
	ც.
	1

	 
	MP338
	მოდული მუხლის სახსარი 3R33
	 
	ც.
	1

	 
	MP339
	ადაპტერი მუხლის  4R55
	 
	ც.
	1

	 
	MP340
	ჩიხოლი 451F4=20
	 
	ც.
	2

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11011
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი ტყავის მიმღებით

	 
	პფ6-35ტყ)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP19
	ნასტროჩკა 631
	 
	ც
	1

	 
	MP28
	საჯდომი 120
	 
	ც
	1

	 
	MP36
	კვანძი 16 M, 16 F
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	23

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	25

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	21

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	6

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	3

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP70
	ვერტლუგა 756
	 
	ც
	1

	 
	MP73
	შალითა B-3
	 
	ც
	2

	 
	MP94
	წინდა 99 B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP109
	მომხვეჭი 660
	 
	ც
	1

	 
	MP112
	ტერფი 9012 -15 511 8011 795 9032 9042 9052
	 
	ც
	1

	 
	MP123
	სალტე 031
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	 
	MP304
	დამხმარე 651
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11010
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი ხის კვანძით

	 
	პფ6-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP1
	კოპიტულა 801
	 
	ც
	1

	 
	M319
	დოლბანდი
	 
	1სმ.სიგრძე
	87,7

	 
	MP18
	ნიტროლაქი HU 598
	 
	კგ
	1

	 
	MP23
	ბალიში 746
	 
	ც
	1

	 
	MP25
	როლიკი 7060
	 
	ც
	1

	 
	MP27
	კვანძი 820
	 
	ც
	1

	 
	MP37
	მილტუჩა 251
	 
	ც
	5

	 
	MP42
	ვაკუუმის სარქველი 7003
	 
	ც
	1

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	44,7

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	5

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP70
	ვერტლუგა 756
	 
	ც
	1

	 
	MP73
	შალითა B-3
	 
	ც
	2

	 
	MP109
	მომხვეჭი 660
	 
	ც
	1

	 
	MP110
	ტერფი 511 795 809 8011
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	 
	MP304
	დამხმარე 651
	 
	ც.
	1

	 
	MP305
	დამჭიმი 712
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11012
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი ხის მიმღებით

	 
	პფ6-35ხე)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP1
	კოპიტულა 801
	 
	ც
	1

	 
	M319
	დოლბანდი
	 
	1სმ.სიგრძე
	24

	 
	MP18
	ნიტროლაქი HU 598
	 
	კგ
	1

	 
	MP22
	დამხმარე 650
	 
	ც
	1

	 
	MP25
	როლიკი 7060
	 
	ც
	1

	 
	MP36
	კვანძი 16 M, 16 F
	 
	ც
	1

	 
	MP37
	მილტუჩა 251
	 
	ც
	4

	 
	MP42
	ვაკუუმის სარქველი 7003
	 
	ც
	1

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	25

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	25,6

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	4

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP70
	ვერტლუგა 756
	 
	ც
	1

	 
	MP73
	შალითა B-3
	 
	ც
	2

	 
	MP94
	წინდა 99 B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP109
	მომხვეჭი 660
	 
	ც
	1

	 
	MP112
	ტერფი 9012 -15 511 8011 795 9032 9042 9052
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11015
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზი ხის მიმღებითა და

	 
	ავტომატური ფიქსაციით პფ6-37ხე)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP1
	კოპიტულა 801
	 
	ც
	1

	 
	M319
	დოლბანდი
	 
	1სმ.სიგრძე
	39,3

	 
	MP18
	ნიტროლაქი HU 598
	 
	კგ
	1

	 
	MP23
	ბალიში 746
	 
	ც
	1

	 
	MP25
	როლიკი 7060
	 
	ც
	1

	 
	MP31
	კვანძი 7 P L
	 
	კომპ
	1

	 
	MP37
	მილტუჩა 251
	 
	ც
	3

	 
	MP42
	ვაკუუმის სარქველი 7003
	 
	ც
	1

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	25

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	24

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	3

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP70
	ვერტლუგა 756
	 
	ც
	1

	 
	MP73
	შალითა B-3
	 
	ც
	2

	 
	MP94
	წინდა 99 B14
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP109
	მომხვეჭი 660
	 
	ც
	1

	 
	MP112
	ტერფი 9012 -15 511 8011 795 9032 9042 9052
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11143
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზის მიმღები ვაზნის

	 
	გამოცვლა პფ6-0)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP37
	მილტუჩა 251
	 
	ც
	4

	 
	MP44
	სპილენძის მოქლონი 1056
	 
	გ
	50

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,05

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	20

	 
	MP54
	ნიტროსაღებავი
	 
	გ
	30

	 
	MP65
	მიმღები 716151004
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11028
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ბარძაყის პროთეზის მიმღების შეცვლა

	 
	პფ-6-1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	20

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP186
	ხის ადაპტერი 5R1=2;
	 
	ც
	1

	 
	MP188
	რეზინის სარქველი 21Y40
	 
	ც
	1

	 
	MP189
	ვაკუუმის მილი 21Y77
	 
	ც
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	15

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,3

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,9

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	500

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP310
	დაკრონი მაუდი 616G6
	 
	კვ.მ.
	0,5

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11019
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (კოჭ-წვივის სახსრის აპარატი

	 
	ორმაგი ტერფით აფო-03)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP18
	ნიტროლაქი HU 598
	 
	კგ
	1

	 
	MP21
	ღერძი 403
	 
	ც
	1

	 
	MP30
	საფენი ლითონის 1140
	 
	ც
	1

	 
	MP40
	კოჭ-წვივის სახსარი 8019
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	22

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	26

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	1

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	1

	 
	MP85
	შარნირი 5244
	 
	ც
	1

	 
	MP91
	მოქლონი 306-307
	 
	ც
	2

	 
	MP100
	ნახევარრგოლი 127ა-02
	 
	ც
	1

	 
	MP110
	ტერფი 511 795 809 8011
	 
	ც
	1

	 
	MP120
	სალტე 007
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	3

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11018
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (კოჭ-წვივის სახსრის აპარატი აფო-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP30
	საფენი ლითონის 1140
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	29,8

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	23

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	1

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	1

	 
	MP100
	ნახევარრგოლი 127ა-02
	 
	ც
	2

	 
	MP119
	სალტე 052-55
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	2

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11031
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (კოჭ-წვივის სახსრის ტუტორი

	 
	პოლიამიდის ლაქის ტფო-02)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP16
	პოლიამიდის ლაქი
	 
	კგ
	2

	 
	MP30
	საფენი ლითონის 1140
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	23

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	8,4

	 
	MP60
	სალტე 0020 AH
	 
	ც
	2

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	2

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11030
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (კოჭ-წვივის სახსრის ტუტორი ლითონის

	 
	სალტეებით და ტყავით ტფო-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP30
	საფენი ლითონის 1140
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	23

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	31

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	1

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	1

	 
	MP124
	სალტე 060
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	2

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11035
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (მენჯ-ბარძაყის სახსრის ტუტორი

	 
	ტფ6-02)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	45,3

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	51

	 
	MP60
	სალტე 0020 AH
	 
	ც
	4

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	1

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	5

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11022
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (მთელი ქვედა კიდურის აპარატი აფ8-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP15
	სარქველი 628
	 
	ც
	2

	 
	MP19
	ნასტროჩკა 631
	 
	ც
	1

	 
	MP28
	საჯდომი 120
	 
	ც
	1

	 
	MP30
	საფენი ლითონის 1140
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	45,8

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	51,6

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	3

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	3

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP100
	ნახევარრგოლი 127ა-02
	 
	ც
	3

	 
	MP119
	სალტე 052-55
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP122
	სალტე 006, 007, 0765
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	6

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	 
	MP306
	ვერტლუგა 510
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11023
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (მთელი ქვედა კიდურის აპარატი თასმით

	 
	აფ8-04)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP15
	სარქველი 628
	 
	ც
	2

	 
	MP19
	ნასტროჩკა 631
	 
	ც
	1

	 
	MP28
	საჯდომი 120
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	37

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	40

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	3

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	2

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP69
	ვერტლუგა 742
	 
	ც
	1

	 
	MP100
	ნახევარრგოლი 127ა-02
	 
	ც
	2

	 
	MP119
	სალტე 052-55
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP122
	სალტე 006, 007, 0765
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	3

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11024
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (მთელი ქვედა კიდურის აპარატი ორმაგი

	 
	ტერფით აფ8-07)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP19
	ნასტროჩკა 631
	 
	ც
	1

	 
	MP21
	ღერძი 403
	 
	ც
	1

	 
	MP28
	საჯდომი 120
	 
	ც
	1

	 
	MP30
	საფენი ლითონის 1140
	 
	ც
	1

	 
	MP40
	კოჭ-წვივის სახსარი 8019
	 
	ც
	2

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	47

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	48

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	2

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	1

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP70
	ვერტლუგა 756
	 
	ც
	1

	 
	MP85
	შარნირი 5244
	 
	ც
	1

	 
	MP91
	მოქლონი 306-307
	 
	ც
	2

	 
	MP100
	ნახევარრგოლი 127ა-02
	 
	ც
	1

	 
	MP110
	ტერფი 511 795 809 8011
	 
	ც
	1

	 
	MP122
	სალტე 006, 007, 0765
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	5

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11021
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (მუხლის სახსრის აპარატი აფ4-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP15
	სარქველი 628
	 
	ც
	2

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	27,6

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	30,6

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	3

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	2

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP69
	ვერტლუგა 742
	 
	ც
	1

	 
	MP100
	ნახევარრგოლი 127ა-02
	 
	ც
	2

	 
	MP121
	სალტე 010 006 0765
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	2

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11034
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (მუხლის სახსრის პლასტმასის ტუტორი

	 
	წვივისა და ბარძაყის ჩართვით ტფ4-02)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M319
	დოლბანდი
	 
	1სმ.სიგრძე
	550

	 
	MP16
	პოლიამიდის ლაქი
	 
	კგ
	2,5

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	12

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	29

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	2

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11033
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (მუხლის სახსრის ტყავის ტუტორი,

	 
	წვივისა და ბარძაყის ჩართვით ტფ4-02)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	30

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	38

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	1

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	1

	 
	MP120
	სალტე 007
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	2

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11029
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (პროთეზის მიმღებში პედილის ამოგება

	 
	გერმანული მასალით პფ1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP200
	პედილი 617 S3H6
	 
	კვ.მ.
	0,1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11144
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (საპროთეზო ქამრის გამოცვლა პფ-04)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	8

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	2

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	1

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	6

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11145
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ტერფის გამოცვლა პფ-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP110
	ტერფი 511 795 809 8011
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11020
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ქვედა კიდურის აპარატი სპასტიკური

	 
	დამბლის დროს აფო-04)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	0,72

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	4,6

	 
	MP99
	ზამბარული მოწყობილობა 5880
	 
	ც
	1

	 
	MP100
	ნახევარრგოლი 127ა-02
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11146
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (ქვედა კიდურის პროთეზის მცირე

	 
	შეკეთება პფ2)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	3

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	2

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	12

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11032
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის კოსმეტიკური ტუტორი ტფ2-04)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	2,5

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	25

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	31

	 
	MP60
	სალტე 0020 AH
	 
	ც
	2

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	2

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11139
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი - ლამინაციით

	 
	პფ3-34 ლამ)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	12

	 
	MP35
	კვანძი 23
	 
	ც
	1

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	20

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP93
	წინდა 99 B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP112
	ტერფი 9012 -15 511 8011 795 9032 9042 9052
	 
	ც
	1

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	2

	 
	MP180
	მუხლის საცმი 452K7
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP181
	ხაოიანი ნაჭრის წინდა 451 F2
	 
	ც
	2

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,8

	 
	MP200
	პედილი 617 S3H6
	 
	კვ.მ.
	0,3

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP203
	პლასტიზოტი 617S7-12
	 
	კვ.მ.
	0,1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	300

	 
	MP206
	შუშისებრი მოწნული მილი 616G13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,35

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,2

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11142
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი - ლამინაციიტ ან

	 
	ამერიკული ნახევარფაბრიკატებით პფა3-ა)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	12

	 
	MP93
	წინდა 99 B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	2

	 
	MP180
	მუხლის საცმი 452K7
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP181
	ხაოიანი ნაჭრის წინდა 451 F2
	 
	ც
	2

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,7

	 
	MP200
	პედილი 617 S3H6
	 
	კვ.მ.
	0,3

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP203
	პლასტიზოტი 617S7-12
	 
	კვ.მ.
	0,1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	300

	 
	MP206
	შუშისებრი მოწნული მილი 616G13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP311
	ამერიკული ნახევარფაბრიკატები
	 
	კომპლექტი
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11140
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი - მოხრილ მუხლზე

	 
	პფ3-100)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP15
	სარქველი 628
	 
	ც
	2

	 
	MP21
	ღერძი 403
	 
	ც
	1

	 
	MP40
	კოჭ-წვივის სახსარი 8019
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	40

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	28

	 
	MP63
	ნახევარრგოლი 124
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	5

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	3

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP70
	ვერტლუგა 756
	 
	ც
	1

	 
	MP71
	დამჭიმი 673
	 
	ც
	1

	 
	MP74
	შალითა G-3
	 
	ც
	2

	 
	MP85
	შარნირი 5244
	 
	ც
	1

	 
	MP91
	მოქლონი 306-307
	 
	ც
	2

	 
	MP93
	წინდა 99 B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP110
	ტერფი 511 795 809 8011
	 
	ც
	1

	 
	MP116
	სალტე 006 0765 012
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	2

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11141
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი - საჯდომით პფ3-13)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP14
	სარქველი 622
	 
	ც
	2

	 
	MP19
	ნასტროჩკა 631
	 
	ც
	1

	 
	MP21
	ღერძი 403
	 
	ც
	1

	 
	MP28
	საჯდომი 120
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	35

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	35

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP63
	ნახევარრგოლი 124
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	5

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	4

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP70
	ვერტლუგა 756
	 
	ც
	1

	 
	MP71
	დამჭიმი 673
	 
	ც
	1

	 
	MP74
	შალითა G-3
	 
	ც
	2

	 
	MP85
	შარნირი 5244
	 
	ც
	1

	 
	MP91
	მოქლონი 306-307
	 
	ც
	2

	 
	MP112
	ტერფი 9012 -15 511 8011 795 9032 9042 9052
	 
	ც
	1

	 
	MP116
	სალტე 006 0765 012
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11149
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი - სილიკონის ლაინერით

	 
	პფ3 ს. ლაინ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	12

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP173
	ადაპტერი ტერფის 2 R8; 2R10
	 
	ც
	1

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP175
	ღეროს ადაპტერი 4R63; 5R1=2; 4R23
	 
	ც
	1

	 
	MP176
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R91
	 
	ც
	1

	 
	MP177
	ადაპტერი მილით 2R72
	 
	ც
	1

	 
	MP178
	პენოპლასტის გარსაცმი 6R6
	 
	ც
	1

	 
	MP179
	პერლონის მუხლამდე წინდა 99B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP180
	მუხლის საცმი 452K7
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP181
	ხაოიანი ნაჭრის წინდა 451 F2
	 
	ც
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,8

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	300

	 
	MP206
	შუშისებრი მოწნული მილი 616G13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP321
	ჩიხოლი 451F4=11
	 
	ც.
	2

	 
	MP323
	აეროზოლი 640F18
	 
	ფლაკონი
	1

	 
	MP324
	დერმა სილიკონის საწმენდი 453H10
	 
	ფლაკონი
	2

	 
	MP329
	ტერფი 1S66-K, 1S67-K, 1H38-K
	 
	ც.
	1

	 
	MP330
	სილ.გელ-ლაინ,სილ-ლაინ,ტექ.გელ-ლაინ.6Y70,6Y40,6Y60
	ც.
	1

	 
	MP331
	საკეტი 6A20, 6A30
	 
	ც.
	1

	 
	MP332
	სადები კომპლექტი 616S124=1
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11147
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი - სილიკონის სადებით

	 
	პფ3 სილ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	12

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP172
	ტერფი 1 S66; 1 S67; 1H38
	 
	ც
	1

	 
	MP173
	ადაპტერი ტერფის 2 R8; 2R10
	 
	ც
	1

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP175
	ღეროს ადაპტერი 4R63; 5R1=2; 4R23
	 
	ც
	1

	 
	MP176
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R91
	 
	ც
	1

	 
	MP177
	ადაპტერი მილით 2R72
	 
	ც
	1

	 
	MP178
	პენოპლასტის გარსაცმი 6R6
	 
	ც
	1

	 
	MP179
	პერლონის მუხლამდე წინდა 99B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP180
	მუხლის საცმი 452K7
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP181
	ხაოიანი ნაჭრის წინდა 451 F2
	 
	ც
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,8

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	300

	 
	MP206
	შუშისებრი მოწნული მილი 616G13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP313
	სილიკონის ანტიადგეზივი 519L5
	 
	გ
	10

	 
	MP314
	სილიკონის კაუჩუკი 617H44
	 
	გ
	80

	 
	MP315
	კატალიზატორი 617H45
	 
	გ
	30

	 
	MP316
	ადგეზიის ასამაღლებელი 617H46
	 
	გ
	5

	 
	MP317
	ელასტიური ტრიკოტაჟი 623T13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP318
	სილიკონის კაუჩუკი 617H43
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP319
	ციამიდის სწრაფშემკვრელი წებო 636K11
	 
	გ
	5

	 
	MP320
	სტაბილიზატორი 617H47
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP321
	ჩიხოლი 451F4=11
	 
	ც.
	2

	 
	MP322
	სადები კომპლექტი 616S124
	 
	ც.
	1

	 
	MP323
	აეროზოლი 640F18
	 
	ფლაკონი
	1

	 
	MP324
	დერმა სილიკონის საწმენდი 453H10
	 
	ფლაკონი
	2

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11148
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი - ტიტანის კვანძებით

	 
	პფ3 ტიტ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	12

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP178
	პენოპლასტის გარსაცმი 6R6
	 
	ც
	1

	 
	MP179
	პერლონის მუხლამდე წინდა 99B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP180
	მუხლის საცმი 452K7
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP181
	ხაოიანი ნაჭრის წინდა 451 F2
	 
	ც
	2

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,8

	 
	MP200
	პედილი 617 S3H6
	 
	კვ.მ.
	0,3

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP203
	პლასტიზოტი 617S7-12
	 
	კვ.მ.
	0,1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	300

	 
	MP206
	შუშისებრი მოწნული მილი 616G13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP325
	ადაპტერი ტერფის 2R31, 2R33
	 
	ც.
	1

	 
	MP326
	ღეროს ადაპტერი მეტალის 4R100, 4R54
	 
	ც.
	1

	 
	MP327
	ადაპტერი მილით 2R57
	 
	ც.
	1

	 
	MP328
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R82
	 
	ც.
	3

	 
	MP329
	ტერფი 1S66-K, 1S67-K, 1H38-K
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11150
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი - ტიტანის კვანძებითა

	 
	და სილიკონის ლაინერით პფ3-ტ.ს.ლაინ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	12

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP178
	პენოპლასტის გარსაცმი 6R6
	 
	ც
	1

	 
	MP179
	პერლონის მუხლამდე წინდა 99B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP180
	მუხლის საცმი 452K7
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP181
	ხაოიანი ნაჭრის წინდა 451 F2
	 
	ც
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,8

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	300

	 
	MP206
	შუშისებრი მოწნული მილი 616G13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP321
	ჩიხოლი 451F4=11
	 
	ც.
	2

	 
	MP323
	აეროზოლი 640F18
	 
	ფლაკონი
	1

	 
	MP324
	დერმა სილიკონის საწმენდი 453H10
	 
	ფლაკონი
	2

	 
	MP326
	ღეროს ადაპტერი მეტალის 4R100, 4R54
	 
	ც.
	1

	 
	MP327
	ადაპტერი მილით 2R57
	 
	ც.
	1

	 
	MP328
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R82
	 
	ც.
	1

	 
	MP329
	ტერფი 1S66-K, 1S67-K, 1H38-K
	 
	ც.
	1

	 
	MP330
	სილ.გელ-ლაინ,სილ-ლაინ,ტექ.გელ-ლაინ.6Y70,6Y40,6Y60
	ც.
	1

	 
	MP332
	სადები კომპლექტი 616S124=1
	 
	ც.
	1

	 
	MP333
	ადაპტერი ტერფის 2R31
	 
	ც.
	1

	 
	MP334
	საკეტი 6A30
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11151
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი - ტიტანის კვანძებითა

	 
	და სილიკონის სადებით პფ3 ტ.ს.სადებით)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	12

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP172
	ტერფი 1 S66; 1 S67; 1H38
	 
	ც
	1

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP178
	პენოპლასტის გარსაცმი 6R6
	 
	ც
	1

	 
	MP179
	პერლონის მუხლამდე წინდა 99B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP180
	მუხლის საცმი 452K7
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP181
	ხაოიანი ნაჭრის წინდა 451 F2
	 
	ც
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,8

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	300

	 
	MP206
	შუშისებრი მოწნული მილი 616G13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP313
	სილიკონის ანტიადგეზივი 519L5
	 
	გ
	10

	 
	MP314
	სილიკონის კაუჩუკი 617H44
	 
	გ
	80

	 
	MP315
	კატალიზატორი 617H45
	 
	გ
	30

	 
	MP316
	ადგეზიის ასამაღლებელი 617H46
	 
	გ
	5

	 
	MP317
	ელასტიური ტრიკოტაჟი 623T13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP318
	სილიკონის კაუჩუკი 617H43
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP319
	ციამიდის სწრაფშემკვრელი წებო 636K11
	 
	გ
	5

	 
	MP320
	სტაბილიზატორი 617H47
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP321
	ჩიხოლი 451F4=11
	 
	ც.
	2

	 
	MP323
	აეროზოლი 640F18
	 
	ფლაკონი
	1

	 
	MP324
	დერმა სილიკონის საწმენდი 453H10
	 
	ფლაკონი
	2

	 
	MP325
	ადაპტერი ტერფის 2R31, 2R33
	 
	ც.
	1

	 
	MP326
	ღეროს ადაპტერი მეტალის 4R100, 4R54
	 
	ც.
	1

	 
	MP327
	ადაპტერი მილით 2R57
	 
	ც.
	1

	 
	MP328
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R82
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11026
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი გერმ.მასალა პფ-3)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	12

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP172
	ტერფი 1 S66; 1 S67; 1H38
	 
	ც
	1

	 
	MP174
	შემაერთებელი ფირფიტა 2R14; 2R22
	 
	ც
	1

	 
	MP175
	ღეროს ადაპტერი 4R63; 5R1=2; 4R23
	 
	ც
	1

	 
	MP176
	ადაპტერი ხრახნიანი მილით 4R91
	 
	ც
	1

	 
	MP177
	ადაპტერი მილით 2R72
	 
	ც
	1

	 
	MP178
	პენოპლასტის გარსაცმი 6R6
	 
	ც
	1

	 
	MP179
	პერლონის მუხლამდე წინდა 99B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP180
	მუხლის საცმი 452K7
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP181
	ხაოიანი ნაჭრის წინდა 451 F2
	 
	ც
	2

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,8

	 
	MP200
	პედილი 617 S3H6
	 
	კვ.მ.
	0,3

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP203
	პლასტიზოტი 617S7-12
	 
	კვ.მ.
	0,1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	300

	 
	MP206
	შუშისებრი მოწნული მილი 616G13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP312
	ადაპტერი ტერფის 2R33, 2R10, 2R8
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11008
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი მოხრილ მუხლზე

	 
	პფ3-22)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP12
	ხრახნი 415 (კნოპი)
	 
	ც
	2

	 
	MP15
	სარქველი 628
	 
	ც
	2

	 
	MP35
	კვანძი 23
	 
	ც
	1

	 
	MP38
	ბალიში 645
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	24,9

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	20

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	28,6

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	30

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP63
	ნახევარრგოლი 124
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	5

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	3

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP69
	ვერტლუგა 742
	 
	ც
	1

	 
	MP71
	დამჭიმი 673
	 
	ც
	1

	 
	MP74
	შალითა G-3
	 
	ც
	2

	 
	MP93
	წინდა 99 B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP110
	ტერფი 511 795 809 8011
	 
	ც
	1

	 
	MP116
	სალტე 006 0765 012
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	2

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11004
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი პიროგოვის ტაკვისთვის

	 
	პფ3-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP14
	სარქველი 622
	 
	ც
	2

	 
	MP21
	ღერძი 403
	 
	ც
	1

	 
	MP39
	ჯამულა პიროგოვის 119 Y
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	33,5

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	33,6

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	3

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	2

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP74
	შალითა G-3
	 
	ც
	2

	 
	MP85
	შარნირი 5244
	 
	ც
	1

	 
	MP111
	ტერფი 8017
	 
	ც
	1

	 
	MP117
	სალტე 050
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	3

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11009
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი პფ3-34)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP2
	მასრა 811
	 
	ც
	1

	 
	MP12
	ხრახნი 415 (კნოპი)
	 
	ც
	2

	 
	MP13
	ქანჩი 178 ნ
	 
	ც
	1

	 
	MP14
	სარქველი 622
	 
	ც
	2

	 
	MP35
	კვანძი 23
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	23

	 
	MP52
	პარალონი (8-10 სმ სისქის)
	 
	კვ.დმ.
	20

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	23

	 
	MP62
	კოჭ-წვივის სახსარი 5260
	 
	ც
	1

	 
	MP63
	ნახევარრგოლი 124
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	5

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	4

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP69
	ვერტლუგა 742
	 
	ც
	1

	 
	MP71
	დამჭიმი 673
	 
	ც
	1

	 
	MP74
	შალითა G-3
	 
	ც
	2

	 
	MP93
	წინდა 99 B16
	 
	წყვილი
	1

	 
	MP110
	ტერფი 511 795 809 8011
	 
	ც
	1

	 
	MP114
	სალტე 010 013 014
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11006
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი ტყავითა და მსუბუქი

	 
	ლითონის სალტეებით პფ3-14)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP12
	ხრახნი 415 (კნოპი)
	 
	ც
	2

	 
	MP13
	ქანჩი 178 ნ
	 
	ც
	1

	 
	MP14
	სარქველი 622
	 
	ც
	2

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	30,9

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	31

	 
	MP61
	კოჭ-წვივის სახსარი 1205
	 
	ც
	1

	 
	MP63
	ნახევარრგოლი 124
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	5

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	4

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP69
	ვერტლუგა 742
	 
	ც
	1

	 
	MP71
	დამჭიმი 673
	 
	ც
	1

	 
	MP74
	შალითა G-3
	 
	ც
	2

	 
	MP110
	ტერფი 511 795 809 8011
	 
	ც
	1

	 
	MP115
	სალტე 0110 010
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	2

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11005
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი ტყავითა და სალტეებით

	 
	პფ3-12)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP12
	ხრახნი 415 (კნოპი)
	 
	ც
	2

	 
	MP13
	ქანჩი 178 ნ
	 
	ც
	1

	 
	MP14
	სარქველი 622
	 
	ც
	2

	 
	MP21
	ღერძი 403
	 
	ც
	1

	 
	MP40
	კოჭ-წვივის სახსარი 8019
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	30

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	29,3

	 
	MP63
	ნახევარრგოლი 124
	 
	ც
	1

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	5

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	4

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP69
	ვერტლუგა 742
	 
	ც
	1

	 
	MP71
	დამჭიმი 673
	 
	ც
	1

	 
	MP74
	შალითა G-3
	 
	ც
	2

	 
	MP85
	შარნირი 5244
	 
	ც
	1

	 
	MP91
	მოქლონი 306-307
	 
	ც
	2

	 
	MP110
	ტერფი 511 795 809 8011
	 
	ც
	1

	 
	MP114
	სალტე 010 013 014
	 
	კომპ.
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11007
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზი ხის მიმღებით

	 
	პფ3-15)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP2
	მასრა 811
	 
	ც
	1

	 
	MP13
	ქანჩი 178 ნ
	 
	ც
	1

	 
	MP14
	სარქველი 622
	 
	ც
	2

	 
	MP18
	ნიტროლაქი HU 598
	 
	კგ
	0,8

	 
	MP21
	ღერძი 403
	 
	ც
	1

	 
	MP40
	კოჭ-წვივის სახსარი 8019
	 
	ც
	1

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	14,1

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	12,9

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	30

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	4

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	3

	 
	MP68
	ქამარი 655
	 
	ც
	1

	 
	MP69
	ვერტლუგა 742
	 
	ც
	1

	 
	MP71
	დამჭიმი 673
	 
	ც
	1

	 
	MP74
	შალითა G-3
	 
	ც
	2

	 
	MP85
	შარნირი 5244
	 
	ც
	1

	 
	MP91
	მოქლონი 306-307
	 
	ც
	2

	 
	MP110
	ტერფი 511 795 809 8011
	 
	ც
	1

	 
	MP210
	დამხ.მას.კომპ.ბარძ.და წვივ.პროთ.,აპარატ.და ტუტორის
	ც
	1

	 
	MP303
	სალტე O32
	 
	კომპლექტი
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11027
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.1
	ხელოვნური ფეხის მორგება და კორექცია (წვივის პროთეზის მიმღების შეცვლა

	 
	პფ-3-1)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	12

	 
	MP134
	ფოლგა 616 F4=100
	 
	მ
	3

	 
	MP186
	ხის ადაპტერი 5R1=2;
	 
	ც
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	10

	 
	MP197
	კარბონის ბოჭკოს ქსოვილი 616 G12
	 
	კვ.მ.
	0,2

	 
	MP198
	ლამინირებული ფისი 617 H19
	 
	კგ
	0,8

	 
	MP200
	პედილი 617 S3H6
	 
	კვ.მ.
	0,3

	 
	MP201
	პედილების გასამაგრებელი 617P21
	 
	კგ
	0,2

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP203
	პლასტიზოტი 617S7-12
	 
	კვ.მ.
	0,1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	200

	 
	MP206
	შუშისებრი მოწნული მილი 616G13
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP207
	შუშისებრი გოფრირებული ტრიკოტაჟი 623T11-9
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP208
	დამხ.მას.კომპ."ოტობოკის" ტიპის ქვ.კიდურის პროთეზ.
	ც
	1

	 
	MP300
	პედილი მაგარი პენოპლასტი G17H12
	 
	კგ
	0,2

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11166
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (ზედა კიდურების პროთეზის კაპიტალური

	 
	შეკეთება პხ-01)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	10

	 
	MP107
	ხელის მტევანი 9545, 910
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11167
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (ზედა კიდურების პროთეზის საშუალო

	 
	შეკეთება პხ-02)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP24
	ქამარი 759
	 
	ც
	1

	 
	MP108
	გარსი 925, 671
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11168
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (ზედა კიდურების პროთეზისათვის

	 
	ხელთათმანის გამოცვლა პხ-03)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP106
	ხელთათმანი საპროთეზო
	 
	წყვ
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11164
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (მაჯისა და მტევნის ტყავის ტუტორი

	 
	ტხ-4)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	1

	 
	MP56
	ტყავი საპროთეზო
	 
	კვ.დმ.
	7

	 
	MP57
	ბლოჩკთვალა 1401
	 
	ც
	20

	 
	MP66
	კაპკა 619
	 
	ც
	1

	 
	MP67
	პაჭანიკი 678
	 
	ც
	1

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11001
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (მტევნის კოსმეტიკური პროთეზი

	 
	ხპო-03)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP9
	ლურსმანი 3მმ
	 
	კგ
	0,02

	 
	M319
	დოლბანდი
	 
	1სმ.სიგრძე
	22

	 
	MP46
	ბლოჩკთვალა
	 
	ც
	8

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,01

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	8,4

	 
	MP54
	ნიტროსაღებავი
	 
	გ
	5

	 
	MP101
	ზონარი
	 
	ც
	1

	 
	MP106
	ხელთათმანი საპროთეზო
	 
	წყვ
	1

	 
	MP107
	ხელის მტევანი 9545, 910
	 
	ც
	1

	 
	MP142
	აცეტონი 634 A3
	 
	კგ
	0,02

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11003
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (მხრის კოსმეტიკური პროთეზი, ხპ4-23)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP9
	ლურსმანი 3მმ
	 
	კგ
	0,12

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	3,2

	 
	MP18
	ნიტროლაქი HU 598
	 
	კგ
	0,5

	 
	MP24
	ქამარი 759
	 
	ც
	1

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	15,5

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	10

	 
	MP102
	წებო ნაირიტის
	 
	კგ
	0,1

	 
	MP106
	ხელთათმანი საპროთეზო
	 
	წყვ
	1

	 
	MP107
	ხელის მტევანი 9545, 910
	 
	ც
	1

	 
	MP108
	გარსი 925, 671
	 
	ც
	1

	 
	MP142
	აცეტონი 634 A3
	 
	კგ
	0,02

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	125

	 
	MP309
	კომპლექტი 9656
	 
	კომპლექტი
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11162
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (წინამხრის ბიოელექტრული პროთეზი

	 
	ხპ2-28უ)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M319
	დოლბანდი
	 
	1სმ.სიგრძე
	22

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	3,2

	 
	MP18
	ნიტროლაქი HU 598
	 
	კგ
	0,5

	 
	MP24
	ქამარი 759
	 
	ც
	1

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	10

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	15

	 
	MP106
	ხელთათმანი საპროთეზო
	 
	წყვ
	1

	 
	MP108
	გარსი 925, 671
	 
	ც
	1

	 
	MP142
	აცეტონი 634 A3
	 
	კგ
	0,02

	 
	MP151
	ტალკუმი
	 
	კგ
	0,01

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	125

	 
	MP346
	კალა
	 
	გ
	125

	 
	MP347
	ხელის მტევანი 9412K-O
	 
	კომპლექტი
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11163
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (წინამხრის ბიოელექტრული პროთეზი

	 
	გრძელ ტაკვზე ხპ2-28უ(ა))

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	3,2

	 
	MP24
	ქამარი 759
	 
	ც
	1

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	10,5

	 
	MP54
	ნიტროსაღებავი
	 
	გ
	5

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	15

	 
	MP102
	წებო ნაირიტის
	 
	კგ
	0,02

	 
	MP108
	გარსი 925, 671
	 
	ც
	1

	 
	MP151
	ტალკუმი
	 
	კგ
	0,01

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	125

	 
	MP346
	კალა
	 
	გ
	125

	 
	MP348
	ხელის მტევანი 9412K
	 
	კომპლექტი
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11161
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (წინამხრის მუშა მიოელექტრული

	 
	პროთეზი ხპ2-27უ)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	3,2

	 
	MP18
	ნიტროლაქი HU 598
	 
	კგ
	0,5

	 
	MP24
	ქამარი 759
	 
	ც
	1

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	10,5

	 
	MP54
	ნიტროსაღებავი
	 
	გ
	5

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	15

	 
	MP106
	ხელთათმანი საპროთეზო
	 
	წყვ
	1

	 
	MP108
	გარსი 925, 671
	 
	ც
	1

	 
	MP142
	აცეტონი 634 A3
	 
	კგ
	0,02

	 
	MP151
	ტალკუმი
	 
	კგ
	0,01

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	125

	 
	MP345
	ხელის მტევანი 9412M
	 
	კომპლექტი
	1

	 
	MP346
	კალა
	 
	გ
	125

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11160
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (წინამხრის მუშა პროთეზი ხპ2-12)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	3,2

	 
	MP18
	ნიტროლაქი HU 598
	 
	კგ
	0,5

	 
	MP24
	ქამარი 759
	 
	ც
	1

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP50
	ტყავი სარჩულის
	 
	კვ.დმ.
	10,5

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	15

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	 
	MP202
	ორთოკრილი თერმული ფისი 617H21
	 
	კგ
	0,3

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	125

	 
	MP343
	სალტე 341-342
	 
	ც.
	1

	 
	MP344
	სამარჯვი
	 
	ც.
	1

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11002
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (წინამხრის პროთეზი ხპ2-09)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP9
	ლურსმანი 3მმ
	 
	კგ
	0,02

	 
	M319
	დოლბანდი
	 
	1სმ.სიგრძე
	60

	 
	M367
	თაბაშირი
	 
	კგ
	3,2

	 
	MP18
	ნიტროლაქი HU 598
	 
	კგ
	0,5

	 
	MP24
	ქამარი 759
	 
	ც
	1

	 
	MP48
	ტყავი ქრომის
	 
	კვ.დმ.
	10,5

	 
	MP49
	წებო 88
	 
	კგ
	0,03

	 
	MP81
	ღრუტანიანი მოქლონი (ხოლნიტ.)
	 
	ც
	10

	 
	MP106
	ხელთათმანი საპროთეზო
	 
	წყვ
	1

	 
	MP107
	ხელის მტევანი 9545, 910
	 
	ც
	1

	 
	MP108
	გარსი 925, 671
	 
	ც
	1

	 
	MP142
	აცეტონი 634 A3
	 
	კგ
	0,02

	 
	MP193
	ცელონა ბანდი -15
	 
	ც
	1

	 
	MP205
	პერლონის ტრიკოტაჟის მილი 623T3
	 
	გ
	125

	კოდი:
	პროთეზის წარმოება
	საწ. დღე (მკურნალობის

	11165
	 
	ვადა):
	1

	სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

	Z44.0
	ხელოვნური ხელის მორგება და კორექცია (ხელის განმტვირთავი ლავიწისა და

	 
	წინამხრის ძვლების მოტეხილობის დროს ხ.გ.)

	 
	კოდი
	მედიკამენტური მკურნალობა
	რაოდენობა

	 
	MP22
	დამხმარე 650
	 
	ც
	1

	 
	MP55
	თასმა კიპერის
	 
	გ.მ.
	1,5

	 
	MP58
	ქსოვილი ბანდაჟის
	 
	კვ.დმ.
	60



